## 2.污水处理运维类
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 | 五里坨污水处理厂运行服务费
主管部门及代码 | 北京市水务局 035 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京京禹石水务 有限公司
项目属性 | 延续 |  |  |  | 项目期 |  | 2018年
项目资金（万元） | 中期资金总额： |  |  |  | 年度资金总额： |  | 650
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 650
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  | 0
总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
通过全年处理污水600万吨，对五里坨污水处理厂的水质和污泥进行抽检并检测，以保障污水处理厂正常运行，提高水环境治理水平，改善石景山地区生活环境河域水质，改善市区整体环境，提高石景山地区居民生活质量，促进生态环境的可持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 全年处理污水量 | 600万吨
[6 empty] | 日处理污水量 | 1.64万吨
[6 empty] | 水质和污泥抽检率 | 100%
[6 empty] | 水质和污泥监测项目 | ≥30项
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 符合**标准 | 质量指标 | 污水处理厂污染物排放标准 | 符合《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准
[6 empty] | 进厂污水处理率 | 100%
[6 empty] | 污水达标率 | 100%
[6 empty] | 污水处理后COD/BOD/TN/TP/NH3-N/SS值 | COD≤50mg/L，BOD≤10mg/L，TN≤15mg/L，TP≤0.5mg/L，NH3-N≤5mg/L，SS≤10mg/L
[6 empty] | 污水处理后PH值 | 6-9
[6 empty] | 污水处理设备完好率 | ≥98%
[6 empty] | 检测数据合格率 | 100%
[6 empty] | 水样及污泥样品采集工作达到的质量要求 | 符合GB18918-2002规范及标准
[6 empty] | 成果报告验收通过率 | 100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 处理水量131万吨 | 一季度前
[6 empty] | 处理水量286万吨 | 二季度前
[6 empty] | 处理水量455万吨 | 三季度前
[6 empty] | 处理水量602万吨 | 四季度前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 年度污水处理总成本 | ≤650万元
[6 empty] | 项目预算控制数 | 650万元
[6 empty] | 带动工业、农业、水产养殖、旅游业等基础产业发展 | 有效带动
[6 empty] | 节约自来水量与水费方面 | 节约自来水量大于0.7万吨/年，节约水费大于3.5万元/年
[6 empty] | 改善石景山区地区环境用水/河域水质，改善周边环境方面 | 得到改善
[6 empty] | 减少COD、NH3-N等污染物排放总量，实现节能减排 | COD消减量1806吨、NH3-N消减量180吨
[6 empty] | 在实现污水回收利用，促进水资源循环利用，提高水资源利用效率，节约水资源方面 | 得到改善
[6 empty] | 保障污水处理厂的正常运行方面 | 有效保障
[6 empty] | 为周边居民的休息、娱乐提供良好的生活环境，提高人们生活质量方面 | 较显著
[6 empty] | 控制和预防各种传染病、公害病，提高人民健康水平 | 得到控制
[6 empty] | 保障职工健康安全，降低事故发生率方面 | 得到保障
[6 empty] | 长期内不断提高首都污水处理能力，优化五里坨地区水环境治理工作方面 | 效果显著
[6 empty] | 长期内促进城市生态环境可持续发展方面，推动社会良好进步方面 | 持续促进
续上页 | 续上页 | 服务对象满意度 |  |  | 服务对象满意度 | 周边居民满意度 | 100%
[6 empty] | 回用水用户满意度 | 100%
[6 empty] | 社会公众满意度 | 100%
[6 empty] | 媒体满意度 | 100%
[6 empty] | 政府部门相关机构满意度 | 100%