## 2.污水处理运维类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 | 北苑污水处理厂运行服务费
主管部门及代码 | 北京市水务局 035 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关事业
项目属性 | 延续 |  |  |  | 项目期 |  | 长期
项目资金（万元） | 中期资金总额： |  |  |  | 年度资金总额： |  | 1120
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 1120
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  | 0
总体目标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
全年处理污水1070万吨，减少COD、NH3-N污染物排放总量，实现节能减排，提高水环境治理水平，改善朝阳区北苑地区和清河下游生活环境河域水质，同时保障污水处理厂正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 全年处理污水量 | 1070万吨
[6 empty] | 日处理污水量 | 2.93万吨
[6 empty] | 水质和污泥抽检率 | 100%
[6 empty] | 水质和污泥监测项目 | ≥30项
续上页 |  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 污水处理厂污染物排放标准 | 符合北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）B标准
[6 empty] | 进厂污水处理率 | 100%
[6 empty] | 污水达标率 | 100%
[6 empty] | 污水处理后COD/BOD/TN/TP/NH3-N/SS值 | CODCr≤30mg/L，BOD5≤6mg/L，SS≤5mg/L，NH3-N≤1.5（2.5）mg/L， TP≤0.3mg/L，TN≤15mg/L
[6 empty] | 污水处理后PH值 | 6-9
[6 empty] | 污水处理设备完好率 | ≥98%
[6 empty] | 检测数据合格率 | 100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 处理水量94万吨 | 一季度前
[6 empty] | 处理水量334万吨 | 二季度前
[6 empty] | 处理水量702万吨 | 三季度前
[6 empty] | 处理水量1070万吨 | 四季度前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 年度污水处理总成本 | ≤1120万元
[6 empty] | 项目预算控制数 | 1120万元
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 减少COD、NH3-N污染物排放总量，实现节能减排 | COD消减量4080吨、NH3-N消减量406吨
[6 empty] | 保障污水处理厂的正常运行方面 | 有效保障
|  | 服务对象满意度 |  |  | 服务对象满意度 | 周边居民满意度 | ≥90%