## 2.污水处理运维类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 | 肖家河污水处理厂运行服务费
主管部门及代码 | 北京市水务局 035 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关事业
项目属性 | 延续 |  |  |  | 项目期 |  | 长期
项目资金（万元） | 中期资金总额： | 26969 |  |  | 年度资金总额： |  | 8430
| 其中：财政拨款 | 26969 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 8430
| 其他资金 | 0 |  |  | 其他资金 |  | 0
总体目标 | 中期目标（2019年—2021年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 通过污水处理，减少COD、NH3-N污染物排放总量，实现节能减排，提高水环境治理水平，改善清河上游地区生活环境、河域水质，同时保障污水处理厂正常运行。 |  |  |  | 全年处理污水1500万吨，减少COD、NH3-N污染物排放总量，实现节能减排，提高水环境治理水平，改善清河上游地区生活环境、河域水质，同时保障污水处理厂正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 每年处理污水量 | 1500万吨 | 数量指标 | 全年处理污水量 | 1500万吨
|  |  | 日处理污水量 | 4.11万吨/日 |  | 日处理污水量 | 4.11万吨/日
|  |  | 水质和污泥抽检率 | 100% |  | 水质和污泥抽检率 | 100%
|  |  | 水质和污泥监测项目 | ≥30项 |  | 水质和污泥监测项目 | ≥30项
续上页 |  | 质量指标 | 污水处理厂污染物排放标准 | 符合北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）B标准 | 质量指标 | 污水处理厂污染物排放标准 | 符合北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）B标准
|  |  | 进厂污水处理率 | 100% |  | 进厂污水处理率 | 100%
|  |  | 污水达标率 | 100% |  | 污水达标率 | 100%
|  |  | 污水处理后COD/BOD/TN/TP/NH3-N/SS值 | CODCr≤30mg/L，BOD5≤6mg/L，SS≤5mg/L，NH3-N≤1.5（2.5）mg/L， TP≤0.3mg/L，TN≤15mg/L |  | 污水处理后COD/BOD/TN/TP/NH3-N/SS值 | CODCr≤30mg/L，BOD5≤6mg/L，SS≤5mg/L，NH3-N≤1.5（2.5）mg/L， TP≤0.3mg/L，TN≤15mg/L
|  |  | 污水处理后PH值 | 6-9 |  | 污水处理后PH值 | 6-9
|  |  | 污水处理设备完好率 | ≥98% |  | 污水处理设备完好率 | ≥98%
|  |  | 检测数据合格率 | 100% |  | 检测数据合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 处理水量332万吨 | 每年一季度前 | 进度指标 | 处理水量332万吨 | 一季度前
|  |  | 处理水量685万吨 | 每年二季度前 |  | 处理水量685万吨 | 二季度前
|  |  | 处理水量1123万吨 | 每年三季度前 |  | 处理水量1123万吨 | 三季度前
|  |  | 处理水量1500万吨 | 每年四季度前 |  | 处理水量1500万吨 | 四季度前
|  | 成本指标 | 年度污水处理总成本 | ≤9000万元 | 成本指标 | 年度污水处理总成本 | ≤8430万元
|  |  | 项目预算控制数 | 26969万元 |  | 项目预算控制数 | 8430万元
续上页 | 效果指标 | 效益指标 | 减少COD、NH3-N等污染物排放总量，实现节能减排 | 每年COD消减量2810吨；NH3-N消减量430吨 | 效益指标 | 减少COD、NH3-N等污染物排放总量，实现节能减排 | COD消减量2810吨；NH3-N消减量430吨
|  |  | 保障污水处理厂的正常运行方面 | 有效保障 |  | 保障污水处理厂的正常运行方面 | 有效保障
|  | 服务对象满意度 | 周边居民满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 周边居民满意度 | ≥90%