项目支出绩效自评表

（  2020    年度）

| 项目名称 |  | 卢沟桥污水处理厂运行服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市水务局机关事业 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王晓琳 |  |  |  |  | 联系电话 | 68556750 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6834.7425 | 6834.7425 |  | 6834.7425 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6834.7425 | 6834.7425 |  | 6834.7425 | — |  | 100% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过全年处理污水3660万吨，污水处理费6834.7425万元，保障污水处理厂正常运行，提高水环境治理水平，改善上游石景山流域的水环境，改善市区整体环境，提高西南部石景山、卢沟桥和丰台西部地区居民生活质量，促进生态环境的可持续发展。 |  |  |  |  |  | 全年处理污水为3425.8276万吨，支付污水处理费6834.7425万元，有效的保障了污水处理厂的正常运行，进一步改善了上游石景山流域的水环环境和市区整体环境，有效促进生态环境的可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年处理污水量 |  |  | 3660万吨 | 3425.8276万吨 |  | 4 |  | 3.74 |  | 受疫情影响，人口减少，导致污水量减少。 |
|  |  |  | 日处理污水量 |  |  | 10 万吨 | 9.36万吨 |  | 4 |  | 3.74 |  | 受疫情影响，人口减少，导致污水量减少。 |
|  |  |  | 水质和污泥抽检率 |  |  | 100% | 100% |  | 4 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  | 水质和污泥监测项目 |  |  | ≥29项 | 水质监测34项；污泥监测20项。 |  | 4 |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 污水处理厂污染物排放标准 |  |  | 符合《北京市卢沟桥污水处理厂特许服务协议》及《特许服务协议补充协议》标准 | 符合《北京市卢沟桥污水处理厂特许服务协议》及《特许服务协议补充协议》标准 |  | 3 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 进厂污水处理率 |  |  | 100% | 100% |  | 3 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 污水达标率 |  |  | 100% | 100% |  | 3 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 污水处理后COD／BOD／TN／TP／NH3－N／SS值 |  |  | COD≤60mg/L BOD≤20mg/L TN≤30mg/L TP≤1.0mg/L NH3-N≤8mg/L SS≤20mg/L | COD=20.63mg/L BOD=3.67mg/L TN=16.54mg/L TP=0.43mg/L NH3-N=0.22mg/L SS=3.33mg/L |  | 3 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 污水处理后PH值 |  |  | 6-9 | 7.47 |  | 3 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 污水处理设备完好率 |  |  | ≥98% | ≥98% |  | 2 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 检测数据合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 2 |  | 2.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 累计处理水量880万吨 |  |  | 一季度前 | 787.7237万吨 |  | 1 |  | 0.90 |  | 受疫情影响，人口减少，导致污水量减少。 |
|  |  |  | 累计处理水量1810万吨 |  |  | 二季度前 | 1684.3783万吨 |  | 1 |  | 0.93 |  | 同上 |
|  |  |  | 累计处理水量2780万吨 |  |  | 三季度前 | 2598.7163万吨 |  | 1 |  | 0.93 |  | 同上 |
|  |  |  | 累计处理水量3660万吨 |  |  | 四季度前 | 3425.8276万吨 |  | 2 |  | 1.87 |  | 同上 |
|  |  | 成本指标 | 年度污水处理总成本 |  |  | ≤6834.7425万元 | 6834.7425万元 |  | 5 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 项目预算控制数 |  |  | 6834.7425万元 | 6834.7425万元。 |  | 5 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 减少COD、NH3－N等污染物排放总量，实现节能减排 |  |  | COD消减量18000吨、NH3-N消减量1500吨 | COD消减量9880.52吨、NH3-N消减量1326.31 吨 |  | 10 |  | 7.20 |  | 受疫情影响，餐饮业等排水量减少，进水水质变化较大。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障污水处理厂的正常运行方面 |  |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 20 |  | 19.00 |  | 仍需持续加强对污水处理厂维护，提高污水处理厂的运行年限。 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 |  |  | 收到的投诉少于5份 | 未收到投诉 |  | 10 |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.31 |  |  |