项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 通州支线工程运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 东干渠管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 樊博 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13710188017 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 986.559961 | 931.542467 |  | 900.106882 |  |  | 10 |  | 96.63% |  | 9.66 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 986.559961 | 931.542467 |  | 900.106882 |  |  | — |  | 96.63% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对通州支线工程的9.2km的pccp输水管线、15座排气阀井、3座检修阀井、5座排空井、1座连通阀井、1座调流阀井，1座预留分水口范围内各种设备设施进行日常维护。2016年工程移交我管理处后可按计划完成2017年调水任务，加强北京市水资源战略储备，有效保障通州地区及北京东部地区供水安全，助力北京城市副中心的发展建设。 |  |  |  |  |  | 通过对通州支线工程的9.2km的pccp输水管线、15座排气阀井、3座检修阀井、5座排空井、1座连通阀井、1座调流阀井，1座预留分水口范围内各种设备设施进行日常维护。2016年工程移交我管理处后可按计划完成2017年调水任务，加强北京市水资源战略储备，有效保障通州地区及北京东部地区供水安全，助力北京城市副中心的发展建设。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调度管理数量指标 |  |  | 调度值守数量365天 |  | 365天 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：生产运行数量指标 |  |  | 工程全面巡查数量9.2km 365 次 |  | 9.2km 365 次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生产运行数量11处 365天 |  | 11处 365天 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：安全保卫数量指标 |  |  | 安保值守数量1处 365天 |  | 1处 365天 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：防汛及应急抢险数量指标 |  |  | 防汛应急物资储备数量1批 |  | 1批 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：监测观测数量指标 |  |  | 建筑物沉降观测数量34点 4次 |  | 34点 4次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 基点复测数量9.2km 4次 |  | 9.2km 4次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：工程维护数量指标 |  |  | 维护隧洞／PCCP／管道总长度18.4km |  | 18.4km | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 维护分水口总数量1座 |  | 1座 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 维护阀井总数量33座 |  | 33座 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 维护绿地总面积（数量）3581㎡ |  | 3581㎡ | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 维护管理设施总面积1.0494万㎡ |  | 1.0494万㎡ | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：调度管理质量指标 |  |  | 调度指令有效传达率100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：生产运行质量指标 |  |  | 调度指令有效落实率100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安全生产率100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安全隐患排查整改率100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：安全保卫质量指标 |  |  | 违法事件有效处理率330000m²·365次 |  | 330000m²·365次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：工程巡查质量指标 |  |  | 巡查问题有效处理率100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：防汛及应急抢险质量指标 |  |  | 防汛及应急突发事件有效处理率100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：监测观测质量指标 |  |  | 监测（观测）质量合格率100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：工程维护质量指标 |  |  | 建筑物维护合格率100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设备维护合格率100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设备故障及时处理率100% |  | 100% | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿地维护、景观设施维护合格率100% |  | 100% | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工作完成时间 |  |  | 本年内完成 |  | 本年内完成 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制指标 |  |  | 项目预算控制数986.559961元 |  | 900.106882万元 | 1.5 |  | 1.45 |  | 采购结余 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：建筑物完好率 |  |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 7 |  | 建筑物完好，但是经济效益体现还存在提升空间。 |  |
|  |  |  | 指标2：设备正常运转率 |  |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 8 |  | 设备运行正常，以后仍需加强设备维护。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：供水任务完成率 |  |  | 100% |  | 103.23% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：供水对象满意度指标 |  |  | 95% |  | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：相关单位满意度指标 |  |  | 95% |  | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.61 |  |  |  |