项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 校园避雷设施改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市什刹海体育运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蒋伯荣 |  |  |  |  | 联系电话 | 13439114769 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 134.633943 | 134.633943 |  | 128.764070 | 10.00 |  | 95.64% |  | 9.56 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 79.333943 | 79.333943 |  | 79.333943 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 55.300000 | 55.300000 |  | 49.430127 | — |  | 89.39% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 现学校建筑物避雷设施老化，而且无浪涌保护器，已不符合现行的新规范要求，每年都按时进行避雷检测，对检测出来的问题都及时进行整改，但不能彻底解决设施老化，无浪涌保护器避雷设备问题，存在安全隐患。依据检测报告和《北京市体育局关于进一步加强公共体育设施防雷检测和消除雷电灾害安全隐患工作的通知》（京体规建字[2018]36号），对学校建筑物避雷设施进行彻底的改造，拆除老旧设施，安装避雷引线、避雷扁铁、配电箱安装、浪涌保护器安装等，改造后由专业检测单位进行检测，达到现行避雷设施验收规范要求。 |  |  |  |  |  | 项目于2020年10月10日开工—11月23日完工，对学校建筑物避雷设施进行改造，拆除老旧设施，安装避雷引线、避雷扁铁、配电箱安装、浪涌保护器安装等，于11月23日经四方验收并出具验收单。改造后由专业检测单位进行检测，达到现行避雷设施验收规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对学校办公楼、综合馆、2#、3#楼宿舍、后小楼、网球馆、运动员公寓、锅炉房、空手道馆等8栋建筑物的避雷设备设施进行改造，配电箱内安装浪涌保护器。 |  |  | 将8栋建筑物避雷设备设施改造完成，配电箱内浪涌保护器安装完成，经检测合格，并出具检测报告。 | 100% | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备安装 |  |  | 浪涌保护器及配电设备合格率100%，经检测合格率100%，通过验收合格 | 100% | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 其他附属设施安装 |  |  | 达到验收规范并通过验收合格率100% | 100% | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 进度周期3个月 |  |  | 计划2020年6月--2020年9月 | 10月中旬开工，11月底竣工 | 10.00 | 9.00 |  | 由于疫情影响，工程招投施工均比原计划延迟 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 |  |  | 134.633943万元 | 128.764070万元 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 达到降低风险目标 |  |  | 浪涌保护器设备安装后，降低雷电灾害风险，建筑物避雷设施符合现行规范 | 浪涌保护器设备安装后，降低雷电灾害风险，建筑物避雷设施符合现行规范 | 30.00 | 29.00 |  | 有2处配电箱空间不充足未装浪涌保护器 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 避雷效果满意度 |  |  | 满意度良好 | 避雷效果满意度良好 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 97.56 |  |  |  |