项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 局属楼管道更换项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育服务事业 管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾添驰 |  |  |  | 联系电话 | 87206754 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 160.771033 | 160.771033 | 160.771033 | 10.00 | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 160.771033 | 160.771033 | 160.771033 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.更换锈蚀严重的蒸汽管道，满足体校内运动队的澡水供应，确保体校浴室用蒸汽的安全需要。 2.对六里桥北里2号楼自来水管道进行更换，以满足住宅楼饮用水的安全使用需求。 3.对木樨园供暖管网波纹补偿器进行更换，以满足供暖管道及附属设备的安全使用。 4.对木樨园供暖管网主管道部分控制阀门进行更换，以保障40万平米供暖的安全需要。 5.符合设备设施验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  | 按预期目标完成 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：更换蒸汽管道 |  | 145.72米 | 145.72米 | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2：更换自来水管道 |  | 1077米 | 1077米 | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  |  |  | 指标3：更换波纹补偿器 |  | 25个 | 25个 | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  |  |  | 指标4：更换控制阀门 |  | 52个 | 52个 | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 项目质量验收合格率 |  | >95% | >95% | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 实施时间 |  | 施工时间5-9月，验收时间9月 | 施工时间5-9月，验收时间9月底 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  | 160.771033 万元 | 160.771033万元 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础，提升公共服务能力 |  | 提升公共服务能力 | 提升公共服务能力 | 15.00 | 13.00 | 保证安全正常运行，公共服务能力仍需继续提高 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 系统运行 |  | 系统安全运行 | 系统安全运行 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 |  | 85%以上 | 85% | 10.00 | 8.50 | 根据住户的不同需求，满意度需继续提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 96.50 |  |  |