附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 中控室视频设施改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏东 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092655 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 263.26 |  | 259 | 251.65 | 10 |  |  | 97.16% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 263.26 |  | 259 | 251.65 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十二条中规定“重点目标的管理单位应当建立公共安全视频图像信息系统值班监看、信息保存使用、运行维护等管理制度，保障相关系统正常运行。采集的视频图像信息保存期限不得少于九十日”。《中华人民共和国安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）规定重点建筑项目视屏监控存储录像保存期限须达到九十日以上。安全是档案工作的底线和红线，我馆监控视频保存期限达到九十天，能够为档案安全奠定坚实的基础，更好地服务于社会公众。 |  |  |  |  |  | 工程实际开工时间9月1日（为避开国家档案局业务考评来馆检查时间，开工时间向后顺延），施工方式改为昼夜施工，竣工时间11月5日，三方验收时间11月15日。视频监控扩容3968TB。中控室扩容面积71.88平方米。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 视屏监控系统扩容 |  | ≥2016TB |  | 3968TB |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 中控室扩容面积 |  | ≥70平方米 |  | 71.88平方米 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 视频存储空间增大 |  | 高 |  | 较高 |  | 20 | 18 |  | 指标设置不合理，缺少定量描述 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证监控数据满足安全规定要求 |  | 好 |  | 较好 |  | 30 | 25 |  | 效益仍有提升空间 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.70 |  |  |  |