北京市地方标准《人员疏散掩蔽标志设计与设置》（征求意见稿）

编制说明

- 任务来源

北京市地方标准《人员疏散掩蔽标志设计与设置》是“2021年北京市地方标准制修订计划”中的标准修订项目。项目编号：20211087，完成年限：2022年。

本标准行业主管部门为北京市人民防空办公室，主要起草单位有北京市人民防空办公室、中国标准化研究院、中国人民大学艺术学院、北京市应急办公室、北京市地震局等单位。

- 标准修订的必要性和意义

北京是我国的首都，是我国的政治、文化中心。北京的特殊地位决定了未来战时及和平时期应急避险的重要性。能否快速、有效地实施人员疏散掩蔽，将直接关系到人民群众的生命安全和社会稳定。为了充分利用现有人防设施，保证战时或灾害来临时快速实施人员疏散掩蔽，北京市人民防空办公室和中国标准化研究院等单位于2014年制定了北京市地方标准DB11/T 1062—2014《人员疏散掩蔽标志设计与设置》。该标准在北京市人防工程和社区中得到了较为广泛的应用，在实施应急疏散掩蔽、保障人员安全等方面发挥了重要作用。

GB/T 38605—2020《应急导向系统　疏散掩蔽用图形符号》和GB/T 23809.3-2020《应急导向系统设置原则与要求  第3部分：人员掩蔽工程》已于2020年10月1日实施，这两项国家标准对疏散掩蔽用图形符号及其设置要求进行了规定。由于DB11/T 1062—2014中的部分图形符号与GB/T 38605—2020中的图形符号存在差异，且图形符号的设置要求也有待完善，为确保地方标准与国家标准相协调，需要对北京市地方标准DB11/T 1062—2014 《人员疏散掩蔽标志设计与设置》进行修订。本次修订工作将对该标准进行修改、补充和完善，为标准进一步的实施和应用打好基础，从而更好地提升首都的应急防护能力。

- 主要起草过程

为了配合北京市人民防空办公室的工作，中国标准化研究院受北京市人民防空办公室的委托，于2021年6月开始标准修订工作。我们查阅了大量国内外资料，了解了国内外人员疏散掩蔽标志的情况，并先后在北京市的海淀区、西城区和丰台区进行了实地调研，掌握了近些年标准实施的情况，了解了标准应用中存在的问题，并在此基础上完成了以下工作：1.按照现行国标修改图形符号；2. 确定图形标志名称；3.修改标准文本。并在此基础上完成“人员疏散掩蔽标志与设置”的讨论稿。

2021年7月7日在北京市人民防空办公室召开了标准修订工作启动及研讨会议，参加会议的有：北京市人民防空办公室、中国标准化研究院 、中国人民大学、北京市地震局、北京市应急局应急事务中心、海淀区人防办、房山区人防办等单位的领导和专家共15人。会议听取了标准起草组前期调研的情况汇报，并就标准讨论稿进行了认真的讨论。会后，起草组根据会上专家的意见，在充分考虑相关人防国标和地标的基础上，对标准讨论稿进行了认真修改，并请英文专家审校后，形成了标准征求意见稿。

标准主要技术内容修改如下：

——标志设计模板增加了英文区域，示例增加了英文（见6.1.1、6.1.2、6.1.4、6.1.5、6.1.6、6.2.1、6.2.2、6.2.4、6.2.5、6.2.6、6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.3.4、6.3.5、6.3.6、6.3.7、6.3.8、6.4.1、6.4.2、6.4.3）；

——删掉了“表1 ”(见第4章，2014年版的“表1” )，直接引用了GB/T 38605 《应急导向系统 疏散掩蔽用图形符号》，确保本标准与国家标准的一致性；

——更改了5.1.1（见5.1.1，2014年版的5.1.1），由于引用标准的技术内容已在本标准中作出了具体的规定，故不需要重复规定。

——删掉了7.1、7.2、7.3、7.5、7.6（见第7章，2014年版的7.1、7.2、7.3、7.5、7.6） ，直接引用了GB/T 23809.3 《应急导向系统 设置原则与要求 第 3部分：人员掩蔽工程》，以确保本标准与国家标准的协调性。

- 标准修订的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

按照地方标准的要求，标准起草工作组在充分调研的基础上，结合北京市人员疏散掩蔽设施及其标志的发展需要，修订了本标准。

本标准在起草过程中，以GB /T 15565、GB/T 10001、GB/T 38605、GB/T 23809.3、GB/T 31523.1、GB /T 20501.1、GB/T 20501.2、GB/T 20501.6 及ISO 7010的相关要求为核心，尽量直接引用现行的国家标准，并充分考虑与地震、应急等相关领域的现行国家标准和地方标准的协调性。本标准与现行法律、法规和标准没有冲突，标准格式符合GB/T 1.1—2020的要求。

- 主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

标准修订的主要指导思想是：

1、图形符号尽量与现行国际标准相一致

国际标准化组织于2011年发布了国际标准ISO 7010:2011 “Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs”（图形符号--安全色和安全标志），由于我们本次修定的标准主要涉及紧急情况下的人员疏散和人员掩蔽，属于安全标志的范畴，因此在标准修订过程中，人员疏散掩蔽符号的确定尽量与现行国际标准ISO 7010:2011相一致，以保证人员疏散掩蔽符号能与国际相接轨，并具有较好的通用性。

- 尽量直接引用现行国家标准中的图形符号和标志设置技术要求

为了保证图形符号和标志设置技术要求的一致性，并保证相关标准的协调性，本标准直接引用了现行国家标准中的图形符号和标志设置技术要求。

- 人员疏散掩蔽标志中增加了英文

充分考虑北京作为国际化大都市的安全和导向需求，本次标准修订在人员疏散掩蔽标识中增加了英文，从而方便中外人员的标志识别和应急导向，确保战时或紧急状况下快速实施应急疏散和掩蔽，保证中外人员的生命安全。

- 充分考虑标准应用的方便性和实用性

标准给出了不同类型的标志模板（包括位置标志和导向标志，且包括横版和竖版两种版式），同时对所有模板一一对应给出了应用示例，以方便具体使用。

- 其他应说明的事项

本标准修订的主要参考资料：

1、GB/T 38605—2020 《应急导向系统  疏散掩蔽用图形符号》

2、GB/T 23809.3—2020 《应急导向系统  设置原则与要求  第3部分：人员掩蔽工程》

3、GB/T 10001（所有部分）《公共信息图形符号》

4、GB/T 15565—2020 《图形符号  术语》

5、GB/T 20501.1—2013 《公共信息导向系统  导向要素的设计原则与要求  第1部分：总则》

6、 GB/T 20501.2—2013《公共信息导向系统  导向要素的设计原则与要求  第2部分：位置标志》

7、 GB/T 20501.6—2013《公共信息导向系统  导向要素的设计原则与要求  第6部分：导向标志》

8、GB/T 24362—2009《地震公共信息图形符号与标志》

9、GB/T 26443—2010《安全色和安全标志  安全标志的分类、性能和耐久性》

10、GB 50808—2013《城市居住区人民防空工程规划规范》

11、DB11/ 224—2004《地震应急避难场所标志》

12、DB11/ 994—2013《平战结合人民防空工程设计规范》

13、ISO 7010:2011 “Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs”(图形符号--安全色和安全标志)

标准起草工作组

2021.08.20