北京市药品监督管理局关于印发《北京市医疗器械经营质量管理规范现场检查

评定细则》的通知

为贯彻落实《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械经营质量管理规范》及其指导原则、附录要求，规范和指导医疗器械经营检查工作，统一检查要求和尺度，确保检查工作质量，我局组织修订了《北京市医疗器械经营质量管理规范现场检查评定细则》，现予以印发。新修订《北京市医疗器械经营质量管理规范现场检查评定细则》于2025年X月X日起执行。

本评定细则适用于北京市医疗器械经营企业经营许可（含变更和延续）现场核查，或者经营备案后的现场检查，以及其他各类监督检查。

本评定细则分为附件1和附录，附件1及附录1、2编号与《医疗器械经营质量管理规范指导原则》一致，附录3编号与《医疗器械经营质量管理规范贮运附录指导原则》一致，检查项分为关键项目和一般项目。经营第三类医疗器械（含提供贮存、运输服务）的企业，计算机信息管理系统应当同时符合附录1《北京市计算机信息管理系统检查评定细则》的相关要求；经营冷链医疗器械（含提供贮存、运输服务）的企业，应当同时符合附录2《北京市冷链医疗器械运输贮存管理检查评定细则》的相关要求；提供医疗器械运输、贮存服务的企业，应当同时符合附录3《北京市提供医疗器械运输、贮存服务企业现场检查评定细则》的相关要求。

检查过程中，有关检查项目应当同时对照所对应的附录检查内容进行检查。如果检查中存在任何不符合要求的情形，应对不符合事实做出客观描述并记录。

医疗器械经营企业可以根据其经营方式、经营范围、经营品种等特点，确定合理缺项项目，并书面说明理由，由药品监督管理部门的检查组予以确认。

结果判定要求如下：

- 医疗器械经营许可（含变更和延续）现场核查

企业适用项目全部符合要求或者能够当场整改完成的，检查结果为“通过检查”。

附件与附录1、2中关键项目（标识为“※”项）中不符合要求的项目数≤10%且一般项目（无标识项）中不符合要求的项目数≤20%的，检查结果为“限期整改”；关键项目中不符合要求的项目数＞10%或者一般项目中不符合要求的项目数＞20%的，检查结果为“未通过检查”。附件与附录1、2条款号相同的按1条统计。

附录3中关键项目全部符合要求，一般项目中不符合要求的项目数小于等于10%的，附录3检查结果为“限期整改”；若有关键项目不符合要求或者一般项目中不符合要求的项目数大于10%的，附录3检查结果则为“未通过检查”。提供医疗器械运输、贮存服务企业检查结果需综合附录3检查结果、附件和附录1、2（如涉及）部分检查结果确定，若结果中存在“未通过检查”，检查结果则为“未通过检查”；若结果中无“未通过检查”，但存在“限期整改”，检查结果则为“限期整改”。

检查结果为“限期整改”的，企业应当在现场检查结束后30个工作日内（提供医疗器械运输、贮存服务的企业为30天内）完成整改并向原检查部门一次性提交整改报告。经复查后，整改项目全部符合要求的，药品监督管理部门作出准予许可的书面决定。企业在30个工作日内未能提交整改报告或者经复查仍存在不符合要求项目的，药品监督管理部门作出不予许可的书面决定。检查结果为“未通过检查”的，药品监督管理部门可以直接作出不予许可的书面决定。

本细则所指的关键项目中不符合要求的项目数比例=关键项目中不符合要求的项目数÷（关键项目数总数－关键项目中确认的合理缺项项目数）×100%；一般项目中不符合要求的项目数比例=一般项目中不符合要求的项目数÷（一般项目数总数－一般项目中确认的合理缺项项目数）×100%。

- 其他监督检查

对医疗器械经营企业日常监督检查和经营备案后的现场检查中，企业适用项目全部符合要求或者能够当场整改完成的，检查结果为“通过检查”。有项目不符合要求的且不能当场整改完成的，检查结果为“限期整改”。

检查中发现企业违反《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》有关规定的，应当依法依规处置。其中，经药品监督管理部门组织评估，检查发现的不符合项目影响或者不能保证产品安全、有效的，依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条、《医疗器械经营监督管理办法》第二十二条、第二十四条等规定依法处置。

检查组检查结束后应填写《医疗器械经营质量管理规范现场检查表》（附件2）、《医疗器械经营质量管理规范现场检查报告》（附件3）。

附件：1.北京市医疗器械经营质量管理规范现场检查评定细则

2.医疗器械经营质量管理规范现场检查表

3.医疗器械经营质量管理规范现场检查报告

北京市药品监督管理局

2025年XX月XX日