附件2

北京市供水企业安全生产标准化评分细则(试行)

评 审 说 明

1、根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)、《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》、《北京市给水与排水工程施工安全技术规程》、《北京市有限空间作业安全生产规范（试行）》等规范、规定，制定本评分细则。评分细则适用于北京市供水企业。

2、评分细则共有13项评定类别。

3、评审单位应根据评分细则的有关要求，针对单位的实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在评分表扣分原因说明项中逐条列出。

4、标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求（见下表）。

5、分值计算方法。

评定标准实际得分总计

评分=—————————————— ×1000

1000-不涉及项考评内容分数之和

6、在实际打分中，每个评定项目的最低得分为0分，不能出现负分。

| 评定等级 | 标准化得分 |  | 安全绩效 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≥900 |  | 单位申请评审之日前一年内，不得发生安全生产事故、伤亡事故，及《工伤保险条例》第十四条（一）（二）所列情形发生。 |  |  |  |  |  |
| 二级 | ≥800 |  | 单位申请评审之日前一年内，不得发生一般安全生产事故、死亡事故，及《工伤保险条例》第十四条（一）（二）所列情形发生。 |  |  |  |  |  |
| 三级 | ≥650 |  | 单位申请评审之日前一年内，不得发生一般安全生产事故、死亡事故，及《工伤保险条例》第十四条（一）（二）所列情形发生。 |  |  |  |  |  |
| 北京市供水企业安全生产标准化评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定类别 |  | 标准分值 |  | 实际得分 | 扣分原因 | 备注 |  |  |
| 1、安全生产目标 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2、组织机构和职责 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3、安全生产投入 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4、法规和制度 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5、教育培训 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6、事故报告、调查和处理 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7、绩效评定 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8、生产设备设施 |  | 260 |  |  |  |  |  |  |
| 9、作业安全 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 10、隐患排查 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 11、重大危险源监控 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 12、职业健康 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 13、应急救援 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |