附件3

新建体育场馆建设技术要求

| 序号 | 运动项目 | 场地材质 | 建设参考标准 | 场地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 足球 | 天然草 | GB/T 19995.1-2005 天然材料体育场地使用要求及检验方法第1部分：足球场地天然草面层 | 5人制：40x20=800㎡ 7人制：65x45=2925㎡ 11人制：105x68=7140㎡ 缓冲带均为2m。申请补贴的足球场线内面积≥370㎡/块 |
|  |  | 人工草 | GB/T 20033.3-2006 人工材料体育场地使用要求及检验方法第3部分：足球场地人造草面层 |  |
| 2 | 篮球 | 塑胶 | GB/T 22517.4-2017 体育场地使用要求及检验方法第4部分：合成面层篮球场地 | 全场：28x15=420m2 半场：14x15=210m2 缓冲带均为2m；申请补贴的篮球场线内面积≥200㎡/块 |
|  |  | 木地板 | GB/T 19995.2-2005 天然材料体育场地使用要求及检验方法第2部分：综合体育场馆木地板场地 |  |
| 3 | 排球 | 塑胶 | 参照同类篮球场标准 | 18x9=162㎡，长边缓冲带为9m,宽边缓冲带为6m；申请补贴的排球场线内标准面积162㎡/块 |
|  |  | PVC |  |  |
|  |  | 木地板 | GB/T 19995.2-2005 天然材料体育场地使用要求及检验方法第2部分：综合体育场馆木地板场地 |  |
| 4 | 羽毛球 | PVC |  | 单打：13.4x5.18=69.412 m2；双打：13.4x6.10=81.74 m2 长边缓冲带为2m,宽边缓冲带为4m；申请补贴的羽毛球场每片面积≥100㎡ |
| 5 | 网球 | 丙烯酸 | GB/T 22517.7-2018 体育场地使用要求及检验方法第7部分：网球场地 | 23.77x10.97=260.76 m2 长边缓冲带为6.4m,宽边缓冲带为3.65m。申请补贴的网球场每片面积≥630㎡ |
|  |  | 室内红土 |  |  |
|  |  | 人工草 |  |  |
| 6 | 游泳 | 室内 | GB/T 22517.2-2008 体育场地使用要求及检验方法第2部分：游泳场地 | 竞赛泳池：21x50=1050 m2 申请补贴的普通泳池长度≥20m、宽度≥10m，需配置正规泳道 |
|  |  | 室外 |  |  |
| 7 | 冰上运动 | 水冰 | GB/T 19995.3-2006 天然材料体育场地使用要求及检验方法第3部分：运动冰场 | 竞赛冰场：30x60=1800 m2 |

（体育场馆建设应符合体育场地建设国家或北京相关标准规范）