## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2018 年度）
项目名称 |  |  | 设备购置-宋家庄校区供用电改造
主管部门及代码 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 114 |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 62.38
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 62.38
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 更新2号、4号教学楼的二级、三级配电系统，计三个配电柜，四个配电箱，一条电缆； 建立校园空调管控系统，管理宋家庄校区140套空调机的温度设定、起停机管理、运行档案。 降低供电故障率，保证连续稳定供电，确保供电故障率0%，并更新设备安全输出容量，适应已经大量增加的用电负荷需求，确保适应未来发展需要。 通过建设空调管控系统，通过管控空调的温度设定、合理性开关机管理、开机档案管理，有效降低电能消耗，降低设备开机时间，减少故障率，降低总体使用成本。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 更新配电系统 |  | 共3个配电柜，4个配电箱，1条电缆
[6 empty] | 建立校园空调管控系统 |  | 共140套空调机、4台汇智网关、1套监控开关
[5 empty] | 质量指标 | 供电故障率 |  | ≤1%
|  | 质量指标 |  |  |  | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 |  | 合格
[6 empty] | 空调使用符合公共建筑空调温度控制标准 |  | 合格
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 2018年8月25日前 |  | 完成改造
[6 empty] | 2018年9月30日前 |  | 支付完成
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 购置空调控制器 |  | ≤12.6万元
[6 empty] | 购置空调监控开关 |  | ≤14万元
[6 empty] | 购置配电柜、配电箱 |  | ≤14.55万元
[6 empty] | 购置空调汇智网关 |  | ≤6万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 降低电能消耗，节约能源和成本 |  | 效果显著
[6 empty] | 保障教学用电 |  | 完全保障
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90%