## 附1-1 项目申报表
消防系统设备设施维护保养项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 消防系统设备设施维护保养
主管部门及代码 |  |  | 021北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 |  | 机关后勤服务中心
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额 |  | 21.2222万
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 21.2222万
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 无
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2018年） |  |  |  | 年度目标
乙方为甲方东、西办公区提供中控室及所有消防设备设施及线路维保：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、消防联动控制系统（消防广播、消防电话）；消防泵房、稳压泵房、报警阀室内所有设备；东西办公区、西侧路办公区、老干站办公区域内的消防设备、消防设施检测、电气防火检测；办公楼内的疏散指示牌、应急灯及大楼消防设备的线路检修保养，人员培训及消防演练。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 消防设施维护检测 |  | 每周进行一次全面检查，每月进行一次全面测试，每季度进行整体检测，每年定期做消防设施检测，并出具检测报告。
|  |  | 指标2： |  |  | 电气设施检测 |  | 每周进行一次全面检查，每年定期做电气设施检测，并出具检测报告。
|  |  | …… |  |  | 防火安全检查 |  | 每周进行一次全面检查，并填写记录表。
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 消防设施维护检测 |  | 保持东西办公区、西侧路办公区、老干站办公区域内的全部消防设施运行正常。
|  |  | 指标2： |  |  | 电气设施检测 |  | 全面检查东西办公区、西侧路办公区、老干站办公区域内的电气设施存在的问题，及时排查隐患。
|  |  | …… |  |  | 防火安全检查 |  | 完全排除东西办公区、西侧路办公区、老干站办公区域内的消防安全隐患。
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 消防设施维护检测 |  | 达到预期指标
|  |  | 指标2： |  |  | 电气设施检测 |  | 达到预期指标
|  |  | …… |  |  | 防火安全检查 |  | 达到预期指标
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 21.2222万
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 消防设施维护检测 |  | 根据单位实际情况，各项设施符合国家规范要求
|  |  | 指标2： |  |  | 电气设施检测 |  | 各项设施符合国家规范要求
|  |  | …… |  |  | 防火安全检查 |  | 根据单位实际情况，满足消防安全要求
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 市城市管理委员会各办公区对消防系统设备设施维护保养执行满意度 |  | ≥99%
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……