## 5-购置类
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 科研仪器购置
主管部门及代码 |  |  | 北京市体育局041 |  | 实施单位 |  | 北京市体育科学研究所
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 2018年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | **万元 | 年度资金总额： |  | 239.3960万元
|  |  | 其中：财政拨款 | **万元 | 其中：财政拨款 |  | 239.3960万元
|  |  | 其他资金 | **万元 | 其他资金 |  | 0万元
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
完成能量代谢仪、便携式移动脑电采集分析系统、等速肌力测试系统、心率团队监测系统、成年人体质监测系统、跑步步态和损伤风险评估设备、训练效果数据库系统、便携式快速血液分析系统共计8套科研仪器设备的购置工作并投入使用
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增**数量 | **台/套/件/辆 | 数量指标 |  | 8件（套）
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥**% | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100%
|  |  | 设备质量 | 达到**标准/技术参数 |  | 设备质量 | 能量代谢仪可穿戴设备，100%防水，记录行为模式；运动表现监控系统直接提供有氧运动比例和无氧运动比例，每个远程接收器可同时接收100个运动员数据，可接收Firstbeat、Catapult, Acentas, FRWD 等设备的数据导入；便携式移动脑电采集分析系统具有32导移动EEG,EMG放大器，专用脑电帽具有Waveguard主动降噪技术，数据可采集、回放、导入、输出，进行EEG和ERP分析；便携式快速血液分析系统配有液晶屏幕；数据传输功能；数据储存不少于40组，可手持测量，重量小于1000克；等速肌力测试系统工作力矩大于750Nm，最大制动力矩大于1800Nm，最大速度-最大制动角速度大于10000°/s2，动力头自转±270°；心率团队监测系统遥测范围可达到200M，实时监测可支持60名运动员，室内可测量速度、距离和跑步加速度，支持多个教练、多个队伍和个人登录注册网站服务；成年人体质测试仪应用IC卡技术记录身高、体重、肺活量、握力、坐位体前屈、一分钟仰卧起坐、台阶测试、反应时、闭眼单足站立、俯卧撑、纵跳数据并进行电子化管理，可提供测评指导方案；跑步步态和损伤风险评估设备包括深度敏感相机，可提供跑步效率、步幅评级、髋关节屈曲/伸展角度曲线、步态离散度、关节负荷特征表等指标，测试数据可管理。
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | **月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 4月前
|  |  | 招标采购时间 | **月前 |  | 招标采购时间 | 9月前
|  |  | 采购物品到位时间 | **月前 |  | 采购物品到位时间 | 10月前
|  |  | 验收时间 | **月前 |  | 验收时间 | 11月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 能量代谢仪8.5万元；运动表现监控系统20万元；便携式移动脑电采集分析系统48万元；便携式快速血液分析系统13.5万元；等速肌力测试系统89万元；心率团队监测系统22.396万元；成年人体质测试仪15万元；跑步步态和损伤风险评估设备23万元。
|  |  | 单位购置成本 | ≤**元/台、套、件 |  | 单位购置成本 | 能量代谢仪≤85000元/套；运动表现监控系统≤200000元/套；便携式移动脑电采集分析系统≤480000元/套；便携式快速血液分析系统≤135000元/台；等速肌力测试系统≤890000元/台；心率团队监测系统≤223960元/套；成年人体质测试仪≤150000元/套；跑步步态和损伤风险评估设备≤230000元/套。
|  |  | 政府采购节支率 | **% |  | 政府采购节支率 | **%
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥**万元 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥**万元
|  |  | 节约维护成本 | **万元 |  | 节约维护成本 | **万元
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 能量代谢仪≥90%（根据干预后运动员主观感觉）；运动表现监控系统≥90%；便携式移动脑电采集分析系统≥90%；便携式快速血液分析系统≥90%；等速肌力测试系统≥90%；心率团队监测系统≥90%；成年人体质测试仪≥90%；跑步步态和损伤风险评估设备≥90%。

## Sheet1
能量代谢仪用于效评估运动员能量消耗情况；运动表现监控系统用于监控运动员在赛场的体能表现并计算运动员在赛场上所承受的负荷；便携式脑电采集分析系统用于监测运动员心理疲劳和基于脑电的运动表现；便携式血液学指标测试仪器用于现场训练监控；等速肌力测试用于阶段性评估运动员肌肉力量变化以及损伤风险筛查；心率团队监测系统对团队和个体运动员所有的训练和比赛关键数据进行客观的分析；成年人体质测试仪用于常规体质测定工作；跑步姿态及伤病风险评估系统用于发现运动模式的异常和潜在的损伤风险。