| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 办公区楼体安全消隐改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电影电视局后勤服务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 邵顺荣 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081058 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 573.37092 | 573.37092 | 556.273565 |  | 10 | 97% | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 573.37092 | 573.37092 | 556.273565 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.完成损坏报修玻璃幕墙和开启扇的维修更换； 2.完成屋面金属板及玻璃面接口处的防水维修； 3.改善室外路面因不均匀沉降造成的不平整、修复路面排水沟； 4.对速通闸机系统加装红外测温及人脸识别功能； 5.完成新闻出版大厦空调水系统修缮； 6.完成地下车库出入口漏水修复。 |  |  |  |  | 1.完成损坏报修玻璃幕墙和开启扇的维修更换； 2.完成屋面金属板及玻璃面接口处的防水维修； 3.改善室外路面因不均匀沉降造成的不平整、修复路面排水沟； 4.对速通闸机系统加装红外测温及人脸识别功能； 5.完成新闻出版大厦空调水系统修缮； 6.完成地下车库出入口漏水修复。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 楼梯屋面维修面积 | 楼体不可上人屋面约2480平方米、可上人屋面约3500平方米，完成防水修复。 |  | 楼体不可上人屋面约2480平方米、可上人屋面约3500平方米，完成防水修复。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 玻璃及开启扇维修数量 | 更换约20块 |  | 20块 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 风机盘管阀门维修更换数量 | 风机盘管截止阀阀门拆除598个；Y型过滤器拆除298个；DN32法兰阀门拆除34个，DN70法兰阀门拆除38个；DN32平衡阀拆除34个；DN150闸阀拆除6个；DN200闸阀拆除4个；DN250闸阀拆除4个；DN20钢管拆除1470米；DN25钢管拆除1102米；DN32钢管拆除922米；DN40钢管拆除252米；DN50钢管拆除877米；DN70钢管拆除787米；DN80-250钢管拆除718米；支吊架拆除4040KG；天棚吊顶拆除6245平方米。 |  | 风机盘管截止阀阀门拆除598个；Y型过滤器拆除298个；DN32法兰阀门拆除34个，DN70法兰阀门拆除38个；DN32平衡阀拆除34个；DN150闸阀拆除6个；DN200闸阀拆除4个；DN250闸阀拆除4个；DN20钢管拆除1470米；DN25钢管拆除1102米；DN32钢管拆除922米；DN40钢管拆除252米；DN50钢管拆除877米；DN70钢管拆除787米；DN80-250钢管拆除718米；支吊架拆除4040KG；天棚吊顶拆除6245平方米。 | 4 | 3 | 支撑材料不足，后续将加强成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 地下车库出入口清理涂料面积 | 地下车库出入口清理涂料层2140平米 |  | 2140平米 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 墙面刚性防水（潮）层新作面积 | 墙面刚性防水（潮）层新作190平米 |  | 190平米 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 修复破损的玻璃及开启扇，能够正常使用 | 修复因屋顶及里面钛合金板、玻璃幕墙胶体密封超出有效期造成的渗水漏雨问题。 |  | 修复因屋顶及里面钛合金板、玻璃幕墙胶体密封超出有效期造成的渗水漏雨问题。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 空调维修 | 更换所有空调末端的冷冻水和冷冻水系统管线以及空调系统所有的配套阀门、电动两通阀、过滤器、波纹软连接、空调管线系统橡塑保温等。 |  | 更换所有空调末端的冷冻水和冷冻水系统管线以及空调系统所有的配套阀门、电动两通阀、过滤器、波纹软连接、空调管线系统橡塑保温等。 | 4 | 3 | 支撑材料不足，后续将加强成果资料的收集。 |  |
|  |  | 时效指标 | 其余项目招标施工时间 | 其余项目8月底前完成招标采购、施工。 |  | 项目6月底前完成招标采购、施工。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 空调维修招标时间 | 空调水系统维修8月底前完成招标，年底完成施工。 |  | 空调水系统维修6月底前完成招标和年底完成施工。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 屋面防水维修预算 | 屋面防水维修控制60.606704万元内。 |  | 屋面防水维修实际支付57.169943万元 。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 新闻出版大厦一期中央空调水系统修缮预算 | 新闻出版大厦一期中央空调水系统修缮控制397.852013万元内。 |  | 新闻出版大厦一期中央空调水系统修缮实际支付381.506792万元。 | 7 | 7 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 朝内办公区楼体办公环境安全有序 | 确保朝内办公区楼体办公环境安全有序。 |  | 确保朝内办公区楼体办公环境安全有序。 | 20 | 15 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 办公区内各部门办公环境正常 | 办公区内各部门办公环境正常，保障我局日常行政办公。 |  | 办公区内各部门办公环境正常，保障我局日常行政办公。 | 20 | 14 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.70 |  |  |