项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市地震局地震台站监控系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王春媛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13901290513 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.882 | 32.882 |  | 32.222 |  | 10 |  | 97.99% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 32.882 | 32.882 |  | 32.222 |  | — |  | 97.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地震台站集约化、专业化、信息化改革，着力通过视屏监控等手段远程监控地震监测设施和环境，实现地震台站有人看护、无人值守的目标。 |  |  |  |  |  | 新建各站点分配安装71台枪式高清摄像机(其中昌平中心站安装23台;其他4个台各安装12台高清数字摄像机);对延庆、西拨子、五里营、通州、海淀、顺义6个已有监控老 旧站点新增加新点位5个，进行更换恢复共计8台故障摄像机，并对老旧约59台摄像进行维护保养，以保证能长期稳定运行;昌平中心站建设一套远程视频监控平台，部署一套高性能NVR数字存储录像机，1套视频管理服务器，一台核心交换机，一套电视拼接墙显示系统，一套客户端安防综合管理平台。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 远程视频监控平台 |  |  | 1套 | 1套 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 远程视频监控平台达到技术要求通过验收1套 |  |  | 达到要求完成验收 | 2021年7月6日完成项目验收工作 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成建设 |  |  | 2021年11月 | 2021年7月6日 | 20 |  | 16 |  | 项目于2021年7月6日完成验收工作，与预期目标差距较大。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 |  |  | 90%以上 | 100% | 20 |  | 18 |  | 绩效成果资料可进一步补充完善。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.8 |  |  |  |