项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 2021年香山革命纪念馆智能化信息建设维护-基本运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62876007-8014 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 152.5 万元 | 211.78万元 |  | 211.78 万元 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 152.5 万元 | 211.78万元 |  | 211.78 万元 |  | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 加强智能化信息系统设备日常管理，运行监测，保障参观时间段内馆内机电设备、动力设备、安全设备、网络设备的安全、稳定、高效运行，规范科学化管控，逐步实现纪念馆信息化系统的稳定提升。 |  |  |  |  |  | 完成网络、语音交换、应用平台支撑、机房基础设施、信息安全、服务器及存储备份、馆内应用等系统的日常运行维护，保障系统的稳定运行。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对信息化系统（共33个）提供每日运营运维服务。 |  |  | 33个系统 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 要求提供驻场、运维支撑、设备巡检、故障修复、系统运营、内容更新发布、功能优化、备品备件等服务。 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按照计划时间段启动及实施。 |  |  | 2021年1月开始 | 2021年3月开始 | 10 | 8 |  | 因信息化建设工程尚未终验及移交，需梳理大量信息化资产材料进行预算评审。 |  |
|  |  | 成本指标 | 完成项目预算控制。 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 要求保障参观时间段内馆内智能化系统设备的安全、稳定、高效运行。 |  |  | 100% | 100% | 30 | 25 |  | 因信息化建设工程尚未移交，个别设备及系统的配置情况仍需协调建设单位进行配合。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 系统稳定运行，得到馆内员工认可。 |  |  | ≧95% | 96% | 10 | 6 |  | 因信息化建设工程尚未移交，个别设备及系统的配置情况仍需协调建设单位进行配合。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |  |