项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 青年宫办公区配电室改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王智岩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13621065549 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 495.089193 |  | 480.958291 |  | 10 |  | 97.15% |  | 9.71 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 495.089193 |  | 480.958291 |  | — |  | 97.15% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保证青年宫开业后正常办公和业务开展的用电需求，消除供电运行安全隐患，在节能降耗的前提下，拟改造配电室。 |  |  |  |  |  | 消除青年宫电力运行安全隐患，保证青年宫正常办公及业务开展用电安全，优化配电参数，优化供电半径、调整单相负荷平衡、提高分配配电负荷的经济性。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1000KVA变压器 |  |  | 2台 | 2台 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 10kV中置式高压开关柜 |  |  | 10面 | 10面 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 0.4kV抽屉式低压开关柜 |  |  | 23面 | 23面 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 直流屏 |  |  | 3面 | 3面 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 电容补偿柜 |  |  | 4台 | 4台 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 后台监控系统 |  |  | 1套 | 0套 | 4 |  | 0 |  | 因该系统数据存储在境外服务器，为保证数据安全而调整取消。 |  |
|  |  |  | 电气火灾监控系统 |  |  | 1套 | 1套 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 应急照明系统及电缆管线 |  |  | 一套 | 一套 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 竣工验收时间 |  |  | 2022年6月 | 2022年4月 | 5 |  | 3.5 |  | 绩效目标设置合理性不足 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制上限 |  |  | 495.089193万元 | 480.958291万元 | 5 |  | 4.86 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 履职基础，节能降耗。 |  |  | 得到保障 | 得到保障 | 30 |  | 28.5 |  | 绩效成果资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 9 |  | 绩效成果资料可进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.57 |  |  |  |