附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件--基础设施改造--北京市盲人学校公寓楼太阳能、电梯修缮项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市盲人学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 计春海 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18510179611 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.015903 | 19.015903 |  | 18.768688 |  | 10 |  | 98.7% |  | 9.87 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 19.015903 | 19.015903 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对公寓楼太阳能、电梯修缮，保证学校设备设施完好，为师生营造良好的教育教学和生活环境。 |  |  |  |  |  | 通过项目的实施，保证了师生使用电梯的安全性，解决了电梯运行的安全隐患；解决了太阳能屋面设备漏水、出水量不足，冬季管道冻裂等问题，为学生住宿生活提供了有力保证。实现了预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 双速电梯调试 10层以下 |  |  | 1个 | 1个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 检修曳引电动机 无机房 |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检修制动器 |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检修无机房手动开闸装置 |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检修对重装置 |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支对重、吊轿厢 |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换曳引轮 额定载重300kg以上 |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 曳引轮（390mm*5槽*30mm) |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换反绳轮 轿底 |  |  | 2个 | 2个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 反绳轮 |  |  | 2个 | 2个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换编码器 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 旋转编码器 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换绳头组合 |  |  | 8套 | 8套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 楔形自锁式绳头组合 |  |  | 8套 | 8套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换钢带 绕法(2:1) （厚度3.2mm宽度：30mm43KN |  |  | 330条 | 330条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢带绕法(2:1) （厚度3.2mm宽度：30mm43KN |  |  | 346.5项 | 346.5项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换补偿链链轮 |  |  | 32项 | 32项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 补偿链轮全塑胶125mm链径7.5mm外径30mm |  |  | 32项 | 32项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检修控制柜 调速 |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检修供电线路 |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检修电气选层系统井道隔磁板 |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换变频器 |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变频器(OVFR2B-403) |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换按钮 |  |  | 8个 | 8个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按钮(A3N47136) |  |  | 8个 | 8个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换楼层显示装置 |  |  | 5个 | 5个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼层显示盒(DAA23501BM) |  |  | 5个 | 5个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换轿顶检修盒 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轿顶检修盒 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换底坑检修盒 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底坑检修盒(DAA24831AE1) |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换电缆 36芯 |  |  | 0.3米 | 0.3米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 随行电缆（36*0.75+2*2P*0.75) |  |  | 35.7米 | 35.7米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换井道传感元件(6098D1) |  |  | 6项 | 6项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传感元件(6098D1) |  |  | 6项 | 6项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检修导轨 5层以下 |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检修轿厢 |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检修轿门装置 |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检修层门装置 |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换轿厢导靴座 额定载重500kg以上 |  |  | 4个 | 4个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导靴座(小地板导靴84*48） |  |  | 4个 | 4个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换对重导靴座 |  |  | 4个 | 4个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导靴座（橡胶靴衬/导轨10mm/孔距77） |  |  | 4个 | 4个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换门电动机 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门电机（AT120) |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换门电动机调速器 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调速器(FE-D3000-A-G1-V/S1) |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换门电动机皮带 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传动皮带(BEIDI-STS-S8M-12mm） |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换门导靴 |  |  | 24个 | 24个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门导靴（HXTA-78) |  |  | 24个 | 24个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换层门传动钢丝绳 |  |  | 5米 | 5米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换层门紧急开锁装置 |  |  | 5个 | 5个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械门锁 |  |  | 5个 | 5个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换层门自动关闭装置 |  |  | 5个 | 5个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自闭装置(厅门拉簧900mm开门） |  |  | 5个 | 5个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换轿门防夹装置 光幕 |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光幕（DAA24591H4) |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换称重装置 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 称量装置(FBA24270AH14) |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换轿厢照明 |  |  | 4个 | 4个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灯具(LEDT5) |  |  | 4个 | 4个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换轿厢应急照明 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应急灯(XAA417AK1) |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换轿厢通风设备 |  |  | 2个 | 2个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轴流式通风机(GYQF-1035C) |  |  | 2个 | 2个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换轿门门刀 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门刀(S1309261C) |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换限速器 单向 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 限速器(TAC20602A892) |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换张紧轮 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 张紧轮(T-TBA22700D) |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换安全保护开关 |  |  | 6个 | 6个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全开关(QM-TR236-11Z) |  |  | 6个 | 6个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换耗能式缓冲器 |  |  | 2个 | 2个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 缓冲器(YH34-279) |  |  | 2个 | 2个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换联箱 |  |  | 20组 | 20组 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清洗真空管 |  |  | 1200根 | 1200根 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更新镀锌管 |  |  | 162米 | 162米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更新伴热带 |  |  | 162米 | 162米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 通过特检所检验合格 |  |  | 检测报告合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年8月31日前完成 |  |  | 8月底完成 | 电梯未准时完成 | 10 |  | 8.65 |  | 受疫情影响配件不能及时到货，今后要适应疫情常态化，提前安排工作 |  |
|  |  | 成本指标 | 全年预算数19.015903万元 |  |  | 19.015903万元 | 18.768688万元 | 10 |  | 9.45 |  | 竞标产生差额，今后要细化预算编制，做好前期调研和询价工作 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过对公寓楼电梯和太阳能的修缮，为学生创造了更加舒适、安全的住宿环境 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 29.6 |  | 已完成项目绩效目标，满意度已达到年度指标值，但从评委角度认为这方面还有一定欠缺，今后在这方面要达到更高标准 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满足师生生活、工作需求，满意度大于等于95% |  |  | ≧95% | ≧95% | 10 |  | 9.69 |  | 已完成项目绩效目标，满意度已达到年度指标值，但从评委角度认为这方面还有一定欠缺，今后在这方面要达到更高标准 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.26 |  |  |  |