附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-图书馆地下车库新增气体灭火系统项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王涛 |  |  |  |  | 联系电话 | 13661069896 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 163.906752 |  | 158.897726 | 10 |  | 96.94% |  | 9.69 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 163.906752 |  | 158.897726 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 图书馆地下书库内新增气体灭火系统，提高学院消防设施的安全性、可靠性。使基础设施更加完善，降低火灾风险；漏水报警系统提高了在漏水情况下能够快速发现并及时处理能力，降低了书库损失；电气火灾监控系统，提高了电气系统的安全等级、科学合理的管理能力；同时为全校师生创造一个安全、良好的教学环境。 |  |  |  |  |  | 图书馆地下书库内已完成新增气体灭火系统，漏水报警系统，电气火灾监控系统，火灾自动报警系统，通风系统以及相应的辅助配套工程。为全校师生创造了一个安全、良好的教学环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新砌墙7.53m³，增加一樘甲级防火门。 |  |  | 按照指标数量完成 | 新砌钢瓶间墙体7.53m³，增加一樘钢制甲级防火门FM1521。 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：拆除管道370米，拆除消火栓2套。 |  |  | 按照指标数量完成 | 消防系统停水后，拆除DN150钢管50米，拆除DN100钢管20米，DN50管道150米，DN25管道150米。拆除消火栓2套。 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3；新做镀锌钢管60米，2套末端试水装置。 |  |  | 按照指标数量完成 | 新作DN25镀锌钢管60米，在系统末端增加2套末端试水装置。 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标4：新增烟感13个，声光报警器6个，紧急启停按钮4个，气体释放指示灯4套，气体灭火控制盘1套，现场按钮2个，输入模块1个。电线管370米，电线370米。 |  |  | 按照指标数量完成 | 图书馆地下一层安装烟感13个，声光报警器6个，紧急启停按钮4个，气体释放指示灯4套，气体灭火控制盘1套，现场按钮2个，输入模块1个，DN20JDG管286米，DN25JDG管84米，NH-BV4*1.5配线68米，NH-RVS2*1.5配线280米，BV5*1.5配线6米，ZR-YJV5*4配线8米。 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标5：风机控制箱1台，防火阀2个，风口12个，风机1台，镀锌风道153.44㎡。 |  |  | 按照指标数量完成 | 图书馆地下一层安装风机控制箱1台，低噪斜流风机1台，防火阀2个，风口12个，1500*300风管21.5㎡，800*300风管123.66㎡，400*200风管8.76㎡。 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标6：漏水报警主机1台，配管240米，配线270米，传输中继器1个，柔型探测器350米，串口服务器1台，报警监控显示器1台，漏水报警传感器16套，漏水报警传感板6只，漏水传感线40米，路由器2台。 |  |  | 按照指标数量完成 | 图书馆中控室安装漏水报警主机1台，传输中继器1个，串口服务器1台，报警监控显示器1台，路由器2台。图书馆内安装DN20PVC管240米，四芯护套线4*0.5㎡27米。柔型探测器350米，漏水报警传感器16套，漏水报警传感板6只，漏水传感线40米。 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标7：电气火灾监控系统上位机1台，电气火灾监控设备1台，线管200米，配线1880米，测温传感器72个，电气火灾监控探测器18个，热解粒子探测器34个，开口式电流互感器2个，探测器单元箱2台，光电转接装置2台。 |  |  | 按照指标数量完成 | 消防总控室安装一台电气火灾上位机。一台光电转换装置。图书馆中控室安装一台电气火灾监控设备，一台光电转接装置。图书馆竖井配电箱中安装测温传感器72个，电气火灾监控探测器18个，热解粒子探测器34个，开口式电流互感器2个，探测器单元箱2台。图书馆内安装DN20JDG管200米，NH-BV2.5配线1280米，ZR-RVSP 2*1.5配线600米。 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标8：吊顶拆除恢复1项。 |  |  | 按照指标数量完成 | 电气火灾系统1层至5层配管拆除恢复吊顶长100米，宽1.8米，合计180㎡。气体灭火系统做支架拆除恢复吊顶70㎡。 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格 |  |  | 验收合格 | 验收合格 |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年12月1日 |  |  | 按时完成 | 2021年11月5日竣工 |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格按照预算 |  |  | ≤163.906752 万元 | ≤158.897726万元 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目完成后，整个系统对图书馆地下书库内48万册图书的保护更加安全、可靠，对图书馆的电气系统提高了安全等级和科学合理的管理能力，提高了在漏水情况下能够快速发现并及时处理能力。 |  |  | 按照指标完成 | 图书馆地下书库多为纸质资料书籍，增加气体灭火系统可以有效的降低书籍被水浸泡进而报废的损失。增加漏水报警系统，可以增强在漏水情况下快速发现并及时处理能力，降低书库损失。增加电气火灾报警系统，可以有效的防范并及时发现配电箱因用电量大发生导线发热、电流过大等现象，提高了电气系统的安全等级、科学合理的管理能力，进而为师生安全和书籍安全，创造良好环境。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：图书馆地下书库内的消防设施满足国家相关消防法律、规范要求。提高了学院消防设施的安全性、可靠性。使基础设施更加完善，降低火灾风险；提高了电气系统的安全等级、科学合理的管理能力；提高了在漏水情况下能够快速发现并及时处理能力。 |  |  | 按照指标完成 | 项目建成后优化消防设备设施，做好重点部位防护，满足消防使用需要，确保学校消防系统符合国家标准要求。降低火灾风险，使师生能够在安全的环境中学习生活。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目建成后可持续服务8年 |  |  | 按照指标完成 | 项目建成后，对图书馆报警设备进行维护保养，可以持续为全校师生创造一个安全、良好的学习环境。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.69 |  |  |