附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-良乡校区教学区供暖管线改造（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉涛 |  |  |  |  | 联系电话 | 81353252 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 38.474576 | 16.457267 |  | 16.457267 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 38.474576 | 16.457267 |  | 16.457267 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为落实区领导对良乡大学城集中供热方案的指示，高教园区主导实施的大市政一次管网及新建换热站已启动实施，预计供暖季前实施完毕。本项目计划将北京工商大学教学区连接3座新改造楼宇的供暖二次管线一次性敷设，共计2710米，实现11713.25平方米供热目标。2021年项目结算完毕 |  |  |  |  |  | 已经完成了教学区连接法学院、艺术A、数统学院新改造楼宇的供暖二次管线一次性敷设，共计2710米，实现了11713.25平 方米供热目标。2021年项目结算完毕 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建DN350保温管 |  |  | 100米 | 100米 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新建DN250保温管 |  |  | 1150米 | 1150米 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新建DN200保温管 |  |  | 685米 | 685米 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新建DN150保温管 |  |  | 320米 | 320米 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新建DN125保温管 |  |  | 150米 | 150米 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新建DN100保温管 |  |  | 140米 | 140米 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新建DN65保温管 |  |  | 165米 | 165米 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成供热楼宇 |  |  | 3座 | 3座 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 实现供暖面积 |  |  | 11713.25平方米 | 11713.25平方米 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 用电量 |  |  | 平均每月减少50%以上（约850000kwh） | 平均每月减少50%以上（约850000kwh） | 1 | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 电费 |  |  | 平均每月减少约31万元 | 平均每月减少约31万元 | 1 | 1 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 22.00无 |  |
|  |  | 进度指标 | 结算审核 |  |  | 2021年1-6月 | 2021年10月 | 10 | 9 |  | 冬季施工和春节停工。今后将考虑季节因素影响。 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算金额 |  |  | 工程项目工程费控制在38.474576万元以内 | 工程项目工程费控制在38.474576万元以内 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效果指标（30分） | 效益 指标 | 教学环境提升 |  |  | 室内温度提升5℃左右 | 室内温度提升5℃左右 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 节能减排 |  |  | 碳排放量降低 | 碳排放量降低 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  |  | 连续使用20年以上 | 连续使用20年以上 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标（10） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |