附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造定额——研究生公寓改造工程（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 13552053607 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 263.151637 |  | 263.151637 | 263.151637 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 263.151637 |  | 263.151637 | 263.151637 | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：研究生公寓修缮改造工程，完成室内粉刷3813㎡，楼梯栏杆刷漆35㎡，矿棉板吊顶更换200㎡，墙地面防水969㎡，地砖更换200㎡，墙面砖更换1030㎡。 目标2：铝扣板吊顶330㎡，卫生间隔断安装6套，木门更换64套，木门油漆翻新35套，铝门更换56套，灯具更换135套，大便器更换60套，小便器更换3套，脸盆更换60套。 |  |  |  |  |  | 目标1：研究生公寓修缮改造工程，完成室内粉刷3813㎡，楼梯栏杆刷漆35㎡，矿棉板吊顶更换200㎡，墙地面防水969㎡，地砖更换200㎡，墙面砖更换1030㎡。目标2：铝扣板吊顶330㎡，卫生间隔断安装6套，木门更换64套，木门油漆翻新35套，铝门更换56套，灯具更换135套，大便器更换60套，小便器更换3套，脸盆更换60套。项目已完工，已通过项目验收和审计。达成预期指标且效果较好，项目资金支付已基本完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究生公寓修缮改造工程 |  | 室内粉刷3813㎡，楼梯栏杆刷漆35㎡，矿棉板吊顶更换200㎡，墙地面防水969㎡，地砖更换200㎡，墙面砖更换1030㎡，铝扣板吊顶330㎡，卫生间隔断安装6套，木门更换64套，木门油漆翻新35套，铝门更换56套，灯具更换135套，大便器更换60套，小便器更换3套，脸盆更换60套。 |  | 室内粉刷3813㎡，楼梯栏杆刷漆35㎡，矿棉板吊顶更换200㎡，墙地面防水969㎡，地砖更换200㎡，墙面砖更换1030㎡，铝扣板吊顶330㎡，卫生间隔断安装6套，木门更换64套，木门油漆翻新35套，铝门更换56套，灯具更换135套，大便器更换60套，小便器更换3套，脸盆更换60套，项目竣工验收合格率95% |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究生公寓修缮改造工程 |  | 符合国家工程质量验收标准，项目竣工验收合格率≥95% |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 研究生公寓修缮改造工程 |  | "第一阶段：2020年9月—10月，完成方案制定和前期准备工作。第二阶段：2020年10月—12月，完成项目招投标，签订施工合同。 第三阶段：2021年1月—3月，组织项目实施。 第四阶段：2021年3月—4月，完成项目验收、审计。 第五阶段：2021年4月，项目实施满意度调查。" |  | 2020年9月—10月，完成方案制定和前期准备工作。2020年10月—12月，完成项目招投标，签订施工合同。 2021年1月—3月，组织项目实施。 2021年3月—4月，完成项目验收、审计。 ：2021年4月，项目实施满意度调查。" |  | 10 | 10 | 项目验收时间3月12日，目前项目已完成审计，项目已完成满意度调查。 |  |
|  |  | 成本指标 | 研究生公寓修缮改造工程 |  | 成本控制在263.151637万元内。 |  | 合同价261.92853万元，达到指标值。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 研究生公寓修缮改造工程 |  | 改善办学条件，为师生营造优美、舒适、干净、整洁的教学、生活环境，节约后续维修费用。提高学校办学基础设施条件，使师生的学习工作环境得到提升。项目改造后配套设施将在10年内持续有效的为在校师生提供良好的服务。 |  | 改善办学条件，为师生营造优美、舒适、干净、整洁的教学、生活环境，基本达成预期指标且效果较好。 |  | 30 | 30 | 项目实施基本达成预期指标且效果较好。后续待验证。 |  |
|  | 满意度 指标 |  |  |  | 改善办学条件，为师生营造优美、舒适、干净、整洁的教学、生活环境，节约后续维修费用。提高学校办学基础设施条件，使师生的学习工作环境得到提升。项目改造后配套设施将在10年内持续有效的为在校师生提供良好的服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度标 | 研究生公寓修缮改造工程 |  | 服务对象满意度≥90% |  | 满意度调查，发出有效问卷50份，收回50份，非常满意14份，满意33份，不满意3份，满意度96%。达成预期指标。 |  | 10 | 8 | 原因分析：满意度调查3份不满意，2份要求装空调（不在本工程范围内），1份提出气味大。 改进措施：空调计划5月底前安装完成。关于气味大的问题，已委托“中环国测（北京）环境监测中心”进行了检测，结果全部符合标准，已经向学生公示。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |