| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造项目（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李振坡 |  |  | 联系电话 | 18600819361 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 977.847894 | 977.847894 | 974.813666 | 10 | 99.69% | 9.97 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 总目标：通过工程的实施，改善学校基础运行环境和教学科研保障环境等，更好地为师生服务。 阶段性目标： 目标1：在2021年7月31日前完成项目招标，并完成各项目中标价60%资金支付；目标2：项目实施集中在暑假时间，争取10月31日前，完成项目竣工验收，完成资金85%支付；目标3：竣工验收项目抓紧送审，争取11月20日前完成所有项目的审计结算，11月30日前，完成支付进度达到100%。 |  |  |  |  | 2021年7月31日前完成项目招标，并完成各项目中标价50%资金支付；9月01日前，完成项目竣工验收，并完成了资金90%的支付；12月01日前完成所有项目的审计结算，12月07日前，完成支付进度达到100%。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：改造范围涉及本部、北一区、北二区、东一区、东二区、良乡校区 | 6个校区64万建筑面积 | 1.本部学生公寓9A9B楼常闭式防火门更换及常开改造；拆除更换安装防火门171樘，159只电动闭门器、159只防火门监控模块； 2.校本部1、2、5、7号学生公寓室内消防管理及消防栓改造；3.毕业生宿舍及楼道公共部位粉刷粉刷宿舍共711间，公共部位1750平米，2、插座改造共计186间，每间宿舍新做插座6个，线管7.2米，电线30米，宿舍楼A座楼道防火门控制电源引至值班室共计17樘等； 4.校本部篮球场网球场改造塑胶地面5768.4平方米，渗水砖面层584.9平方米等；5.后勤基建公共区域修缮工程更换防盗门20樘、木门15樘、配电柜3台、 弱电机柜机架1台；橡胶地面364.55平方米、墙面涂料2269.46平方米、吊顶369平方米断桥铝窗户60.75平方米、暖气23组；石材地面235.58平方米等。 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：全校公建约64万建筑面积 | 涉及全校约64万建筑面积 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：图纸和工程管理规范。 | 政采项目100%有施工图纸，依据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）监管项目。 | 符合《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）监管项目。 | 8 | 7 | 已完成，但工程质量在满足符合各项标准情况下还应有更高要求 |  |  |
|  |  |  | 指标2：材料质量 | 90%以上主材料有相关质量合格证明 | 90%以上主材料有相关质量合格证明 | 8 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 节能环保 | 依据《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015），材料有节能环保标识，节能环保产品应用达40%以上 | 材料有节能环保标识，节能环保产品应用达40%以上 | 8 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 100%项目按照合同工期完工 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 977.847894 | 974.813666 | 5 | 4.9 | 预算结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：促进经济效益 | 项目投入后100%为教学和科研提供基础性和功能性保障。 | 项目投入后100%为教学和科研提供基础性和功能性保障。 | 15 | 12 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标2：环境效益 | 改善教学科研环境，100%排除环境完全隐患，保障师生良好工作生活环境，达到节能减排要求。 | 改善教学科研环境，100%排除环境完全隐患，保障师生良好工作生活环境，达到节能减排要求。 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意度89% | 10 | 8 | 满意度数据分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.87 |  |  |  |