附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-定额管理项目2(追加) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京物资学院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 卢长永 |  |  | 联系电话 | 69511520 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 1030 | 568.385525 | 10 | 55.18% | 5.18 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 1030 | 568.385525 | — | 55.18% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 5号学生公寓修缮工程、12号学生公寓修缮工程、教工食堂后厨改造及部分建筑屋面防水工程、污水处理系统更新改造 |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  | 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：内墙粉刷面积 | 5号、12号学生公寓内墙粉刷面积20165平米 | 5号、12号学生公寓内墙粉刷面积20165平米 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：更换卫生间、洗漱间墙砖、地砖 | 更换5号、12号卫生间、洗漱间墙砖、地砖1125平米 | 更换5号、12号卫生间、洗漱间墙砖、地砖1125平米 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3: 更换给排水管线 | 更换5号、12号学生公寓给排水管线920米 | 更换5号、12号学生公寓给排水管线920米 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标4：卫生间更换墙地砖及吊顶 | 5号、12号学生公寓更换墙地砖及吊顶1000平米 | 5号、12号学生公寓更换墙地砖及吊顶1000平米 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标5：给排水、采暖管线更换 | 教工食堂后厨暖气管线134米，给排水管线51米 | 教工食堂后厨暖气管线134米，给排水管线51米 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标6：电气线路改造 | 教工食堂后厨电气线路1128米 | 教工食堂后厨电气线路1128米 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标7：防火门更换，更换带保温屋面843平米 | 防火门47樘，更换带保温屋面843平米 | 防火门47樘，更换带保温屋面843平米 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标8：屋面防水 | 屋面防水5000平米 | 屋面防水5000平米 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标9：更新改造预处理单元 | 1.更新调节池、污泥池腐蚀的管路及曝气系统。 | 1.更新调节池、污泥池腐蚀的管路及曝气系统。 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2.改造原有低压供电柜、成套自控及电缆。 | 2.改造原有低压供电柜、成套自控及电缆。 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标10：更新改造生化处理单元 | 1.更换3套曝气池内所有曝气头和至风机出口所有曝气管线和调节池、污泥池内曝气系统、4套SBR池出水堰板，出水管线。 | 1.更换3套曝气池内所有曝气头和至风机出口所有曝气管线和调节池、污泥池内曝气系统、4套SBR池出水堰板，出水管线。 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2.更换细格栅1套。 | 2.更换细格栅1套。 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3.更换所有供电和自控装置及配电系统。 | 3.更换所有供电和自控装置及配电系统。 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标11: 更新改造深度处理单元 | 1.大修原有石英砂过滤装置和新增自动控制。 | 1.大修原有石英砂过滤装置和新增自动控制。 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2.为满足使用量，中水系统扩容500t/d。 | 2.为满足使用量，中水系统扩容500t/d。 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3.新增中水部分：中水系统增容部分按500t/d设计。 | 3.新增中水部分：中水系统增容部分按500t/d设计。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到国家施工质量验收规范合格标准 | 项目达到国家施工质量验收规范合格标准 | 项目达到国家施工质量验收规范合格标准，达到预期目标。 | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 执行合同工期进度 | 项目进度按照合同工期执行 | 项目达到国家施工质量验收规范合格标准，达到预期目标。 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金控制在合同金额内 | 资金控制在合同金额内 | 项目成本控制在合同金额内，达到预期目标。 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：提供安全可靠的校园学习硬件环境，保证了正常的教学秩序 …… | 项目完成后均达到了环境效益指标 | 项目完成后均达到了环境效益指标，达到预期目标。 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会效益 | 指标1：改善了教学环境，保障正常的教学秩序，对学校的各项建设和发展发挥重要的作用 | 项目完成后均达到了社会效益指标 | 项目完成后均达到了社会效益指标，达到预期目标。 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效益 | 指标1：改善学校污水处理能力，达到节约用水的目的。 | 项目完成后均达到了生态效益指标 | 项目完成后均达到了生态效益指标，达到预期目标。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标：改善师生教学、学习环境，对学校的各项建设和发展起着极其重要的作用 | 项目完成后均达到了可持续影响指标 | 项目完成后均达到了可持续影响指标，达到预期目标。 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度指标95%以上 |  |  | 10 | 9.5 |  |
|  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.02 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。