项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-2021年北京教育信息网基础设施维护服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京教育网络和信息中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 柴军 |  |  | 联系电话 | 63911019 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 1755.445390 | 1747.292392 | 10 | 99.54% | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 1755.445390 | 1747.292392 | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1：完成基础网络设施运行维护工作 2：确保各类北京教育信息网内的服务器、存储设备、网络设备、安全设备、机房设施、数据库、光缆链路及骨干汇聚网络系统等安全稳定运行，为北京市教委各类教育信息化应用提供稳定的基础保障 3：提高工作效率，提高用户满意度 |  |  |  | 1：完成基础网络设施运行维护工作 2：确保各类北京教育信息网内的服务器、存储设备、网络设备、安全设备、机房设施、数据库、光缆链路及骨干汇聚网络系统等安全稳定运行，为北京市教委各类教育信息化应用提供稳定的基础保障 3：提高工作效率，提高用户满意度 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1.基础设备维保及运维服务 2.电子政务等系统运行维护服务 3.基础环境维保及运维服务 | 1、服务器、安全及网络设备维保、市属高校资产硬件系统运行维护 2、市教委网站群业务系统运维、市教委档案系统维保、教委大楼弱电系统维保及和平门机房维护费、IT监控运维服务 3、市级网络路由器维保、北京教育信息网光缆维护、北京教育信息网2021年网络运维项目 | 1、服务器、安全及网络设备维保、市属高校资产硬件系统运行维护 2、市教委网站群业务系统运维、市教委档案系统维保、教委大楼弱电系统维保及和平门机房维护费、IT监控运维服务 3、市级网络路由器维保、北京教育信息网光缆维护、北京教育信息网2021年网络运维项目 |  | 6.67 | 6.13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.67 | 6.13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.66 | 5.80 |  |
|  |  | 质量指标 | 1政府采购率 2系统验收合格率 3系统正常运行率、系统故障率、故障响应率、故障排除率 | 1、100% 2、100% 3、系统正常运行率：≥95%、系统故障率≦10%、故障响应率100%、故障排除率100% | 1、100% 2、100% 3、系统正常运行率95%、系统故障率5%、故障响应率100%、故障排除率100% |  | 6.66 | 6.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.67 | 6.66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.67 | 4.47 |  |
|  |  | 进度指标 | 1.需求、招标采购 2.验收时间 3.系统故障修复响应时间、系统运行维护响应时间 | 1.2021年1-11月前 2.2021年12月前 3.故障响应时间≦4小时（最快≦15分钟）;系统运行维护响应时间≦4小时（最快≦5分钟） | 1.2021年10月 2.2021年12月 3.故障响应时间≦4小时（最快≦15分钟）;系统运行维护响应时间≦4小时（最快≦5分钟） |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.9 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1755.44万元 | 1747.29239万元 |  | 5 | 4.9 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 教育信息化社会影响力 | - 维护信息化基础设施运转正常，进而保障了市教委所有重要的应用系统的正常运行，使得北京市教育信息化系统可以正常为市民提供相应的服务；北京市教委为全市教育工作者、家长、学生以及全体市民提供网上教育信息服务和网上教育政务服务的窗口；持续保障市教委档案管理工作稳步开展；通过专业的运维团队对大楼机房及弱电系统的维护，及平时不断的巡检和分析各系统中存在的问题及风险,及时采取相应措施以避免问题发生减少故障率。保证了教委大楼机房及弱电系统正常运行，有效的保障了大楼办公人员的业务开展；机房消防系统的正常可靠运行，可保障北京教育网络和信息中心机房内相关设备和重要业务系统安全稳定运行，保障机房人员的人身消防安全；保障市教委重要的私有云平台可以正常提供服务，使得运行于虚拟化平稳；全面保障数据库系统的稳定运行和业务数据的安全性，配合业务系统或硬件系统的更新与升级需要，支撑业务系统的高速访问和稳定运行，为北京教育信息网使用者提供有效的网络保障，支撑教育信息网内所有业务网络的稳定运行，保障教育城域网畅通，整体提升教育城域网的影响力。 | - 6-8人的运维保障团队为项目提供一年的运行维护服务，保障教育信息网重要的基础设施运转正常。保障北京教育城域网稳定运行，保障教育业务系统的稳定畅通，保障教育信息网重要的基础设施运转正常，保障系统及网络安全；按照市政府办公厅关于政府网站建设有关要求，进一步做好市教育两委一室网站群的维护工作，提升首都市民提供更好的教育公共服务；按照国家、北京有关要求，做好市级教育系统重要档案信息的留存与调用；提供安全运维服务，减少教育系统网站的恶意攻击，及时发现系统漏洞，维护网络绿色安全，保障系统网络安全，集约保障教育信息网重要的私有云平台可以正常提供服务；消防安全承担着保护机房安全运行、保障人员和国有财产安全的重要职责。是维护教育网络稳定，为各类教育应用系统运行的重要保障；对光缆进行维护，保障教育城域网通信链路安全、稳定运行，为教育信息化各类应用提供必要的链路保障；有效保障机房内空调运行正常，保障机房内服务器及系统正常运行；教委大楼弱电系统维保及和平门机房维护费:服务于市级教育行政机关，保证办公楼综合布线及机房工程各子系统的平稳、安全运行，保障机关办公人员各项业务工作的顺利开展，不会因信息化基础设施故障导致业务无法开展，给政府形象带来负面影响。 |  | 30 | 28.22 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 | ≥95% | 96% |  | 10 | 7.72 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.46 |  |