| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基础设施改造-北一区文科楼消防报警系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 方煜东 |  |  | 联系电话 | 13601094137 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 89.374337 | 88.529459 | 10 | 99.05% | 9.91 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据《中华人民共和国消防法》、公安部61号令及28号令等消防法规，应当按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。为确保学校和师生员工安全，2021年拟对北一区文科楼内安装消防火灾自动报警、电气火灾监控系统并与校区消防控制中心联网. |  |  |  |  | 已按要求对北一区文科楼内安装消防火灾自动报警、电气火灾监控系统并与校区消防控制中心联网 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 消防报警系统 | 1 | 拆除原有文科楼内消防报警系统设备与管线，在文科楼内一层值班室更换安装火灾报警联动控制器JB-QG-LD128E(Q)Ⅱ-768C点立柜式主机1台，消防报警联网主机1台，电气火灾监控主机1台，电气火灾联网主机1台，消防电话主机1套，消防广播主机1套，联动控制盘1套，前端设备烟感探测器、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮、吸顶式扬声器、消防电话分机、楼层显示器；电气火灾监控模块、电气火灾监控探测器、温度互感器、剩余电流互感器；消防控制中心在北一区图书馆一层监控中心，消防控制中心实现对文科楼建筑内消防报警系统信号接收数据管理并联网通讯 | 20 | 19 | 绩效目标较简单，提升目标完整性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产出质量 | 达到《中华人民共和国消防法》及GB500842001等系统设计规范标准 | 项目验收合格率100% | 20 | 19 | 绩效目标较简单，提升目标完整性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 89.374337 | 88.529459 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 减少文科楼火灾事故发案率，及早预警降低事故损失 | 减少文科楼火灾事故发案率，及早预警降低事故损失 | 无相关事故发生，保证消防安全 | 15 | 13 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有利于及时阻止楼宇内消防事故事件的发生 | 保障学生及员工人身及财产安全。 | 能够保证楼内师生人身安全，受益学生不低于1500人次/学年 | 15 | 13 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 达到90%以上 | 95% | 10 | 9 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.91 |  |  |  |