## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院通州科技园区电路改造升级项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 现代农业科技创新试验示范中心/国有资产与基地管理处
项目负责人 |  | 郝利 |  |  |  |  | 联系电话 | 51505290
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 237.62 | 237.62 | 188.29 | 10 |  |  |  | 79.24% | 7.924
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 182.947 | 182.947 | 182.947 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 54.673 | 54.673 | 5.343 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目年度目标（2021年）：1.蔬菜试验区完成原有连栋温室区、日光温室区、办公区、生活区部分老化电缆更换，新增电缆及配套设施；2.樱桃试验区完成日光温室、连栋温室重新布设地埋电缆；3.玉米试验区完成办公生活区及库房进行电路改造。4.草莓试验区变压器做防护围栏及警示标识，值班室接入照明电线。 整体完成通州科技园区电路改造升级，排除园区现有电路安全隐患，提高供电保障能力，促进科研和展示示范工作安全有序进行。 | [5 empty] | 全部完成：1.蔬菜试验区完成原有连栋温室区、日光温室区、办公区、生活区部分老化电缆更换，新增电缆及配套设施；2.樱桃试验区完成日光温室、连栋温室重新布设地埋电缆；3.玉米试验区完成办公生活区及库房进行电路改造。4.草莓试验区变压器做防护围栏及警示标识，值班室接入照明电线。 整体完成通州科技园区电路改造升级，排除园区现有电路安全隐患，提高供电保障能力，促进科研和展示示范工作安全有序进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 各种电缆 | YJV22 4*185㎜²+1*95㎜²电缆145米、YJV22 4*95㎜²+1*50㎜²电缆406米、YJV22 4*70㎜²+1*35㎜²电缆533米，其余电缆3778米 |  |  | YJV22 4*185㎜²+1*95㎜²电缆145米、YJV22 4*95㎜²+1*50㎜²电缆406米、YJV22 4*70㎜²+1*35㎜²电缆533米，其余电缆3778米 |  | 5 | 5
|  |  | 配电柜、配电箱 | 配电柜2个、配电箱54个 |  |  | 配电柜2个、配电箱54个 |  | 5 | 5
|  |  | 变压器 | 1个底座维护移位、1个安装围栏 |  |  | 1个底座维护移位、1个安装围栏 |  | 3 | 3
|  |  | 各种灯 | 47个 |  |  | 47个 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 达到验收合格标准 | 验收合格率达到100% |  |  | 验收合格率达到100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 1年内全部完成 | 验收时间12月前 |  |  | 验收时间12月前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 控制在资金总额内 |  |  | 控制在资金总额内 |  | 10 | 7
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 履职基础公共服务能力 | 提升供电保障能力，消除现有用电安全隐患 |  |  | 提升供电保障能力，消除现有用电安全隐患 |  | 30 | 22
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% |  |  | 97.5% |  | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 100 | 85.924
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。