项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | UPS电池更新项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 93.31 | 91.20 | 10 |  | 97.74% |  | 9.77 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.00 |  | 93.31 | 91.20 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 更新UPS电池，解决目前存在内阻过高、电压不均的问题，消除继续使用会发生电池鼓包甚至起火等严重事故隐患，保障档案数据安全 |  |  |  |  |  | 完成480块蓄电池采购，完成UPS电池进行更新，确保数字档案馆供电安全。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更新电池数量 |  | ≥480块 |  | 480块 | 25 | 25 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 电池供电情况 |  | 实现供电稳定 |  | 经检测，供电安全稳定可靠 | 25 | 20 |  | 指标未进行定量描述 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除火灾隐患 |  | 解决目前存在内阻过高、电压不均的问题 |  | 经检测，更新后全部解决 | 40 | 38 |  | 效益尚需要进一步提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.77 |  |  |  |