项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件——北京联合大学消防安全改造提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 211.675719 | 211.675719 |  | 211.675719 |  | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过改善办学保障条件-北京联合大学消防安全改造提升工程的实施，消除消防设施安全隐患，方便消防设施操作使用，增强学校的消防安全系数，构建平安校园，优化我校的育人环境；项目计划2024年3-6月完成项目招标，7-8月施工，9-10月验收。 |  |  |  |  |  | 项目按期完成产出北京联合大学消防工程内容11项，包括：1、 智慧消防工程2 、广播系统启动功能改造3 、主机分机联网节点维修改造4 、1号、20号楼消火栓系统管道更换5、 控制箱柜维修更换6 、消防通讯电话系统维修改造7 、火灾报警系统主机设备维修更换8 、泵房、水箱间、湿式报警阀维修更换9 、消防报警系统CRT图文系统10、 室外消防系统改造11、 其他隐患维修改造；产出联大师范学院消防改造二期工程内容6项，包括：1、 报警设备更换2 、报警线路排查、更换3 、中控室增加设备4 、中控室主机升级5、 机房新增分机电话及线管6 、新增广播系统。消防验收及工程质量验收100%达到合格。工期符合开竣工计划时间。教职工及学生满意度达到了95%。消除了消防安全隐患，降低了消防系统设施后期维修成本及故障率，满足学校各个建筑的消防设施使用需求。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |

|  | 产出指标 | 数量指标 | 智慧消防工程1项 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1.00 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 广播系统启动功能改造1项 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1.00 | 无 |
|  |  |  | 主机分机联网节点维修改造1项 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1.00 | 无 |
|  |  |  | 1号、20号楼消火栓系统管道更换1项 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1.00 | 无 |
|  |  |  | 控制箱柜维修更换1项 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1.00 | 无 |
|  |  |  | 消防通讯电话系统维修改造1项 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1.00 | 无 |
|  |  |  | 火灾报警系统主机设备维修更换1项 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1.00 | 无 |
|  |  |  | 泵房、水箱间、湿式报警阀维修更换1项 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1.00 | 无 |
|  |  |  | 消防报警系统CRT图文系统1项 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1.00 | 无 |
|  |  |  | 室外消防系统改造1项 | ≥1个 | 1个 | 0.5 | 0.50 | 无 |
|  |  |  | 其他隐患维修改造1项 | ≥1个 | 1个 | 0.5 | 0.50 | 无 |
|  |  |  | 报警设备更换1项 | ≥1个 | 1个 | 2 | 2.00 | 无 |
|  |  |  | 报警线路排查、更换1项 | ≥1个 | 1个 | 2 | 2.00 | 无 |
|  |  |  | 中控室增加设备1项 | ≥1个 | 1个 | 2 | 2.00 | 无 |
|  |  |  | 中控室主机升级1项 | ≥1个 | 1个 | 2 | 2.00 | 无 |
|  |  |  | 机房新增分机电话及线管1项 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1.00 | 无 |
|  |  |  | 新增广播系统1项 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1.00 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 符合消防验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10.0 | 无 |
|  |  |  | 符合工程质量验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10.0 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 按计划时间开竣工，开工时间2024年5月10日，竣工时间2024年8月8日 | ≥100% | 100% | 20 | 20.00 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 消除消防安全隐患，降低消防系统设施后期维修成本及故障率 | 优 | 优 | 10 | 10.00 | 无 |
|  |  |  | 满足学校各个建筑的消防设施使用需求 | =100% | 100% | 5 | 5.00 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 消防设施可持续使用5年以上 | ≥5年 | 5年 | 5 | 5.00 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教职工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5.00 | 无 |
|  |  |  | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5.00 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |