## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年中心信息系统维护费
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市照明管理中心
项目属性 |  | 延续性项目 |  |  |  |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 188.0982 | 188.0982 |  | 186.145 |  | 10 |  | 98.96% |  | 9.8962
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 188.0982 | 188.0982 |  | 186.145 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保证中心道路照明监控系统、夜景照明监控系统、单灯监测系统、箱变防盗系统、业务系统、地理信息系统、便民热线系统、视频会议系统、变压器管理系统等信息系统的稳定运行，对硬件、网络设备、系统后台进行维护。 | [5 empty] | 保证中心道路照明监控系统、夜景照明监控系统、单灯监测系统、箱变防盗系统、业务系统、地理信息系统、便民热线系统、视频会议系统、变压器管理系统等信息系统的稳定运行，对硬件、网络设备、系统后台进行维护。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 道路照明监控系统 |  |  | 8人 | 8人 | 3 |  | 3
|  |  | 道路照明及夜景照明监控系统 |  |  | 6人 | 6人 | 2 |  | 2
|  |  | 业务系统 |  |  | 2人 | 2人 | 2 |  | 2
|  |  | 运维管理系统 |  |  | 2人 | 2人 | 2 |  | 2
|  |  | 变压器管理系统 |  |  | 2人 | 2人 | 2 |  | 2
|  |  | 箱变防盗及溢水报警系统 |  |  | 2人 | 2人 | 2 |  | 2
|  |  | 地理信息系统 |  |  | 1人 | 1人 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 故障响应率 |  |  | 100% | 89% | 3 |  | 2.67 |  | 设备运行年限长,个别故障需远程技术支撑，响应率距离预期有偏差。将进一步加强监测力度，提高响应速率
|  |  | 故障排除率 |  |  | 100% | 88% | 3 |  | 2.64 |  | 设备运行年限长,个别故障排除时间较长，将进一步加强技术管理，加快故障排除率
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥98% | 91% | 3 |  | 2.78 |  | 系统可实现24小时不间断运行，但仍有突发情况发生，距离预期有偏差。将进一步提高系统稳定性
|  |  | 设备巡检到位率 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4 |  | 设备运行年限长，故障率增加，将进一步提升系统稳定性，降低故障率
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 89% | 3 |  | 2.67 |  | 设备运行年限长，虽验收合格，但距离最新标准仍有差距。将进一步对系统实现优化，确保系统运行稳定
|  | 时效指标 | 维护期2024年7月1日-2024年12月31日 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤188.09815万元 | 186.145万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低设备故障率，使系统安全稳定运行，能够实现路灯设备远程遥控、遥测和遥信 |  |  | 100%完成 | 80%完成 | 15 |  | 12 |  | 设备运行年限长，与预期效果有偏差，将进一步对系统优化，提高系统稳定性
|  | 可持续影响指标 | 确保系统持续稳定运行 |  |  | 100%完成 | 80%完成 | 15 |  | 12 |  | 设备运行年限长，与预期效果有偏差，将进一步加强监测力度，提高系统稳定性
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | ≥98% | 80% | 10 |  | 8.16 |  | 整体情况令使用人员满意，但会有突发状况，将进一步把控项目实施力度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.8162
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。