附件1

北京未来科学城建筑绿色低碳建设实施方案（征求意见稿）

建筑领域是实施节能降碳的重点行业领域之一。随着城镇化快速推进和产业结构深度调整，建筑领域碳排放量及其占全社会碳排放总量的比例均将进一步提高。加快推进建筑的绿色低碳发展，可为实现碳达峰、碳中和目标作出积极贡献。

依据《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号）、《住房和城乡建设部关于印发“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》（建标〔2022〕24号）等文件，为落实《北京市建筑绿色发展条例》《北京市碳达峰实施方案》《北京市“十四五”时期能源发展规划》《昌平区碳达峰实施方案》《昌平区建筑绿色发展三年行动方案（2023-2025年）》《北京未来科学城规划（2017-2035年）》等文件精神，加快推进未来科学城绿色低碳高质量发展，促进产业结构优化，根据未来科学城实际情况，制定本实施方案。本实施方案适用于北京未来科学城规划区域内的新建建筑绿色低碳建设及监督管理，改建、扩建建筑参照执行。

- 一、基本现状

未来科学城位于北京市昌平区南部，总面积约170.6平方公里，规划构建“两区一心”的空间布局，基本形成“两谷一园”的创新产业格局，作为北京建设国际科技创新中心枢纽型主平台，以打造全球领先的技术创新高地为发展目标。

未来科学城自2009年规划建设至今，坚持以创新、开放、人本、低碳、共生为核心理念，走绿色生态发展之路，在绿色生态指标体系构建、绿色生态专项规划编制和实施管理等方面进行了大量的探索和实践，“能源谷”核心区的绿色生态建设取得了显著成效。为落实绿色生态指标体系，未来科学城在“能源谷”核心区通过与入驻央企签订绿色生态建设约定书、在上市地块土地供应规划条件中增加绿色生态规划指标（6+4项）要求、在项目建设过程中开展绿色生态指标评价及技术性审查等工作，保证了绿色生态规划的贯彻实施，并于2014年获评北京市首批“绿色生态示范区”称号。

未来科学城建设十多年来，当前已经步入建设与运营并重的阶段，随着区域规划范围的扩大及政策要求的不断提高，从各阶段均反映出绿色生态指标体系与发展不匹配、落实上位规划要求缺乏有效抓手、绿色生态管理制度保障不够健全等问题。坚持绿色低碳发展与创新区域发展环境是有机统一体，未来科学城通过开展建筑绿色低碳建设实施方案研究，为其建设、管理及运营提供多维度支撑，助力区域内绿色低碳产业的市场化应用及园区的绿色低碳高质量发展。

- 二、总体要求

- （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，扎实推进人与自然和谐共生的中国式现代化，传导上位规划，立足未来科学城的功能定位，以打造全球领先的技术创新高地为发展目标，坚持生态优先、节约优先、保护优先，大力加快绿色低碳指标体系升级，引领能源绿色高效转型，营造“拴心留人”的人才发展宜居宜业环境，为推动未来科学城的绿色低碳高质量发展提供有力支撑。

- （二）基本原则

服务国家战略。主动服务和支撑国家重大战略部署，带头履行社会责任，以绿色、低碳、智慧、宜居为理念，优化绿色低碳指标体系，为未来科学城绿色低碳发展提供引领。

坚持创新引领。坚持创新引领高质量发展，结合未来科学城实际，强化指标创新、技术创新和管理创新，加快推动绿色低碳指标体系落实。

强化以人为本。深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持以人为本，充分满足人民日益增长的美好生活需要， 不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

注重运行实效。坚持结果导向，注重运行实效。在发挥创新引领基础上，不断探索创新工作机制和方式方法，力求实效，确保建筑绿色低碳性能的实现。通过运行实效反馈，动态调整指标，构建运行实效与指标调整的双向关联机制。

助力产业发展。将“应用场景供给”作为新经济发展的重要载体和推动产业发展的全新逻辑，鼓励区域内技术创新与应用新场景示范联动，从生产、生活、生态和治理等多维度打造场景矩阵，以供给场景机会来激发区域发展新动能，助力产业发展。

- （三）工作目标

未来科学城范围内遵循绿色、低碳、智慧、宜居的发展理念，创新绿色低碳管控机制，规模化推动高星级绿色建筑的建设，推广超低能耗建筑、健康建筑，加快推进建筑和能源供应低碳转型，大力推广新能源和可再生能源应用，推行智能建造、智慧运行，促进开放共享，构建绿色低碳发展的生态格局，助力绿色低碳产业的发展，建立健全绿色低碳标准化体系，持续推进未来科学城绿色生态示范区的建设。

为建设创新引领、活力迸发、绿色生态、智慧人文的科学魅力之城，从绿色建筑、生态环境、水资源、可再生能源、低碳建筑、智能建造、智慧运行、开放共享、健康建筑、应用场景十大方面构建未来科学城建筑绿色低碳指标体系（详附件1）。“十四五”期间，新建建筑绿色建筑三星级比例达到50%；新增热泵供暖面积达到400万平方米以上，新建区域可再生能源利用比重达到20%以上；超低能耗建筑达到10万平方米。到2035年，“能源谷”、“生命谷”、“高教园”等重点区域新建建筑三星级比例达到60%以上；健康建筑达到50万平方米；实现绿色低碳产业技术的全面应用。除学校建筑、养老建筑外，新建建筑共享停车设施覆盖率达到100%；新建建筑100%建设能碳监测管理系统。

- 三、主要任务

- （一）规模化发展高星级绿色建筑

促进高星级绿色建筑规模化发展，提高“能源谷”、“生命谷”、“高教园”等重点区域的绿色建筑建设标准，加强对工业建筑绿色化建设的引导与管控，推动未来科学城全域绿色建筑高品质建设，形成绿色建筑高质量发展格局。新建建筑全面执行绿色建筑二星级及以上标准，新建政府性资金参与投资建设的项目全面执行绿色建筑三星级标准。“十四五”期间，新建建筑三星级比例达到50%以上。到2035年，“能源谷”、“生命谷”、“高教园”等重点区域新建建筑三星级比例达到60%以上。

- （二）大力推广可再生能源应用

大力推动光伏、光热系统应用，新建建筑应使用光伏发电等太阳能技术，鼓励既有建筑进行光伏屋顶改造。加快推动新建建筑、新建供热设施热泵系统应用，新增供热项目应充分利用可再生能源或新能源。加快开展生命科学园三期、高教园四期、朱辛庄二期综合能源系统前期工作。建设以浅层地源热泵、再生水（污水）源热泵、余热利用、空气源热泵、储能为主的多能耦合供热系统，建设未来科学城可再生能源创新应用示范区。“十四五”期间，未来科学城新增热泵供暖面积达到400万平方米以上，新建区域可再生能源利用比重达到20%以上。

- （三）积极推进建筑低碳建设

推动新建建筑低碳发展，降低建筑碳排放，积极推广超低能耗建筑，鼓励实施近零能耗建筑、零能耗建筑。扩大利废建材、绿色建材应用。引导区域内重点项目设定低碳发展建设目标，结合建筑功能、建设规模及可再生能源利用条件确定建筑低碳实施策略。推动新建政府性资金参与投资建设的公共建筑优先按照超低能耗建筑标准建设，在商品住宅建设中鼓励实施超低能耗建筑。“十四五”期间，实施超低能耗建筑10万平方米以上。打造“生态低碳”特色高教园，力争实施超低能耗建筑6万平方米。

- （四）加快发展智能建造

以科技创新为支撑，促进建筑业与数字经济深度融合，推广应用成熟的智能建造相关技术，通过BIM、应用物联网、大数据等先进技术，提高建造过程的智能化水平，使施工管理可感知、可决策、可预测，实现工程建设的科技化、绿色化、数字化、智能化，提高项目综合管理效率、协同效率，提升建设安全性与建筑可靠性，促进建筑业绿色改造升级。推动项目BIM与未来科学城CIM平台深度融合。“十四五”期间，创建可复制、能推广的智慧工地样板工程。

- （五）推广健康建筑发展

深化以人为本的建设理念，提高建筑健康性能指标，执行现行北京市地方标准《健康建筑设计标准》DB11/ 2101，推广健康建筑发展，打造高品质住宅和健康科研、办公环境，提高室内空气、水质、隔声、热湿等健康性能，加强建筑全龄友好建设水平，完善室内外健身空间，提升建筑视觉和心理舒适性。到2035年，新建健康建筑达到50万平方米。打造“健康活力”特色生命谷，力争建设金级健康建筑30万平方米。

- （六）深化全域资源开放共享

坚持开放共享的发展理念，通过全域创新资源开放共享，发挥未来科学城多元配套优势，提高未来科学城空间与设施利用率。建筑项目不设围栏或设置通透围栏，居住建筑配备非机动车共享充电设施，公共建筑机动车停车位开放共享，提升多元服务功能，促进活动场地、道路系统、文体服务设施、充电设施、停车设施等弹性共享。除学校建筑、养老建筑外，实现新建项目共享停车设施覆盖率达到100%。

- （七）全面实施智慧运行

持续提高园区数字化、智能化管理水平，新建建筑建设能碳监测管理系统，并接入未来科学城能碳监测管理平台，完善能耗计量、监测和管理体系。鼓励设置雨水调蓄智能监测系统，实现雨水调蓄设施的智能控制；鼓励设置智能立体停车系统，提高区域静态交通土地使用效率。实现新建建筑100%建设能碳监测管理系统。

- （八）推动绿色低碳产业发展

加强绿色低碳技术研发应用，聚焦先进低碳科技创新前沿，建立健全区内绿色低碳先进技术推广目录。发挥重点项目以及大型项目示范引领作用，新建政府性资金参与投资建设的建筑项目优先采用区内科研院所、高等院校及企事业单位的绿色低碳技术、服务和产品，开展绿色低碳产业应用场景建设；鼓励在其他建筑项目中开展应用场景建设，推动区内绿色低碳产业的市场化应用。“十四五”期间，建设绿色低碳产业技术应用示范项目；到2035年，实现绿色低碳产业技术的全面应用。

- （九）建立健全标准体系

坚持绿色低碳建设理念，强化顶层设计，系统化构建绿色低碳建设标准体系，推动标准化与科技创新互动发展。聚焦低碳、智慧、生态等重点领域，围绕绿色建筑、生态环境、水资源、可再生能源、低碳建筑、智能建造、智慧运行、开放共享、健康建筑、应用场景等指标，持续完善未来科学城绿色低碳标准体系，保障绿色生态示范区建设，发挥示范带动作用。“十四五”期间，完善未来科学城建筑绿色低碳评价指南、能碳监测管理系统建设指南，完成未来科学城超低能耗建筑建设实施导则、BIM交付指南等。

- 四、保障措施

- （一）建立协同工作机制

未来科学城管委会与区相关部门健全日常协调机制和信息共享机制，形成有效合力，在土地供应、立项、规划、设计、建设、运行等不同阶段，各相关部门按照职责分工开展绿色低碳相关工作。针对重点问题，强化区级统筹调度，涉及需协调市级相关部门的工作，未来科学城管委会会同区相关部门推动与市级部门协调，共同推进各项建筑绿色低碳建设工作任务落实。

1.未来科学城管委会负责未来科学城建筑绿色低碳建设的统筹、协调、监督与管理。统筹建筑绿色低碳指标和相关规划的编制与实施，发布并向入驻企业全面公开建筑绿色低碳管理文件和相关技术标准；推动建筑绿色低碳建设工作；组建和管理未来科学城绿色低碳专家库，组织绿色低碳评审；组织项目建设、运行过程中指标落实检查；指导相关宣贯、推广、培训等工作。

2.市规划自然委昌平分局在地块规划综合实施方案编制及联审的过程中征求未来科学城管委会意见，由未来科学城管委会出具建筑绿色低碳指标的相关要求，纳入地块规划综合实施方案成果；并通过将指标纳入“多规合一”协同平台审核意见函、建设工程规划许可证附图的设计说明的方式，实现指标在项目中的落位。市规划自然委昌平分局可在出具“多规合一”协同平台综合会商意见前，根据需要征求未来科学城管委会对建筑绿色低碳设计的意见，保障指标按要求实现。支持未来科学城土地分层供应相关工作。

- 3.区发展改革委在进行建筑项目节能监督管理、新能源和可再生能源利用、固定资产投资立项审批和核准等工作时，根据需要征求未来科学城管委会对建筑绿色低碳建设的意见，落实相关要求。

- 4.区住房城乡建设委在对绿色建筑、超低能耗建筑、智慧工地等绿色低碳工作进行检查时，组织未来科学城管委会参与，对施工阶段建筑绿色低碳指标落实情况实行联合监督。在出具竣工备案表或竣工联合验收意见前，征求未来科学城管委会对建筑绿色低碳指标落实的意见。

- 5.区水务局对未来科学城非常规水源利用、再生水（污水）源热泵项目等水资源相关工作做好指导及协调。

- 6.区城市管理委对未来科学城能源系统、能碳监测管理系统的建设及运行等相关工作做好指导及协调。

- 7.区交通局对未来科学城共享停车及智能停车等相关工作做好指导及协调。

- 8.区经信局对未来科学城能碳监测管理平台等信息化相关工作做好指导及协调。

- 9.区统计局对未来科学城能碳监测管理平台等信息化相关工作提供数据支撑。

- 10.区生态环境局对未来科学城地热利用涉及环境影响评价审批的相关工作做好指导及协调。

- 11.区园林绿化局对未来科学城生态环境、地热利用涉及的绿地使用等相关工作做好指导及协调。

- 12.区财政局对未来科学城建筑绿色低碳相关规划及标准制定、平台建设、咨询服务等做好资金预算安排、拨付及监督管理。

- 13.相关镇（街）政府对管辖区域内建筑项目落实未来科学城建筑绿色低碳相关规划和指标，做好引导和宣传，积极推进建筑绿色低碳建设工作。

- 14.一级开发单位在完成土地入市交易后，应主动将建设单位相关对接信息提供至未来科学城管委会。

- （二）加强服务体系建设

- 加强对建筑绿色低碳建设的咨询和服务，组建专家库，鼓励参与未来科学城建筑项目相关规划、设计、咨询等的第三方机构，提供建筑绿色低碳发展相关技术标准、宣贯培训、技术评价等方面的服务。发挥专家和第三方机构对建筑绿色低碳建设工作的服务与指导，支撑未来科学城建筑绿色低碳高质量发展。

- 北京未来科学城发展集团有限公司（可持续发展中心）（以下简称未来科学城可持续发展中心）作为未来科学城的开发建设主体，统筹集团的专业技术力量，支撑未来科学城管委会，协助开展绿色低碳建设的日常管理工作，主要包括：开展绿色低碳相关标准、规划、政策等研究，组织开展技术评价工作，进行项目建设运行过程中指标落实检查，跟踪绿色低碳指标落实成效，开展相关宣贯、推广、培训等活动。

- （三）完善全过程管控机制

完善未来科学城建筑绿色低碳建设全过程管控机制，压实建设单位及各参建单位责任，实行“1+1+2”四个阶段的管控模式（管控流程图详附件2），第一个“1”即在方案阶段，推行承诺制；第二个“1”即在施工图阶段，推行承诺+备案制；“2”即在初步设计、竣工验收两个阶段，开展评价、评审工作，推行专家库专家+区相关部门联合评审机制。加强施工阶段、运行阶段的绿色低碳建设管控。

- 1.建设单位对其开发建设项目承担绿色低碳建设的首要责任，在取得土地使用权证后，应主动与未来科学城管委会确认项目绿色低碳指标要求。应严格落实《北京市建筑绿色发展条例》、未来科学城相关标准及管理等文件要求，委托设计、咨询、施工、监理和物业等单位，在规划、设计、施工、运行全过程落实绿色低碳建设的工作要求，并对绿色低碳指标在各阶段的落实情况进行定期自查、巡检与验收，留存过程记录。未按要求落实指标的，应及时组织整改。建设单位不得擅自降低绿色低碳指标要求。因项目实际情况导致绿色低碳指标确实无法满足要求的，建设单位应向未来科学城管委会申请组织相关部门及专家进行论证，出具论证意见。

- 建设单位应当组织在建筑工程立项、规划、设计、施工、监理中将项目绿色低碳指标要求纳入绿色专篇，将绿色专篇纳入项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告，同时组织设计、施工、监理单位将绿色专篇纳入项目设计文件、施工组织设计、监理实施细则或者方案，督促参建单位按照绿色专篇要求开展相关活动。建设单位应组织相关单位共同参加未来科学城绿色低碳相关宣贯培训活动，按要求开展绿色低碳指标落实情况等相关信息统计和上报工作。

- 存量建设用地的开发建设主体（包括央企、高校或其他建设单位等）在项目开发建设前，应主动与未来科学城管委会确认项目的绿色低碳指标要求。

2.设计、咨询、施工、监理、物业等单位，应当依据相关法律法规、标准规范、未来科学城绿色低碳建设相关要求开展相关活动。相关单位不得擅自降低绿色低碳指标要求

3.在项目方案阶段，建设单位应按照相关批复中的建筑绿色低碳指标要求，在方案设计完成前向未来科学城管委会提交指标落实的书面承诺。

4.在项目初步设计阶段，建设单位应组织设计单位按照方案阶段承诺书的要求，将绿色低碳指标落实到初步设计文件中，在取得“多规合一”协同平台综合会商意见前，向未来科学城管委会提交自评价文件，申请初步设计阶段的绿色低碳评审。项目初步设计阶段评审会召开后，未来科学城管委会将相关意见反馈至市规划自然委昌平分局。

针对“拿地即可开工”和无初步设计阶段的项目，建设单位应在申请“多规合一”协同平台综合会商意见前向未来科学城管委会分别提交该阶段暂缓评审和免审申请，并对现阶段的设计情况和指标落实情况进行书面承诺；其中“拿地即可开工”的项目，应结合项目具体情况和特点，提前谋划、务实设计、科学论证，做细做实前期绿色低碳设计工作，确保施工准备阶段与主体施工阶段在建设时序和前期绿色低碳评价、评审工作有效衔接，最迟应在主体工程施工前10个工作日补充提交绿色低碳自评价文件。

5.在项目施工图设计阶段，建设单位应组织设计单位按照方案阶段承诺书和通过专家评审的初步设计文件，进行施工图深化设计，将绿色低碳指标落实到各专业、专项施工图设计文件中。在北京市施工图数字化监管平台上进行存档备案前，向未来科学城管委会提交指标落实的书面承诺及自评价文件。未来科学城管委会定期组织对自评价文件进行抽查，并将抽查存在的问题及相关意见反馈至规自部门。

6.在项目施工阶段，建设单位应组织施工单位按照满足绿色低碳指标要求的施工图设计文件进行施工，监理单位按照职责进行监管，有关单位按照职责配合。未来科学城管委会定期组织对施工过程中的建筑绿色低碳指标落实情况进行抽查，必要时组织区住房城乡建设委共同参加抽查，并将抽查存在的问题及相关意见反馈至住建部门。

7.在项目竣工验收阶段，建设单位应组织设计、施工、监理等有关单位对建筑绿色低碳指标落实情况进行验收。在申请建设工程竣工备案或竣工联合验收前，向未来科学城管委会提交自评价文件，申请竣工验收阶段的绿色低碳评审。项目竣工验收阶段评审会召开后，未来科学城管委会将相关意见反馈至区住房城乡建设委、市规划自然委昌平分局、区水务局、区城市管理委、区交通局等相关部门，作为出具建筑工程竣工联合验收意见的重要参考。

8.在项目运行阶段，建设单位应当按照项目绿色低碳指标的要求与物业服务单位签订委托服务合同书。物业单位应当按照规定和约定承担建筑绿色低碳运行责任。

9.申请绿色低碳评审的项目，建设单位提交完整的自评价材料至未来科学城管委会后，由管委会于5个工作日出具初步意见，建设单位10个工作日内进行补充、修改、再次提交，未来科学城管委会审查无误后于3-5个工作日组织评审会。

10.在项目初步设计阶段、竣工验收阶段，建设单位根据实际情况，宜预留不少于20个工作日的绿色低碳评审时间。

11.通过竣工验收阶段绿色低碳评审的项目，由未来科学城管委会出具未来科学城建筑绿色低碳符合性证明文件，并进行公布。

- （四）建立健全奖惩措施

结合推进绿色低碳建设工作的表现，实施相应的奖惩措施。

对于推进建筑绿色低碳建设工作表现优秀的先进单位和个人，给予表彰或奖励。

对于违反未来科学城建筑绿色低碳指标要求的，要求限期整改；对于逾期不改正的单位，进行书面提醒；仍不改正的，进行约谈督促；情节严重的，进行书面通报，央国企单位通报至其所属集团或上级主管部门，公共设施类通报至其相应主管部门，并将相关行为抄送至区住房城乡建设委、市规划自然委昌平分局等相关部门，由相关部门依照职责进行处理。

- （五）强化示范引导与宣传

发挥“两谷一园”特色示范引领作用，在高星级绿色建筑、健康建筑、超低能耗建筑、智能建造等方面做好示范引导。鼓励采用区内的技术与产品，创新场景应用，促进产业联动。抓好政策、制度及标准宣贯，强化遵守执行，加强舆论宣传，组织绿色低碳技术宣传教育与培训活动，引导未来科学城入驻企业及建筑项目参建单位践行绿色低碳建设理念，提高绿色低碳意识，为未来科学城的绿色低碳发展营造良好的社会氛围。

附件1-1

- 北京未来科学城建筑绿色低碳指标体系

| 分类 | 一级指标 | 序号 | 性质 | 二级指标 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色 | 绿色建筑 | 1 | 控制性 | 绿色建筑星级 | 地块内建筑获得的绿色建筑标识星级至少满足指标推荐值要求。 绿色建筑星级评价依据按照现行国家、北京市相关要求执行。 |
|  | 生态环境 | 2 | 控制性 | 乔灌木比例 | 乔、灌木的垂直投影面积占所有绿地面积的比例。 所有植被按照设计规格计算垂直投影面积。 |
|  |  | 3 | 控制性 | 食源植物比例 | 地块内食源植物种类数量与所选用的所有植物种类数量的比值，且地块内乔木中食源植物数量不低于乔木植物总数的5%。 食源植物包括鸟类、小型哺乳动物食源植物以及蜜源植物等。 |
|  | 水资源 | 4 | 控制性 | 节水设施 | 生活用水器具应选用用水效率等级达到1级的节水器具。 节水器具包括水嘴、淋浴器、便器（含冲水装置）等。 |
|  |  | 5 | 鼓励性 | 雨水调蓄智能监测管理 | 设置雨水调蓄智能监测管理系统。对地块内调蓄设施的水量、水泵启停、故障等设备状态信息等进行采集与监控，实现雨水调蓄设施的智能控制。 |
| 低碳 | 可再生能源 | 6 | 控制性 | 可再生能源使用率 | 可再生能源使用量占终端能源消费量的比例。 可再生能源主要包括：太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。 |
|  | 低碳建筑 | 7 | 控制性 | 超低能耗建筑 | 地块内超低能耗建筑应通过北京市专项验收。 |
|  |  | 8 | 控制性 | 利废建材 | 选用指定种类数量的利废建材。 利废建材是指，在满足安全和使用性能的前提下，使用废弃物等作为原材料生产出的建筑材料，每一种利废建材占同类建材的重量比例不低于50%，其中分子为某种利废建材的重量，分母为该种材料所属的同类材料的总重量。 |
| 智慧 | 智能建造 | 9 | 控制性 | BIM应用 | 应用BIM技术，并在竣工验收前提交符合未来科学城要求的BIM模型。 |
|  |  | 10 | 控制性 | 智慧工地 | 按照现行《北京市房屋建筑和市政基础设施工程智慧工地做法得分标准》创建智慧工地。 |
|  | 智慧运行 | 11 | 控制性 | 能碳监测管理 | 设置能碳监测管理系统。按照能源类型、设备类型和用户类型，实现给水、中水、热力、冷、燃气、电力等能源的分类、分项和分区的自动计量和数据储存，实现项目运行阶段不同类型能源数据的碳排量汇总，并能将计量的分类、分项能源数据及碳排放量进行远程传输，作为智慧城市的子系统，接入上级智慧城市平台。 |
|  |  | 12 | 鼓励性 | 智能立体停车 | 设置智能立体停车设施。智能立体停车设施是指通过一整套智能搬运组合设备和管理软件将车辆通过自动识别、智能计算在非启动的情况下进行无人自动化存取到固定立体区域，并在取车离场时完成自动缴费的停车设施。 |
| 宜居 | 开放共享 | 13 | 控制性 | 地块开放形式 | 项目用地不设围栏或设置通透围栏。 |
|  |  | 14 | 控制性 | 共享停车设施 | 公共建筑设置共享停车管理系统；居住建筑设置非机动车共享充电设施。 共享停车管理系统指通过项目向社会共享停车位，实现地块车位信息的监测和统计，同时将数据远程传输至上级智慧城市运行服务中心的停车诱导管理平台，并接受上级智慧城市停车诱导管理系统的统一调度，达到园区公共停车资源共享的目标。 |
|  | 健康建筑 | 15 | 控制性 | 健康建筑星级 | 地块内建筑获得健康建筑设计和运行标识的健康建筑等级至少满足指标推荐值要求。 |
|  |  | 16 | 控制性 | 健身空间 | 设置室内健身空间或室外健身步道。 |
| 场景 | 应用场景 | 17 | 控制性 | 应用场景建设 | 优先采用区内科研院所、高等院校及企事业单位的绿色低碳技术、服务和产品，开展绿色低碳产业应用场景建设。 |

附件1-2

建筑项目“1+1+2”全过程管控流程图

- 附件2

《北京未来科学城建筑绿色低碳建设实施方案》的起草说明

一、起草背景

为深入贯彻党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重要决策部署,践行生态文明思想，落实《北京市建筑绿色发展条例》《北京市碳达峰实施方案》《北京市“十四五”时期能源发展规划》《昌平区碳达峰实施方案》《昌平区建筑绿色发展三年行动方案（2023-2025年）》《北京未来科学城规划（2017年-2035年）》等文件精神，本着解决未来科学城扩区后在绿色低碳建设方面面临的问题，加快促进未来科学城绿色低碳高质量发展，未来科学城管委会规划建设处组织开展了“北京未来科学城建筑绿色低碳建设实施方案”研究编制工作，并形成成果报审稿。

- 二、起草过程

（一）调研摸底

研究之初，开展现场踏勘、问卷调研、座谈交流等工作，针对未来科学城的区域特点、内部各分区现状及特色，进行综合分析与研究，形成相匹配的绿色低碳指标体系初稿。

（二）研究分析

基于调研成果，总结国内外同类案例绿色低碳相关措施与管理发展模式，梳理国家、北京市及其各区、其他省市等的绿色低碳相关政策标准及规划等，梳理相关委办局职责，通过对标选取了未来科学城以绿色、低碳、智慧、宜居为理念，涵盖9大方面、16个指标的绿色低碳指标体系。

（三）形成成果

基于前述研究，编制完成北京未来科学城建筑绿色低碳建设实施方案，提出“十四五”期间及2035年的工作目标，明确九大主要任务，并提出保障措施。

（四）征求意见及专家评审

2023年11月10日，未来城管委会会同市规自委昌平分局、区发改委、区住建委等11个部门召开座谈会，开展书面征求意见，同步面向未来科学城集团相关子公司征求意见，共收到25条意见建议，均已进行处理回复，并与相关部门及单位达成一致。

2023年12月21日，未来城管委会组织召开专家评审会，市规自委昌平分局、区发改委、区住建委一同参会，评审专家一致认为实施方案具有科学性、先进性和可行性。

2023年12月29日，未来城管委会再次面向11个委办局、未来科学城范围内6个镇街及未来科学城公司开展书面征求意见，共收到5条意见建议，均已进行处理回复并达成一致。

（五）通过未来城管委会专题会及主任办公会审议

《北京未来科学城建筑绿色低碳建设实施方案》于2023年12月9日、12月23日分别通过北京未来科学城管委会第24次专题会、第4次主任办公会审议。

（六）调整修改

结合征求意见及专家评审情况，对实施方案进行修改完善。结合未来科学城管委会专题会及主任办公会意见，在保障措施中增加了相关镇（街）政府在建筑绿色低碳建设管理方面的职责要求；在绿色低碳指标体系中增加“应用场景建设”指标，并在主要任务中进行了相应的补充。

- 三、主要内容

（一）提出了工作目标

“十四五”期间，新建建筑绿色建筑三星级比例达到50%；新增热泵供暖面积达到400万平方米，新建区域可再生能源利用比重达到20%；超低能耗建筑达到10万平方米。到2035年，“能源谷”、“生命谷”、“高教园”等重点区域新建建筑三星级比例达到60%以上；健康建筑达到50万平方米；实现绿色低碳产业技术的全面应用。除学校建筑、养老建筑外，新建建筑共享停车设施覆盖率达到100%；新建建筑100%建设能碳监测管理系统。

（二）明确了九大主要任务

九大主要任务包含：规模化发展高星级绿色建筑、大力推广可再生能源应用、积极推进建筑低碳建设、加快发展智能建造、推广健康建筑发展、深化全域资源开放共享、全面实施智慧运行、推动绿色低碳产业发展、建立健全标准体系。

（三）提出了保障措施

一是建立协同工作机制。由未来科学城管委会与市规划自然委昌平分局、区发展改革委、区住房城乡建设委等部门及相关镇（街）政府加强协同配合，健全日常协调机制和信息共享机制，形成工作合力，结合工作分工和要求，针对重点问题，强化统筹调度，全面推进各项建筑绿色低碳建设工作任务落实。

二是加强服务体系建设。加强对建筑绿色低碳建设的咨询和服务，发挥专家和第三方机构对建筑绿色低碳建设工作的服务与指导，支撑未来科学城建筑绿色低碳高质量发展。

三是完善全过程管控机制。实行“1+1+2”四个阶段的管控模式，第一个“1”即在方案阶段，推行承诺制；第二个“1”即在施工图阶段，推行承诺+备案制；“2”即在初步设计、竣工验收两个阶段，开展评价、评审工作。明确各阶段的管控流程和要求，压实建设单位和参建单位责任，加强施工阶段、运行阶段的绿色低碳建设管控。

四是建立健全奖惩措施。结合推进绿色低碳建设工作的表现，实施相应的奖惩措施。

五是强化示范引导与宣传。发挥“两谷一园”特色示范引领作用，在高星级绿色建筑、健康建筑、超低能耗建筑、智能建造等方面做好示范引导。鼓励采用区内的技术与产品，创新场景应用，促进产业联动。抓好政策、制度及标准宣贯，加强舆论宣传，为未来科学城的绿色低碳发展营造良好的社会氛围。