北京市地下空间使用负面清单（2022年征求意见稿）
为进一步规范北京市地下空间使用，结合国家标准规范、相关政策文件及北京市实际情况，市人防办会同市住房城乡建设委对《北京市地下空间使用负面清单》进行了修订，形成了《北京市地下空间使用负面清单》（2022年版）（下称《负面清单》）。

一、《负面清单》的适用范围

（一）《负面清单》主要用于北京市疏解整治后市属地下空间的再利用。已建未用的市属地下空间可参照执行。中央在京单位管理的地下空间可参照执行。新建市属地下空间严格按照规划用途使用。

（二）《负面清单》中的地下空间指防空地下室和普通地下室。半地下室、地下室为地面住宅下跃用房（通过套内楼梯相连）及地下成套住宅不包含在此范围内。

（三）《负面清单》发布前，按照规划使用以及有关部门已受理审批的在途项目不适用本版《负面清单》。

二、《负面清单》的管理使用

（一）本市再利用的地下空间在进行日常使用前，使用人需对照《负面清单》进行自查。市、区两级审批部门在履行办理程序时须依据《负面清单》予以审查。

（二）针对《负面清单》在使用过程中出现的新情况、新问题，由市人防办及市住房城乡建设委及时会同有关部门协商沟通，共同研究制定对策措施，并做好解释说明。
（三）《负面清单》将根据相关法律法规和本市实际需要进行适时修订。

（四）《负面清单》中未列入事项，以有关部门的相关法律法规、规章制度、政策文件为准。

（五）《负面清单》自正式对外公布30日后生效。

北京市地下空间使用负面清单（2022年版）

	类别
	具体内容
	理由或依据

	住宿类
	禁止非居住用途地下空间用于居住
	市政府152号令（及历次修订）

	
	不得在地下空间内设置旅馆的住宿房间（符合规划用途的除外）
	市政府152号令（及历次修订）、《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》

	
	不得在人防工程内设置宿舍居室
	根据《宿舍、旅馆建筑项目规范》中有关条款进一步细化人防工程要求。

	教育类
	托儿所、幼儿园的生活用房不应设置在地下空间
	《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39－2016

	
	不得在居民住宅区地下空间开设盈利性民办教育培训
	《北京市民办教育培训机构办学标准（暂行）》

	餐饮类
	城六区及城市副中心禁止新增使用地下空间从事商业性经营（规划用途为“餐饮服务”、及规划用途为“商业”且符合餐饮用房相关要求的除外；单位食堂除外）
	2022年北京市新增产业禁限目录

	卫生类
	不得在地下空间设置传染病诊室和传染病病房
	《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》

	
	不得在地下空间设置医院和疗养院的住院部
	《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》

	社会工作类
	不得在不具备无障碍设施的人防工程内设立残疾人活动场所
	2022年北京市新增产业禁限目录

	文化娱乐类
	不得在人防工程内开设游乐厅、网吧
	《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009

	
	不得在地下空间专门开设儿童活动场所
	《建筑设计防火规范》GB50016-2014

	
	不得在居民住宅区地下空间内设置娱乐场所
	《娱乐场所管理办法》

	
	不得利用地下二层及其以下设置娱乐场所
	《娱乐场所管理办法》

	体育类
	禁止在地下二层及以下开设经营性体育活动场所
	结合《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》及体育活动场所开放条件与技术要求制定

	批发业类
	禁止利用地下空间开办商品交易市场（符合规划的农产品市场除外）
	《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》

	零售业类
	禁止在地下三层及以下开办商场
	《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》

	居民服务业类
	禁止在居民住宅楼、商住综合楼的地下空间新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的服装干洗店
	服装干洗会产生异味扰民，所用药剂为化学药剂属于易燃易爆品，根据《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》要求不得在地下空间内使用及存放

	
	不得在人防工程内开设洗车房
	严重影响人防工程防护效能

	机动车、电子产品和日用产品维修业类
	不得在地下空间内设置修理车间、喷漆间、充电间、乙炔间
	《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

	办公类
	禁止利用地下三层及其以下设置办公场所
	《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》

	仓储业类
	禁止在地下空间生产、经营、储存、使用危险化学品、液化石油气、烟花爆竹等危险物品
	《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》、《常用危险化学品贮存通则》GB156.3-1995、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006、《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015


说 明

一、防空地下室
指结合地面建筑修建的具有预定战时防空功能的地下防护工程。

二、普通地下室

房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/2者为地下室。

三、半地下室

房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/3，且不超过1/2者为半地下室。

四、娱乐场所

娱乐场所，是指以营利为目的，向公众开放、消费者自娱自乐的歌舞、游艺等场所。歌舞娱乐场所是指提供伴奏音乐、歌曲点播服务或者提供舞蹈音乐、跳舞场地服务的经营场所；游艺娱乐场所是指通过游戏游艺设备提供游戏游艺服务的经营场所。娱乐场所包含轰趴馆、密室逃脱、真人CS等内容。

五、新建市属地下空间

指依据《北京城市总体规划(2016年—2035年)》所开始规划建成的防空地下室或地下室。

六、社区活动空间

为本社区百姓提供日常活动，且不以盈利为目的的社区活动空间，不在《负面清单》禁止范围以内。

七、儿童活动场所

儿童活动场所主要指设置在建筑内的，用于12周岁及以下的儿童游乐厅、儿童乐园、儿童培训班、早教中心等类似用途的场所。

八、服装干洗

地下空间用于收取、存放顾客衣物不在禁止范围以内。

九、使用用途

《负面清单》中的使用用途是指人民防空工程和普通地下室的平时使用用途。

十、关于餐饮条款

餐饮业指通过即时加工、商业销售和服务性劳动等，向消费者提供食品和消费场所及设施的服务。不包括单位食堂，即设于机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位、企业等，供应内部职工、学生等集中就餐的餐饮服务提供者。
- 6 -

