
北京市地方标准

《城镇燃气室内爆炸事故技术调查规范》

编制说明

（征求意见稿）

北京理工大学

2024年7月

《城镇燃气室内爆炸事故技术调查规范》

编制说明

一、任务来源、起草单位、主要起草人

受北京市应急管理局委托，北京理工大学承担《城镇燃气室内爆炸事故技术调查规范》编制任务。通过编制该规范可以指导生产安全事故调查与事故原因分析工作。 

本标准的起草单位：北京理工大学。
二、制定标准的必要性和意义

目前我市各区县应急管理部门对于室内燃气爆炸事故的调查的内容和方法存在较大差异，室内燃气爆炸事故调查过程主要依靠专家经验，现场取证装备单一，检测检验方法不统一，并无针对室内燃气爆炸事故调查的技术指导，调查方法无标准可依。拟制定的《城镇燃气室内爆炸事故技术调查规范》，规定了城镇燃气室内爆炸事故发生后的事故调查基本要求、城镇燃气室内爆炸事故现场调查内容与要求、城镇燃气室内爆炸事故技术分析、城镇燃气室内事故技术调查报告等内容。适用于本市企事业单位、居民用户室内发生的城镇燃气爆炸事故原因的调查分析工作。  

2007年3月28日国务院第172次常务会议通过《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号），自2007年6月1日起施行，条例共六章四十六条。此条例是为了规范生产安全事故的报告和调查处理，落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律而制定。为了规范本市生产安全事故的报告和调查处理，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，我市在2009年12月11日第52次市政府常务会议通过了北京市生产安全事故报告和调查处理办法（市政府令第217号），第三章第十一条明确提出，事故调查组应履行的职责中包含提交事故调查报告。 

另外，国家层面对于事故调查的要求日趋严格：《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》国办发〔2015〕20号中明确要求：“进一步严格事故调查处理，加强调查研究，准确把握和研判安全生产形势、特点和规律，认真调查分析每一起生产安全事故，深入剖析事故发生的技术原因和管理原因，有针对性地健全和完善相关规章制度。” 应急管理标准是法律法规的延伸，是统一的技术规范。加强应急管理标准化工作，对于提升我国综合防灾减灾救灾和应急救援能力，保护人民群众生命财产安全，起着至关重要的基础性作用。2018年是机构改革年，应急管理标准化工作面临千载难逢的发展机遇，同时各项工作迫切需要对标改革要求同步衔接同步提升。为进一步贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理工作重要论述精神，贯彻落实国务院《深化标准化工作改革方案》的各项要求，应急部党组高度重视应急管理标准化工作，相关领导作出批示指示，并多次召开会议研究相关工作。应急部政策法规司在深入研究应急管理标准化工作相关情况的基础上，立足应急管理需求，着力解决标准化工作不统一、不规范等突出问题。应急部于2019年7月7日发布了《应急管理标准化工作管理办法》。根据《办法》规定，从标准层次划分，应急管理标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。对应急管理急需标准开辟绿色通道，做到快出标准、多出标准、出好标准。

随着北京市经济快速蓬勃发展和城市规模的不断扩张，城市燃气管线建设不断加快，城市燃气爆炸事故数量上升。目前北京市城镇燃气室内爆炸事故调查工作主要是市、各区县应急管理局和城管委等部门主持开展，在日常事故调查中发现：各部门对于同类事故的调查的内容和方法存在较大差异，针对城镇燃气室内爆炸事故无专门的技术规范。在国家标准全文公开系统中检索事故调查报告的要求，城镇燃气室内爆炸事故调查方法无标准可依。且GB 6442-1986《企业职工伤亡事故调查分析规则》早已作废，由TC 288全国安全生产标准化技术委员会于2010年4月26日下达任务计划起草的《生产安全事故调查分析规则》，在计划项目周期36个月后仍多年未发布实施，不论是应急行政管理部门还是安全技术服务机构或事故发生的企事业单位，现在均无事故调查的工作指南可使用。因此，北京作为全国的标杆，需要一部规范室内燃气爆炸事故调查内容和分析方法的技术规范对室内燃气爆炸事故调查的开展进行指导，让室内燃气爆炸事故调查的规范开展有依据可循。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第27条规定，事故地调查中需要技术鉴定的，事故调查组应当委托国家规定资质的单位进行技术鉴定。必要时，事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。事故原因调查过程中的技术鉴定工作，特别是有限空间事故中的相关技术鉴定工作及原因分析工作。需要参照本条相关要求委托有具有相应资质的机构进行。按照《刑事诉讼法》对证据种类要求技术鉴定报告应当归类为鉴定结论，是事故处罚、直接责任追究（刑事责任）和行政责任追究重要依托，本标准将规定事故调查过程中技术调查的开展要求，包括技术鉴定结论和技术专家组意见的选择要求。

事故调查是劳动安全管理的基础，调查分析的目的是：掌握事故情况，查明事故原因，分清事故责任，拟定改进措施，防止事故重复发生。因此，各级应急管理机构应准确、充分、完善地调查每起事故，规范事故调查的内容、分析规则及报告格式，对生产经营单位正确预防同类事故发生具有积极作用。

三、主要工作过程

该标准由北京市应急管理局提出并归口，该项目为2024年北京市地方标准制定项目计划的一类项目，项目编号为20241115。标准立项后，在北京市应急管理局的支持下成立的标准编制工作组，主要编制单位为北京理工大学。

2024年2月，标准编制工作组制定了《城镇燃气室内爆炸事故技术调查规范》编制计划，明确了工作目标和工作原则，确定了工作内容和工作步骤。开展了文献检索及材料收集：燃气爆炸事故的调查工作方法及相关文献；国家重特大燃气爆炸事故调查报告公开全文、北京市社会影响较大的燃气爆炸事故调查报告公开全文及相应卷宗（包括技术调查报告及专家组意见）。

2024年3-4月，标准编制工作组跟随北京市应急管理局调查了海淀区海淀镇柳浪家园北里“3·4” 燃气爆炸事故，跟随北京市海淀区应急管理局调查了海淀区清河街道“4·6”燃气爆炸事故等工作，在调查过程中也总结了一些经验和实际工作中遇到的问题，进一步完善了标准内容。
2024年3-4月，标准编制组邀请了相关专家，应急局各部门内部对标准草案进行意见征求，形成了20余条修改意见。标准编制组根据意见对标准草案逐条进行了修改。
2024年5月，标准编制组邀请了来自中国消防协会、中国应急管理学会、中国城市燃气协会、北京市公安局、北京市液化石油气有限公司、工信部重点实验室、应急管理部重点实验室等单位的专家，召开了标准预审会，与会专家听取了《城镇燃气室内爆炸事故技术调查规范》（预审稿）的编制情况汇报，对标准预审稿进行了审查，认为该标准符合国家有关法律法规要求，具有科学性、实用性、可操作性，并提出了修改意见。
2024年5-6月，标准编制组根据标准预审会修改意见对预审稿进行了修改。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规标准的关系

1、本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写，符合国家有关法律、法规和方针、政策，不与《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市安全生产条例》等现行法律、法规所规定的内容相抵触，在此基础上完成相关条款规定的设置。

《城镇燃气室内爆炸事故技术调查规范》主要针对室内天然气、液化石油气等燃气泄漏造成的化学爆炸事故（非特种设备事故）制定，按照城镇燃气设计规范，进入室内燃气压力一般为低压（2.5kPa左右），输气系统及附属设施不在压力容器监管相关标准适用范围内。本技术规范根据室内空间燃气泄漏扩散运移规律、城镇燃气室内爆炸时空演化特征和破坏后果，提出了针对性的事故调查内容、方法、步骤和技术手段；同时，DB11/T 2069《生产安全事故调查与分析技术规范》主要面向的是事故调查中涉及的共性问题，并未针对某一具体领域的事故调查技术进行具体规定，对于城镇燃气室内爆炸事故调查指导性不具有针对性，两者面向的对象和应用范围不同。因此，城镇燃气室内爆炸事故需要有具体的技术规范指导。
2、制定标准依据的主要标准、规范包括：

国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》

北京市人民政府令 第217号《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》

五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、实验验证的论述

标准中的主要条款有：

6.2　爆炸介质认定

6.1.2 爆炸介质应根据爆炸现场破坏形态及附近建筑物破坏程度、人员伤害、冲击波的辐射距离情况等现场勘验结果及提取物证的技术检验结果等情况进行综合判定。建筑物破坏程度、人员伤害程度对应冲击波阈值参见附录B。
说明：建筑物破坏程度和冲击波超压阈值的对应参考GB 6722 爆破安全规程中的规定进行估算，见表B.1；也可通过开展典型户型结构内燃气爆炸试验得到更精确的对应关系，通过综合分析不同条件下发生爆炸后建筑物破坏程度和对应冲击波超压，同时结合爆炸破坏特征和现场勘验情况确定爆炸介质。 
6.6　泄漏点位认定

6.6.3对于爆炸现场破坏较为严重，无法在勘验过程中通过严密性测试排除未漏气点位的情况，宜采用间接判定法对泄漏点位进行判定。对爆炸过程中燃气泄漏量进行估算，依据可能的泄漏时间估算泄漏速率。宜根据泄漏速率判断泄漏点位，泄漏速率参见附录D.1。

说明：间接判定法中根据泄漏速率判断泄漏位置的表格来源于典型三居室户型内（建筑面积80m2）泄漏试验得到，通过设置不同的泄漏部位和泄漏形式，确定所对应的泄漏速率。 
6.8 泄漏量认定
6.8.1 根据调查访问和现场勘验结果，在爆炸冲击波作用调查数据中提取建（构）筑物受损等级、建构筑物结构变形情况、人员受伤情况、被破坏目标（人员、建筑）分布情况等，结合冲击波超压破坏阈值，预估事故产生的冲击波超压峰值（参见附录B），基于超压峰值反演计算燃气泄漏量，应且应与燃气流量计的远传数据、可能泄漏点的模拟实验结果进行相互印证。反演计算可采用数值模拟法和理论计算法，参见附录E。至少应利用三处冲击波超压造成破坏情况反推确定燃气爆炸事故泄漏量。附录E中爆炸冲击波超压峰值计算公式的选择主要依据试验和事故调查实际应用验证，通过对比发现目前所提供的两种计算公式在燃气爆炸超压计算中具有较好的适用性，可根据事故调查实际进行应用。

6.8.2 如爆炸现场破坏较为严重，无法在勘验过程中排除未漏气位置的情况，应对根据判定的泄漏位置、查询泄漏速率、根据泄漏时间对泄漏量进行估算，参见附录D。

6.8.3 依据现场获取的数据，泄漏量、泄漏时间、泄漏速率可相互验证。无法根据理论计算确定时，应通过数值模拟仿真计算进行确认。
说明：依据典型户型结构内燃气爆炸试验和数值模拟研究，结合TNT当量法，可以通过冲击波毁伤准则预估事故产生的冲击波超压峰值，从而反演计算燃气泄漏量。

六、重大意见分歧的处理依据和结果
编写过程中未出现重大意见分歧。

七、采用国际标准和国外先进标准的情况，说明采用程度、以及与国内外同类标准水平的对比情况

本标准未采用国际标准和国外先进标准。
八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由

根据实际工作需求，确定为推荐性标准。
九、强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案

本标准为推荐性标准，不需要强制性实施。

十、实施标准的措施(政策措施/宣贯培训/试点示范/配套资金等)

本标准由北京市应急管理局提出并归口管理，贯彻标准的措施建议为：

（1）宣贯培训：标准发布后三个月内，召开标准宣贯会，对涉及单位进行培训和宣传普及。

（2）配套资金：执行标准配套一定资金，对部分区县进行抽查，以达到推广、落地的目的。

（3）政策措施：对地方标准的实施建立监管机制，对违反地方标准规定的行为进行通报批评或相关处罚，以严格标准的实施。

十一、其他应说明的事项

无。

1

