附件1

北京市建筑绿色发展要求落实情况查验

工作指南（试行）
（征求意见稿）

总  则

1.1 目的

为落实《北京市建筑绿色发展条例》（以下简称《条例》）要求，指导建设单位竣工验收时，组织设计、施工、监理等单位对建筑绿色发展要求落实情况开展查验工作，制定本指南。

1.2 定义

建筑绿色发展要求落实情况查验是指建设单位在竣工验收时，组织设计、施工、监理等有关单位对建设用地规划条件和纳入建筑项目绿色专篇中的建筑绿色发展要求落实情况进行核实，以确认各参建单位是否按照建筑绿色发展要求落实建设责任的行为。

1.3 适用范围

新建、改建、扩建建筑项目（以下简称“项目”）应当按照本工作指南开展查验工作。

1.4 查验工作组织
建设单位：负责总体组织查验工作，将项目建筑绿色发展要求落实情况在工程竣工验收报告中“建筑绿色发展要求落实查验情况”予以注明。格式如下：
建筑绿色发展要求落实查验情况。20XX年XX月XX日，建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位、对本工程建设用地规划条件中的建筑节能设计标准、绿色建筑等级、装配式建筑装配率等建筑绿色发展要求落实情况进行了查验，查验合格。

设计单位、施工单位、监理单位：分别就项目建筑绿色发展要求落实情况在质量检查报告、工程竣工报告和工程质量评估报告中予以注明（格式同上）。

1.5 查验依据

1.5.1国家及地方相关法律法规、政策文件和现行标准，详见附件1；

1.5.2建设项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告和设计方案等文件；

1.5.3建设用地规划条件；

1.5.4设计文件、施工图纸、设计变更和洽商文件；

1.5.5施工组织设计、专项施工方案、监理实施细则或者方案；

1.5.6建筑项目立项、规划、设计、施工、监理绿色专篇;

1.5.7设计合同、施工合同、监理合同等相关约定。

查验内容和要求

2.1 建筑节能
2.1.1依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015）、《居住建筑节能设计标准》（DB11/ 891）和《公共建筑节能设计标准》（DB11T 687）核实施工图、节能计算书、图纸会审记录、设计变更和洽商等文件是否符合节能标准要求。

2.1.2依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015）、《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411）核实是否通过建筑节能分部工程验收。

2.2 绿色建筑

2.2.1依据《绿色建筑设计标准》（DB11/938）、《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）、《绿色建筑评价标准》（DB11/T） 825，核实设计文件、绿色建筑施工图设计集成表、计算书等文件是否符合标准要求。

2.2.2依据《绿色建筑工程验收标准》（DB11/T 1315），核实设计交底、图纸会审记录、工程设计变更和洽商、检测报告、计算书、应用报告等文件是否符合标准要求。
2.3 装配式建筑
2.3.1依据《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》（京建法〔2018〕6号）规定，核实装配式建筑技术方案专家评审、施工图设计文件、施工组织设计专家评审、首段验收制度、装配率验收、监理实施细则、首个预制混凝土构件验收是否符合政策要求。

2.3.2依据《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T 51231）、《装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程》（DB11/T1030）、《装配式建筑评价标准》（DB11/T1831）核实装配式建筑相关资料是否符合标准要求。
2.4 超低能耗建筑

2.4.1依据土地出让挂牌文件、高标准住宅建设承诺书规定，核实超低能耗建筑实施情况。

2.4.2依据《超低能耗公共建筑设计标准》（DB11/T 2240）、《超低能耗居住建筑设计标准》（DB11/T 1665）、《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350）核实施工图、节能计算书、性能化设计报告等文件是否符合标准要求。

2.4.3依据《超低能耗居住建筑节能工程施工技术规程》（DB11/T1971）、《超低能耗公共建筑节能工程施工及验收规程》（DB11/T2377）、《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350）核实超低能耗建筑验收资料是否符合标准要求。

2.5 可再生能源应用

2.5.1依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015）、《居住建筑节能设计标准》（DB11/ 891）、《公共建筑节能设计标准》（DB11/T 687）核实施工图、计算书、图纸会审记录、设计变更和洽商等文件是否符合标准要求。

2.5.2依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015）《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411）核实可再生能源应用系统相关资料是否符合标准要求。

2.6 绿色建材应用

2.6.1依据《北京市建筑绿色发展条例》《关于规范建筑项目绿色专篇编制工作有关事项的通知》（京建法〔2024〕9号）、《绿色建筑评价标准》（DB11/T 825）、《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》查验项目绿色专篇中承诺的绿色建材应用比例情况。

2.6.2查验内容包括绿色建材应用比例计算分析报告、绿色建材专项台账及相应绿色建材产品认证证书或符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》的有效检测报告。绿色建材应用比例计算分析报告参照《绿色建筑评价标准》（DB11/T 825）要求，绿色建材专项台账参照《关于规范建筑项目绿色专篇编制工作有关事项的通知》（京建法〔2024〕9号）要求。
2.7 建筑垃圾再生产品应用
2.7.1依据《关于进一步加强建筑废弃物资源化综合利用工作的意见》（京建法〔2018〕7号）、《关于调整建筑废弃物再生产品种类及应用工程部位的通知》（京建发〔2019〕 148号）规定，核实施工图设计文件及设计交底、设计变更和洽商、图纸会审记录、再生产品的质量证明文件和采购合同及出入库台账、旁站监理方案和旁站记录等是否符合政策要求。

2.7.2建筑垃圾利用分为两种方式：运送至资源化处置场进行资源化利用和建筑垃圾现场直接利用。工程产生的渣土和工程泥浆不参与计算。

（1）运送至资源化处置场进行资源化利用比例=运送至资源化处置场的工程垃圾量÷工程垃圾产生量。“工程垃圾产生量”可根据行业标准《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134）第4.1.2条第2款进行计算；“运送至资源化处置场的工程垃圾量”是建筑垃圾消纳处置场进场的地磅数量总和。

（2）建筑垃圾现场直接利用比例（%）=1-建筑垃圾运送至处置场比例（%）
（3）“某类再生产品实际利用比例=某类再生产品工程使用量÷同类产品工程进场使用总量”。再生产品种类及应用工程部位依据《关于调整建筑废弃物再生产品种类及应用工程部位的通知》（京建发〔2019〕148号）执行，并将计算结果在附件表格内分类填写。

查验工作流程

[image: image1.png]B, &
HREEHED
BRAREER
ERESIER

4

vvvvvvvvv BRETRES
= RPRARER
& e RERERR
i1 A
Fats o
R, B Bt meuE | srieaet
BARER «———— ATERE | RPEARex
HESIH | TR | RERESER
At
AT
BER ?

RERERE ’—l r

TRERBIMERSE [

BRI AL
; ) HRITRREE B
Rigpfa RAGELRERE
ATREE — | SR, BAsREs
BT BS(RRRELRE
FERERERE) 3
EERLAERG
i
| TRRT®BE | eOensex
RE (TRER REREZER
HTRBGER) [





查验结果
建设单位组织相关参建方完成查验后，在竣工验收前登录建筑绿色发展要求落实情况查验系统（登录路径：市住房城乡建设委管网-办事大厅系统-建筑项目绿色专篇系统-查验系统），填报查验相关信息，形成查验表，下载打印签字盖章后回传系统,并在竣工验收报告中说明查验完成情况。

附件：1.建筑绿色发展要求落实情况查验工作的政策与标准依据
      2.建筑绿色发展要求落实情况查验表（样表）
附件1

建筑绿色发展要求落实情况查验工作的

政策与标准依据
（一）主要政策依据

《民用建筑节能条例》

《北京市建筑绿色发展条例》

《北京市实施<中华人民共和国节约能源法>办法》

《北京市民用建筑节能管理办法》（市政府令 第256号）

《北京市建筑垃圾处置管理规定》（市政府令 第293号）

《北京市碳达峰实施方案》（京政发〔2022〕31号）

《转发财政部 住房城乡建设部 工业和信息化部关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（京财采购〔2025〕167号）

《住房城乡建设部关于提升住房品质的意见》（建标〔2025〕66号）

《关于规范建筑项目绿色专篇编制工作有关事项的通知》（京建法〔2024〕9号）

《关于规范高品质商品住宅项目建设管理的通知》（京建发〔2021〕384号）

《北京市人民政府办公厅关于进一步加快发展装配式建筑的实施意见》（京政办发〔2022〕16号）

《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》（京建法〔2018〕6号）
《关于进一步加强建筑废弃物资源化综合利用工作的意见》（京建法〔2018〕7号）

《关于调整建筑废弃物再生产品种类及应用工程部位的通知》（京建发〔2019〕 148号）

（二）主要标准依据

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
《居住建筑节能设计标准》DB11/ 891

《公共建筑节能设计标准》DB11/T 687

《绿色建筑设计标准》DB11/938

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《绿色建筑评价标准》DB11/T 825

《绿色建筑工程验收标准》DB11/T 1315

《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231

《装配式建筑评价标准》 DB11/T 1831

《装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程》DB11/T 1030

《装配式建筑设备与电气工程施工质量及验收规程》DB11/T 1709

《建筑室内装配式装修技术规程》DB11/T 1553
《超低能耗居住建筑节能工程施工技术规程》DB11/T 1971

《超低能耗公共建筑节能工程施工及验收规》DB11/T2377

《超低能耗农宅节能技术规程》DB11/T2378

《建筑垃圾再生产品应用技术规程》DB11/T1975

附件2

建筑绿色发展要求落实情况查验表（样表）
	工程名称
	（与建筑工程施工许可证保持一致）
	工程地址
	

	涉及楼栋/单体
	
	立项编号
	

	建筑面积
	
	建筑类型
	
	建设用地规划许可证号
	

	建设单位
	
	项目负责人
	
	建设工程规划许可证号
	

	设计单位
	
	项目负责人
	
	建筑工程施工许可证号
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	开工日期
	

	监理单位
	
	项目负责人
	
	查验日期
	

	序号
	建设用地规划条件中要求
	涉及分部、分项工程的验收情况
	主要指标参数落实情况
	查验结果

（是否已落实）

	
	查验内容
	具体要求
	
	
	

	1
	建筑节能
	(《公共建筑节能设计标准》DB11/T 687

(《居住建筑节能设计标准》DB11/ 891

(《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245

(其他：        。
	建筑节能分部工程质量验收情况：

(通过  (未通过
	(公共建筑面积：    m2，对应楼栋号     
(居住建筑面积：    m2，对应楼栋号    
(工业建筑面积：    m2，对应楼栋号   
	(是  (否

	2
	绿色建筑
	1.执行的评价标准：      

2.绿色建筑要求

(非绿色建筑

(基本级
(一星级
(二星级
(三星级
	绿色建筑工程验收情况：

(通过  (未通过
	(非绿色建筑楼栋号：      
(基本级楼栋号：         
(一星级楼栋号：          
(二星级楼栋号：         
(三星级楼栋号：         
	(是  (否

	3
	装配式建筑
	1.执行文件：

(《关于进一步发展装配式建筑的实施意见》

(其他：      
2.执行标准：

(采用装配式建筑的项目应符合国家及本市的相关标准，其装配率应满足《装配式建筑评价标准》(DB11/T 1831)的要求

(其他：      
	装配式建筑工程验收情况：
(通过  (未通过
	(非装配式建筑楼栋号：      
(装配率不低于50%楼栋号：      
(A（BJ）或装配率不低于60%不高于75%楼栋号：      
(AA(BJ) 级或装配率不低于75%不高于91%楼栋号：      
(AAA(BJ) 级或装配率大低于91%楼栋号：            
	(是  (否

	4
	超低能耗建筑
	执行的标准：        

承诺建设规模：      m2

(不涉及
	超低能耗建筑节能工程验收情况：

(通过  (未通过
	(不涉及

1.实施超低能耗建筑楼栋号：        
2.建成面积：         m2
	(是  (否

	5
	可再生能源应用
	可再生能源利用率     %

(不涉及
	可再生能源节能工程质量验收情况：

(通过  (未通过
	1.可再生能源实际利用率：       

2.太阳能集热器面积          
太阳能热水应用建筑面积        ；

3.太阳能光伏装机容量       
太阳能光伏应用建筑面积     ；

4.地源热泵应用建筑面积：        ；

5.空气源热泵应用建筑面积:        。
	(是  (否

	6
	绿色建材应用
	应用比例不低于     %
	——
	实际应用比例：       
	(是  (否

	7
	建筑垃圾再生产品应用
	再生产品应用比例不     %（不低于10%）
	——
	(不涉及

1.建筑垃圾利用方式：         
2.建筑垃圾现场直接利用比例：       
3.建筑垃圾运送至处置场比例：       
4.再生产品实际利用比例：           
	(是  (否

	8
	其他      
	
	
	
	(是  (否

	综合查验结论
	(合格       (不合格

	建设单位（法人公章）：

项目负责人：

         年  月  日
	设计单位（法人公章）：

项目负责人：

         年  月  日
	施工单位（法人公章）：

项目负责人：

         年  月  日
	监理单位（法人公章）：

项目负责人：

         年  月  日




