附件1

污水处理和再生水利用设施明细

| 序号 | 属地 单位 | 污水处理站名称 | 工艺名称 | 设计规模（吨/日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仁和镇 | 临河、河南村污水处理站 | 生化+人工湿地 | 500 | 农村及入河排污口 |
| 2 | 后沙峪镇 | 古城村污水处理站 | 生化+人工湿地 | 500 |  |
| 3 |  | 新月驾校污水处理站 | 折板气提+超滤膜 | 50 |  |
| 4 |  | 铁匠营村污水处理站 | 超磁分离水体净化工艺 | 5000 |  |
| 5 |  | 铁匠营村南提升泵站 |  | 2400 |  |
| 6 | 大龙控股有限公司 | 七干尾污水处理站 | 曝气生物流化床 | 7500 |  |
| 7 | 天竺镇 | 二十里堡提升泵站 |  | 5520 |  |
| 8 | 马坡镇 | 白各庄村污水处理站 | 超磁分离水体净化工艺 | 1000 |  |
| 9 |  | 姚店村污水处理站 | 超磁分离水体净化工艺 | 500 |  |
| 10 |  | 马卷村污水处理站 | 超磁分离水体净化工艺 | 500 |  |
| 11 |  | 马卷橡胶坝北右堤污水处理站 | 超磁分离水体净化工艺 | 500 |  |
| 12 |  | 石家营村污水处理站1 | 超磁分离水体净化工艺 | 2000 |  |
| 13 |  | 老小中河污水处理站 | 超磁分离水体净化工艺 | 1000 |  |
| 14 |  | 三孔涵污水处理站 | 超磁分离水体净化工艺 | 500 |  |
| 15 |  | 毛家营污水处理站 | 接触氧化 | 80 |  |
| 16 |  | 庙卷村污水处理站 | 接触氧化 | 50 |  |
| 17 |  | 石家营村污水处理站2 | 智能一体化污水净化系统 | 40 |  |
| 18 | 牛栏山镇 | 牛栏山一中污水处理站 | 生化+人工湿地 | 100 | 农村及入河排污口 |
| 19 |  | 朝阳桥右堤污水处理站 | 生化+人工湿地 | 100 |  |
| 20 |  | 昌金路北侧污水处理站 | 超磁分离水体净化工艺 | 5000 |  |
| 21 |  | 北孙各庄污水处理站 | 间歇式循环延时曝气活性污泥法 | 200 |  |
| 22 |  | 先进村污水处理站 | 接触氧化 | 100 |  |
| 23 |  | 龙王头村污水处理站 | 接触氧化+人工湿地 | 130 |  |
| 24 | 李桥镇 | 京平高速桥右岸排污口污水处理站 | 速分生化+超滤 | 1000 | 农村及入河排污口 |
| 25 |  | 水管站路污水处理站 | 生化+人工湿地 | 200 |  |
| 26 |  | 三四营村污水处理站 | 生化+人工湿地 | 100 |  |
| 27 |  | 庄子营村污水处理站 | 生化+人工湿地 | 10 |  |
| 28 |  | 李桥村污水处理站 | 生化+人工湿地 | 10 |  |
| 29 |  | 李沿路北排污口污水处理站 | 生化+人工湿地 | 500 |  |
| 30 |  | 沿河村污水处理站 | 人工湿地 | 100 |  |
| 31 | 北小营镇 | 后鲁铸造厂污水处理站 | 生化+人工湿地 | 10 |  |
| 32 |  | 牛富屯污水处理站 | 接触氧化+人工湿地 | 50 |  |
| 33 |  | 马辛庄污水处理站1 | 接触氧化 | 80 |  |
| 34 |  | 马辛庄污水处理站2 | 接触氧化 | 80 |  |
| 35 |  | 马辛庄污水处理站3 | 接触氧化 | 50 |  |
| 36 |  | 后鲁污水处理站 | 接触氧化 | 230 |  |
| 37 |  | 榆林污水处理站 | 缺氧-好氧脱氮工艺 | 200 |  |
| 38 | 南彩镇 | 六眼涵沟污水处理站 | 速分生化+超滤 | 2000 |  |
| 39 |  | 河北村污水处理站 | 膜生物反应器 | 700 |  |
| 40 |  | 后疃污水处理东站 | 接触氧化 | 80 |  |
| 41 |  | 后疃污水处理西站 | 接触氧化 | 50 |  |
| 42 | 赵全营镇 | 北郎中种猪厂污水处理站 | 速分生化+超滤 | 200 | 农村及入河排污口 |
| 43 |  | 西小营污水处理站 | 生化+人工湿地 | 10 |  |
| 44 |  | 北郎中加工园污水处理站 | 曝气生物滤池 | 500 |  |
| 45 |  | 北郎中环能中心污水处理站 | 曝气生物滤池 | 300 |  |
| 46 |  | 北郎中屠宰场污水处理站 | 厌氧生物滤池、曝气生物滤池 | 500 |  |
| 47 |  | 北郎中低层住宅区污水站 | 序列间歇式活性污泥法 | 200 |  |
| 48 |  | 北郎中养殖小区污水站 | 曝气生物滤池 | 100 |  |
| 49 |  | 北郎中污水处理站 | 接触氧化 | 1200 |  |
| 50 |  | 东水泉村污水处理站 | 接触氧化 | 50 |  |
| 51 | 李遂镇 | 赵庄村东污水站 | 生物转盘 | 80 | 农村及入河排污口 |
| 52 |  | 赵庄村西污水站 | 生物转盘 | 70 |  |
| 53 |  | 葛代子村污水处理站 | 间歇式循环延时曝气活性污泥法 | 70 |  |
| 54 |  | 葛代子村污水处理站 | 膜生物反应器 | 30 |  |
| 55 |  | 东营村污水处理站 | 速分生化 | 50 |  |
| 56 | 杨镇 | 杨镇三街污水处理站 | 速分生化+超滤 | 760 |  |
| 57 |  | 安乐村污水处理站 | 间歇式循环延时曝气活性污泥法 | 60 |  |
| 58 |  | 曾庄村污水处理站1 | 接触氧化 | 50 |  |
| 59 |  | 曾庄村污水处理站2 | 接触氧化 | 50 |  |
| 60 |  | 曾庄村污水处理站3 | 接触氧化 | 30 |  |
| 61 | 高丽营镇 | 万万树污水处理站 | 速分生化+超滤 | 2000 |  |
| 62 |  | 花水湾污水处理站 | 生化+人工湿地 | 500 |  |
| 63 |  | 北王路村污水处理站 | 速分生化+超滤 | 600 |  |
| 64 |  | 唐自头村污水处理站 | 速分生化+超滤 | 100 |  |
| 65 |  | 羊房村污水处理站 | 速分生化+超磁 | 1500 |  |
| 66 | 高丽营镇 | 前渠河污水处理站 | 速分生化+超磁 | 600 | 农村及入河排污口 |
| 67 |  | 张喜庄村污水处理站 | 速分生化+超磁 | 2000 |  |
| 68 |  | 水坡村污水处理站 | 接触氧化 | 100 |  |
| 69 | 木林镇 | 陈各庄村污水处理站 | 生化+人工湿地 | 200 |  |
| 70 |  | 魏家店村污水处理站 | 膜生物反应器+缺氧-好氧脱氮工艺 | 200 |  |
| 71 | 大孙各庄镇 | 东华山村污水处理站 | 接触氧化 | 75 |  |
| 72 |  | 吴雄寺村污水处理站 | 人工湿地 | 200 |  |
| 73 | 北务镇 | 珠宝屯村污水处理站 | 人工湿地 | 50 |  |
| 74 |  | 道口村污水处理站 | 接触氧化 | 50 |  |
| 75 | 北石槽镇 | 东辛庄村污水处理站 | 生化+人工湿地 | 20 |  |
| 76 |  | 良善庄村污水处理站 | 接触氧化 | 120 |  |
| 77 | 龙湾屯镇 | 兵营污水处理站 | 生化+人工湿地 | 10 |  |
| 78 |  | 柳庄户污水处理站 | 接触氧化 | 50 |  |
| 79 | 张镇 | 行宫村污水处理站 | 生化+人工湿地 | 200 | 农村及入河排污口 |
| 80 |  | 精神病院污水处理站 | 生化+人工湿地 | 200 |  |
| 81 |  | 张镇闸南污水处理站 | 速分生化+超滤 | 2000 |  |
| 82 | 马坡镇 | 马坡二三产业基地污水处理站 | 接触氧化 | 408 | 二三产业基地 |
| 83 | 北京顺义科技创新产业集团 | 临空国际污水处理站 | 周期循环活性污泥法+过滤 | 3000 |  |
| 84 | 仁和镇 | 仁和二三产业基地 | 生物+人工湿地 | 1200 |  |
| 85 | 南彩镇 | 南彩32街区污水处理站 | 厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺+膜生物反应器 | 3000 |  |
| 86 | 高丽营镇 | 金马工业区污水处理厂 | 接触氧化 | 3500 |  |
| 87 | 牛栏山镇 | 牛栏山镇污水处理站1 | 超磁分离水体净化工艺 | 5000 | 镇中心区 |
| 88 |  | 牛栏山镇污水处理站2 | 接触氧化+缺氧-好氧脱氮工艺 | 1200 |  |
| 89 | 马坡镇 | 马坡花园一区污水处理站 | 缺氧-好氧脱氮工艺 | 408 |  |
| 90 | 赵全营镇 | 赵全营镇污水处理站 | 接触氧化 | 600 | 镇中心区 |
| 91 | 北小营镇 | 北小营镇污水处理站 | 缺氧-好氧脱氮工艺 | 700 |  |
| 92 | 李遂镇 | 李遂镇污水处理站 | 水解酸化池+吸附生物降解 | 500 |  |
| 93 | 龙湾屯镇 | 龙湾屯污水处理站 | 缺氧-好氧脱氮工艺 | 80 |  |
| 94 | 区水务局 | 天竺污水处理厂临时污水分流泵站 |  | 6000 | 泵站 |
| 95 | 后沙峪镇 | 罗马湖水源净化站 | 速分生化 | 6300 |  |
| 96 |  | 罗马湖循环净化站 | 速分生化 | 15000 |  |
| 97 |  | 罗马湖水源泵站 |  | 6000 |  |
| 98 |  | 罗马湖东湖泵站 |  | 20000 |  |
| 99 |  | 罗马湖西湖泵站 |  | 40000 |  |
| 100 | 马坡镇 | 马坡再生水厂 | 厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺+膜生物反应器 | 40000 | 新城、镇级 |
| 101 | 赵全营镇 | 赵全营再生水厂 | 速分生化池+纤维束过滤 | 13000 |  |
| 102 | 杨镇 | 杨镇再生水厂 | 厌氧生物滤池+生物活性碳滤池 | 3000 |  |
| 103 |  | 汉石桥湿地污水处理厂 | 曝气氧化塘 | 6500 |  |