| 附件 康复辅助器具社区租赁产品目录 依据民政部《中国康复辅助器具目录》（2014版）和（2023年征求意见稿）编制 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主类 | 次类 | 产品 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 |
| 1 | 02个人移动辅助器具 | 0206助行器 | 框架式助行器 | 一个人用手柄抬起来移动的框架，能保持行走或站立时的稳定性和平衡以及支撑体重。主材质为铝合金、橡胶、塑料等。 | 适用于辅助行走、康复锻炼。 | 可调式助行器、手撑座椅式助行器 |
| 2 |  |  | 台式助行器 | 有轮子和支脚，以及支撑平台或前臂支撑托架的器具，靠双臂或与上身一起向前推进。主材质为不锈钢、高密度海绵、皮革等。 | 适用于增加上肢支撑面积、辅助行走、康复锻炼。 | 固定式助行器、可调式助行器 |
| 3 |  | 0217替代机动车 | 爬楼梯器具 | 通过爬上、爬下楼梯运送人或坐着人的轮椅车、但不固定在楼梯上的装置。主材质为金属合金等，电动驱动装置。 | 适用于肢体功能障碍者，便于上下楼梯。 | 爬楼梯座椅、爬楼梯轮椅运载工具、爬楼机 |
| 4 |  | 0222手动轮椅车 | 双手驱动轮椅车 | 为使用者推动和操纵而设计的轮椅车，通过双手推进车轮或手轮圈。主材质为金属合金等。 | 适用于下肢功能障碍者，由双手驱动后轮的手轮圈移动。 | 后轮驱动轮椅车、前轮驱动轮椅车、多功能手动轮椅车、站立式手动轮椅车 |
| 5 |  |  | 护理者操控手动轮椅车 | 由护理者双手推动轮椅手柄来推进和操纵的轮椅车。主材质为金属合金等。 | 适用于双上肢功能严重障碍者，有助推作用，可站立。 | 助推式轮椅车、站立式轮椅车 |
| 6 |  | 0223动力轮椅车 | 手动转向电动轮椅车（分为室内型、室外型和道路型） | 控制方向是借助机械来改变轮轴方向，而不需要动力。主材质为金属合金等，电动驱动装置，手动转向，室内、室外或道路活动。 | 适用于下肢功能障碍者，通过手动转向来操作电动轮椅车进行室内、室外、户外、购物等活动。 | 室内型手动转向电动轮椅车、室外型手动转向电动轮椅车、道路型手动转向电动轮椅车、电动代步车 |
| 7 |  |  | 动力转向电动轮椅车（分为室内型、室外型和道路型） | 肢体功能障碍者使用电子控制器启动轮椅。主材质为金属合金等，电动驱动装置，动力转向，室内、室外或道路活动。 | 适用于三肢或四肢功能障碍者，通过动力操纵来驱动轮椅车进行室内、室外、户外、购物等活动。 | 室内型动力转向电动轮椅车、室外型动力转向电动轮椅车、道路型动力转向电动轮椅车、折叠式电动轮椅车 |
| 8 | 02个人移动辅助器具 |  | 智能电动轮椅车 | 具备人机交互、避障、自平衡、卫星定位等智能功能的电动轮椅车。主材质为金属合金等，电动驱动装置，动力转向，道路型。 | 适用于肢体功能障碍者使用的移动辅具。 | 智能多功能电动轮椅车、智能代步车 |
| 9 |  | 0227替代人力车 | 电动式移动辅具 | 通过配以各种形状的吊兜将移动对象吊起后移位的电动辅具。主材质为金属合金等，电动驱动装置。 | 适用于肢体功能障碍者进行床、椅或轮椅、汽车之间的移位，方便护理者。 | 电动站立移动车 |
| 10 |  | 0236升降人的辅助器具 | 带吊索座转移坐着的人的移动移位机 | 用于升降和自由移动一个坐姿、半坐姿或半卧姿者的转移装置。支撑身体的部件由吊索组成。主材质为金属合金等，电动驱动装置。 | 适用于肢体功能障碍者，从卧位到坐姿的来回调整，将其从地上或床上安全地移动至轮椅、卫生间或其他位置。 | 地面吊兜式移位机、吊兜式移位车、便携式电动移位机、直立式移位机 |
| 11 | 03 个人生活自理和防护辅助器具 | 0312如厕辅助器具 | 坐便椅 | 内置贮存箱在远离洗手间外大、小便的椅子，带或不带脚轮。主材质为金属等。 | 适用于移动困难或不能蹲下的肢体功能障碍者，便于如厕、移动。 | 折叠坐便椅、轮式坐便椅 |
| 12 |  | 0339护发辅助器具 | 用洗发水洗头发的辅助器具 | 为肢体功能障碍者洗头发用的器具。主材质为ABS树脂、塑料等，电动驱动装置。 | 适用于肢体功能障碍者清洗头发。 | 洗头机、智能洗头机 |
| 13 | 04 家具及其配件 | 0412护理床 | 手工调节的床和可拆分的床板（床架） | 有一个或多个可调整高度或角度的床垫支撑台，调整部分由使用者或护理者手动调整。主材质为金属等。 | 适用于身体功能障碍者，根据使用者的需要可以手工调节床垫支撑台的高度和角度，方便休息和护理，增加舒适性。 | 手动多功能护理床、手动双摇护理床、ABS双摇床、手动护理床 |
| 14 |  |  | 电动调节的床和可拆分的床板（床架） | 有一个或多个可调整高度或角度的床垫支撑台，调整部分由使用者或护理者电动调整。主材质为金属等，电动驱动装置。 | 适用于身体功能障碍者，根据使用者的需要可以电动调节床垫支撑台的高度和角度，方便休息和护理，增加舒适性。 | 电动多功能升降床、多功能电动护理床、多功能护理床、电动护理床、多驱动护理床、轻便护理辅助床 |
| 15 | 04 家具及其配件 | 0412护理床 | 电动调节的床和可拆分的床板（床架） | 有一个或多个可调整高度或角度的床垫支撑台，调整部分由使用者或护理者电动调整。主材质为金属等，电动驱动装置，具有清二便功能。 | 适用于大小便失禁及其他身体功能障碍者，收集二便及臀部护理。 | 自动清便轮椅床 |
| 16 |  |  |  | 有一个或多个可调整高度或角度的床垫支撑台，调整部分由使用者或护理者电动调整。主材质为金属等，电动驱动装置，具有翻身功能。 | 适用于身体功能障碍者，便于其移动、翻身。 | 可旋转护理床、多功能翻身护理床 |
| 17 |  |  |  | 有一个或多个可调整高度或角度的床垫支撑台，调整部分由使用者或护理者电动调整。主材质为金属等，电动驱动装置，具有一定治疗辅助功能。 | 适用于脑卒中、脑损伤等患者的康复治疗，关节的牵拉及肌肉放松的手法治疗等。 | 电动康复治疗床 |
| 18 |  |  |  | 有一个或多个可调整高度或角度的床垫支撑台，调整部分由使用者或护理者电动调整。主材质为金属等，电动驱动装置，儿童用床。 | 适用于儿童身体功能障碍者，便于其日常康复护理。 | 多功能儿童康复护理床 |
| 19 | 05 沟通和信息辅助器具 | 0503助视器 | 具有放大功能的眼镜、镜片、助视系统 | 放大物体图像的器具。主材质为金属等。 | 适用于视力功能障碍者，多种度数放大，使用方便。 | 台式电子助视器 |
| 20 |  | 0506助听器 | 穿戴式（盒式）助听器 | 戴在个人衣服或挂在颈部用于放大声音的装置。主材质为电子元器件、塑料等，盒式，通常由麦克风、受话器、放大器等组成。 | 适用于补偿轻度、中度、重度听力损失。 | 低、中、大功率盒式助听器 |
| 21 |  |  | 耳内助听器 | 戴在耳内，用于放大声音的装置。主材质为电子元器件、硅胶等，耳内式。 | 适用于补偿轻度中度、重度听力损失。 | 低中、大功率耳道式助听器 |
| 22 | 06 个人医疗辅助器具 | 0603呼吸辅助器具 | 供氧器 | 提供高浓度氧气的家用装置。主材质为金属等。 | 适用于各种原因导致的缺氧，通过氧气吸入，改善缺氧及血氧饱和度。 | 家用氧气瓶、家用制氧机 |
| 23 | 06 个人医疗辅助器具 | 0603呼吸辅助器具 | 供氧器 | 提供高浓度氧气的家用装置。主材质为橡胶、金属、铝合金等。 | 适用于身体功能障碍者家用，高效快速补氧，缓解疲劳，改善睡眠，增强记忆力，提高身体免疫力等。 | 家用微高压氧舱 |
| 24 |  |  | 供氢器 | 提供氢气的装置。出氢量350ml/min，主材质为金属等，外置电源。 | 适用于自主呼吸困难的群体：慢阻肺、肺纤维化、肌无力等中轻度呼吸障碍疾病。 | 吸氢机 |
| 25 |  |  |  | 净化水和富氢水双重功能的装置，纳米气泡物理溶氢。主材质为金属等，外置电源。 | 适用于褥疮、压疮、微循环障碍、长期卧床导致的便秘、口腔炎症等群体。 | 氢养机 |
| 26 |  | 0609光疗辅助器具 | 紫外线A段（UVA）灯 | 用于发射波谱范围在 315nm～400nm 紫外线的装置。主材质为金属、玻璃等。 | 适用于抗炎、抗菌、镇痛、脱敏、提高免疫机制和促进组织再生。其中UA段（长波）紫外线较弱，能引起荧光反应，适用于对过敏、风湿、佝偻病的治疗。 | 紫外线A段灯315nm、紫外线A段灯340nm、紫外线A段灯365nm、紫外线A段灯385nm、紫外线A段灯400nm |
| 27 |  | 0627刺激器 | 经络疏通辅助器具 | 通过靶向热磁内发热技术（物理手段），来调节人体机能循环与细胞代谢的设备。主材质为ABS等。 | 适用于改善血液循环，疏通经络气血、提高免疫力。 | 人体经络疏通辅助仪、足部经络疏通辅助仪 |
| 28 | 06 个人医疗辅助器具 | 0630热疗或冷疗辅助器具 | 热疗辅助器具 | 通过对人体或人体某部位加热达到治疗目的器具。主材质为金属、石英玻璃等。 | 适用于烧烫伤、肩颈疼痛、腰间盘疼痛、辅助术后伤口愈合等患者。 | 红外线灯 |
| 29 | 06 个人医疗辅助器具 | 0630热疗或冷疗辅助器具 | 热疗 辅助器具 | 通过对人体或人体某部位加热达到治疗目的器具。主材质为金属、塑料等，外置电源。 | 适用于肌肉、肌腱、韧带扭伤和挫伤，瘢痕形成、术后粘连、烧伤、神经炎、肩周炎、颈椎病和肢体功能障碍等，恒定的温热效应能松弛肌肉、改善循环及解痉止痛。 | 行气通脉治疗仪、理疗舱、远红外养生舱、远红外便携式光针灸足浴桶、人体靶向热磁能量修复仪、单极负氧离子舱、手持式单极负氧离子仪、太赫兹能量舱、红外热疗舱、多功能熏蒸仪、多功能熏蒸桶 |
| 30 |  | 0633保护组织完整性的辅助器具 | 保护组织完整性的躺卧辅助器具 | 重新分布因长期卧床人体易损伤部位受力，预防压疮和褥疮的器具。主材质为橡胶等。 | 适用于长期卧床者，可以平均分布压力，预防压疮。 | 泡沫橡胶床垫、胶状液体物均压床垫、凝胶防压疮垫 |
| 31 |  |  |  | 重新分布因长期卧床人体易损伤部位受力，预防压疮和褥疮的器具。主材质为塑料等，充气式。 | 适用于长期卧床者，可以平均分布压力，预防压疮。 | 气囊床垫、充气式防压疮垫、充气气垫、充气型防压疮气垫、防压疮波动气垫、波动充气气垫 |
| 32 |  |  | 保护组织完整性的特殊设备 | 通过高灵敏度传感器，采集人体静息时呼吸和心跳从而实现生命体征的实时监测的设备。主材质为防水材料、高灵敏度传感器等。 | 适用于身体功能障碍者，也可应用于养老机构、医院护理院、社区居家等场所。 | 智能监护床垫 |
| 33 |  | 0636知觉训练辅助器具 | 感觉统合训练辅助器具 | 帮助协调和统合来自不同感官接收的信息至大脑的辅助器具。主材质为ABS树脂、木质、塑料等。 | 适用于身体功能障碍者，借助对于前庭觉、本体觉、视觉等刺激或利用悬吊系统等方式，用以改善感觉统合失调的情形。 | 身体障碍者插棍、身体障碍者独脚椅、身体障碍者跳跳床、S形平衡木、羊角球、平衡台、圆筒吊缆、圆木马吊缆、四角晃动平衡板、晃动平衡木、趴地推球、身体障碍者滑梯、滑板爬 |
| 34 |  |  | 知觉辨别和知觉匹配训练辅助器具 | 有助于人对外部刺激进行区别、匹配和分类的设备。主材质为ABS树脂、电子元器件、触摸屏等，具有人机互动功能。 | 适用于自闭症、脑瘫、言语障碍等身体功能障碍者。 | 日常用语康复训练系统、手势精准度康复训练系统、认知康复训练机器人 |
| 35 | 06 个人医疗辅助器具 | 0648 运动、肌力和平衡训练的设备 | 上肢训练器械、躯干训练器械和下肢训练器械 | 上肢干运动、平衡或强化肌力的训练器材。主材质为金属、塑料等。 | 适用于上肢功能障碍者，可改善肌力、关节活动度和平衡能力。 | 上肢综合训练器、上肢拉力器、训练球、上肢诱导运动训练器、腕关节旋转训练器、前臂内外旋运动器、肘关节运动器、肩关节运动器、肋木、上肢康复训练仪、上肢综合训练器、上肢关节康复训练器、上肢训练与评估系统、上肢康复训练系统、便携式上肢智能机器人 |
| 36 | 07技能训练辅助器具 | 0712认知技能训练辅助器具 | 记忆训练辅助器具 | 训练身体功能障碍者记忆、认知及思维的器具。主材质为ABS树脂等，通常由电源适配器、主机、屏幕、识别组件等组成。 | 适用于自闭症、智力障碍、发音迟缓儿童等群体。 | 便携式认知综合训练系统、认知康复训练系统、思配理智能学习训练系统、拓展知识康复训练系统 |
| 37 |  |  | 注意力训练辅助器具 | 针对语言和认知功能障碍的患者进行训练的器具。主材质为金属、塑料等，通常由电源适配器、主机、外置鼠标、键盘、打印机等组成。 | 适用于脑卒中引起的轻度语言障碍或轻度认知障碍患者的辅助训练。 | 专注力康复训练系统 |
| 38 |  | 0733日常生活活动训练辅助器具 | 个人移动训练辅助器具 | 训练肢体功能障碍者行走的器具。主材质为铝合金、钢材、ABS塑料等，电动驱动装置。 | 适用于下肢功能障碍者，有助于日常步行训练及增加个人移动的能力。 | 智能代步机器人、智能辅助移动机器人、胸腰（腰）骶髋膝踝足外骨骼康复训练机器人、智能家用下肢康复运动器、外骨骼康复行走训练机器人、行走辅助机器人 |