附件2：

建设工程材料和设备采购备案批（组）项目表

| **序号** | **材料名称** | **备案批（组）原则** |
| --- | --- | --- |
| **一** | **建筑钢材** | 　 |
| 1 | 碳素结构钢 | 以同一厂别、同一牌号、同一炉罐号、同一规格的产品，为一备案批。 |
| 2 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| 3 | 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 |
| 4 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 |
| 5 | 冷轧带肋钢筋 | 以同一厂别、同一牌号、同一规格、同一生产工艺的产品，为一备案批。 |
| 6 | 冷轧扭钢筋 | 以同一厂别、同一牌号、同一规格的产品，为一备案批。 |
| 7 | 预应力混凝土用钢丝  |
| 8 | 中强度预应力混凝土用钢丝 | 以同一厂别、同一牌号、同一规格、同一强度等级的钢丝，为一备案批。 |
| 9 | 低合金高强度结构钢 | 以同一厂别、同一牌号、同一质量等级的钢丝，为一备案批。 |
| 10 | 预应力混凝土用钢棒 | 以同一厂别、同一牌号、同一规格的产品，为一备案批。 |
| 11 | 预应力混凝土用钢绞线 |
| 12 | 预应力混凝土用低合金钢丝 | 以同一厂别、同一牌号、同一形状、同一尺寸的钢丝，为一备案批。 |
| 13 | 一般用途低碳钢丝 | 以同一厂别、同一尺寸、同一锌层级别的钢丝，为一备案批。 |
| **二** | **预拌混凝土** | 　 |
| 1 | 普通混凝土 | 同一厂别、同一配合比的混凝土，为一备案批。 |
| 2 | 抗渗混凝土 |
| 3 | 轻集料混凝土 |
| **三** | **防水卷材** | 　 |
| 1 | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | 以同一厂别、同一类型、同一规格的产品，为一备案批。 |
| 2 | 弹性体改性沥青防水卷材 |
| 3 | 塑性体改性沥青防水卷材 |
| 4 | 自粘橡胶沥青防水卷材 |
| 5 | 高分子防水片材 | 以同一厂别、同一品种、同一规格的产品，为一备案批。 |
| 6 | 玻纤胎沥青瓦 |
| 7 | 氯化聚乙烯防水卷材 | 以同一厂别、同一类型的产品，为一备案批。 |
| 8 | 聚氯乙烯防水卷材 |
| **四** | **防水涂料** | 　 |
| 1 | 水乳型沥青防水涂料 | 以同一厂别、同一类型、同一规格的产品，为一备案批。 |
| 2 | 聚氨酯防水涂料 |
| 3 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 以同一厂别的产品，为一备案批。 |
| 4 | 聚合物水泥防水涂料 | 以同一厂别、同一类型的产品，为一备案批。 |
| **五** | **建筑外窗** | 　 |
| 1 | 塑料(塑钢)外窗 | 以同一厂别、同一品种、同一类型、同一规格的门窗及门窗玻璃，为一备案批。 |
| 2 | 铝合金（断桥）外窗 |
| 3 | 钢质外窗 |
| 4 | 玻璃钢外窗 |
| 5 | 彩板外窗 |
| 6 | 木质外窗 |
| 7 | 复合外窗 |
| **六** | **保温材料** | 　 |
| 1 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 　同一厂家、同一品种的产品，为一备案批。 |
| 2 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 |
| 3 | 聚氨酯保温材料 |
| 4 | 酚醛保温材料 |
| 5 | 保温砂浆(包括胶粉聚苯颗粒砂浆) |
| 6 | 玻璃棉及其制品 |
| 7 | 矿渣棉及其制品 |
| 8 | 矿棉及其制品 |
| 9 | 岩棉及其制品 |
| 10 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 |
| 11 | 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 |
| 12 | 加气砼砌块自保温 |
| 13 | 砌块夹芯自保温 |
| **七** | **塑料管材管件** | 　 |
| 1 | 交联聚乙烯管PE-X | 同一厂家，同一原料、配方和工艺连续生产，同一规格的管材或管件，为一备案批。 |
| 2 | 耐热聚乙烯管PE-RT |
| 3 | 聚丁烯管PB | 同一厂家，同一原料、配方和工艺连续生产，同一规格的管材，为一备案批。 |
| 4 | 铝塑复合管XPAP |
| 5 | 无规共聚聚丙烯管PP-R |
| 6 | 聚乙烯管PE |
| 7 | 硬聚氯乙烯建筑给水管PVC-U |
| **八** | **散热器** | 　 |
| 1 | 铸铁型散热器 | 同一厂家、同一规格的产品，为一备案批。 |
| 2 | 钢制管型散热器 |
| 3 | 钢制柱型散热器 |
| 4 | 钢制翅片管对流散热器 |
| 5 | 钢制板型散热器 |
| 6 | 铝制散热器 |
| 7 | 铜铝复合柱翼型散热器 |
| 8 | 铜管对流散热器 |
| 9 | 卫浴型散热器 |
| 10 | 电采暖散热器 |
| **九** | **预拌砂浆** | 　 |
| 1 | 砌筑砂浆 | 同一厂家、同一规格等级的预拌砂浆，为一备案批。 |
| 2 | 抹灰砂浆 |
| 3 | 地面砂浆 |
| 4 | 特种砂浆 |
| **十** | **产业化住宅结构性部品** |  |
| 1 | 砼剪力墙板 | 同一厂家，同一进场状态的产品，为一备案批。 |
| 2 | 砼保温装饰一体化外墙板 |
| 3 | 砼楼板 |
| 4 | 砼屋面板 |
| 5 | 砼楼梯板（或预制楼梯） |
| 6 | 砼阳台板（或预制阳台） |
| 7 | 预制砼梁 |
| 8 | 预制砼柱 |
| 9 | 普通钢结构构件 |
| 10 | 轻型钢结构构配件 |
| **十一** | **产业化住宅功能性部品** |  |
| 1 | 轻质混凝土隔墙板 | 同一厂家，同一进场状态的产品，为一备案批。 |
| 2 | 轻质混凝土外墙板 |
| 3 | 石膏空心墙板 |
| 4 | 整体厨卫间 |
| 5 | 壁柜 |
| **十二** | **太阳能热水系统** |  |
| 1 | 集中供热水系统 | 同一厂家、同一规格的产品，为一备案批。 |
| 2 | 集中-分散供热水系统 |
| 3 | 分散供热水系统 |
| 4 | 其他系统 |
| **十三** | **电梯** | 同一厂家、同一规格的产品，为一备案批。 |
| **十四** | **暖通空调设备** | 同一厂家、同一规格的产品，为一备案批。 |
| **十五** | **配电设备** | 同一厂家、同一规格的产品，为一备案批。 |
| **十六** | **防火消防设备** | 同一厂家、同一规格的产品，为一备案批。 |