施工现场扬尘违法违规行为记分标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行为类别 | 违法违规行为描述 | 认定依据 | 处罚处理依据 | 企业记分 | 人员记分 |
| 处罚处理 | 分值 | 分值 | 记分对象 |
| 1 | 施工现场管理 | 施工现场周边不进行围挡 | 《北京市建设工程施工现场管理办法》第七条第二款；《中华人民共和国大气污染防治法》第四十三条第二款，《北京市实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》第三十条；《北京市城市房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》第八条第（一）项 | 《北京市建设工程施工现场管理办法》第三十五条第（一）项；《中华人民共和国大气污染防治法》第五十八条第一款，《北京市实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》第四十一条；《北京市城市房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》第九条。 | 罚款2000－5000元 | 0 | 0 | --- |
| 罚款5000-2万元 | 1 | 1 | 项目负责人 |
| 罚款2万元 | 2 | 2 | 企业负责人项目负责人 |
| 2 | 施工现场管理 | 未按规定拆除施工暂设 | 《北京市建设工程施工现场管理办法》第十条 | 《北京市建设工程施工现场管理办法》第三十五条第（二）项 | 罚款2000－5000元 | 0 | 0 | --- |
| 罚款5000-2万元 | 1 | 1 | 项目负责人 |
| 罚款2万元 | 2 | 2 | 企业负责人项目负责人 |
| 3 | 施工现场管理 | 主要路面未进行硬化 | 《北京市建设工程施工现场管理办法》：第十二条第一款；《中华人民共和国大气污染防治法》第四十三条第二款，《北京市实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》第三十条；《北京市城市房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》第八条第（四）项。 | 《北京市建设工程施工现场管理办法》第三十六条第（一）项；《中华人民共和国大气污染防治法》第五十八条第一款，《北京市实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》第四十一条；《北京市城市房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》第九条。 | 罚款2000-5000元 | 0 | 0 | --- |
| 罚款5000-1万元 | 1 | 1 | 项目负责人 |
| 罚款1万元-2万元 | 2 | 2 | 项目负责人 |
| 罚款2万元 | 3 | 3 | 企业负责人项目负责人 |
| 4 | 施工现场管理 | 施工料具不按建设工程施工现场平面布置图确定的位置码放；可能产生尘污染建筑材料未在库内存放或者严密遮盖；存放油料没有防止泄漏和污染措施 | 《北京市建设工程施工现场管理办法》第十四条 | 《北京市建设工程施工现场管理办法》第三十六条第（二）项 | 罚款2000-5000元 | 0 | 0 | --- |
| 罚款5000-2万元 | 1 | 1 | 项目负责人 |
| 罚款2万元 | 2 | 2 | 企业负责人项目负责人 |
| 5 | 施工现场管理 | 搅拌机未配备降尘防尘装置 | 《北京市建设工程施工现场管理办法》第十五条第二款 | 《北京市建设工程施工现场管理办法》第三十六条第（三）项 | 罚款2000-5000元 | 0 | 0 | --- |
| 罚款5000-2万元 | 1 | 1 | 项目负责人 |
| 罚款2万元 | 2 | 2 | 企业负责人项目负责人 |
| 6 | 施工现场管理 | 随意抛撒施工垃圾；未设密闭式垃圾站；未及时清运施工垃圾。 | 《北京市建设工程施工现场管理办法》第十七条；《中华人民共和国大气污染防治法》第四十三条第二款，《北京市实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》第三十条； | 《北京市建设工程施工现场管理办法》第三十六条第（四）项；《中华人民共和国大气污染防治法》第五十八条第一款，《北京市实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》第四十一条 | 罚款2000-5000元 | 0 | 0 | --- |
| 罚款5000-2万元 | 1 | 1 | 项目负责人 |
| 罚款2万元 | 2 | 2 | 企业负责人项目负责人 |
| 7 | 施工现场管理 | 未经批准进行夜间施工；超过批准期限进行夜间施工 | 《北京市建设工程施工现场管理办法》第十九条第二款 | 《北京市建设工程施工现场管理办法》第三十七条 | 罚款1万元 | 0 | 0 | --- |
| 罚款1-3万元 | 1 | 1 | 项目负责人 |
| 罚款3万元 | 2 | 2 | 企业负责人项目负责人 |
| 8 | 施工现场管理 | 遇有4级以上大风天气未停止土方施工（土方回填、转运）及其他可能产生扬尘污染的施工 | 《北京市实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》第三十条 | 《北京市实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》第四十一条 | 罚款5000-1万元 | 0 | 0 | --- |
| 罚款1万-2万元 | 1 | 1 | 项目负责人 |
| 罚款2万元 | 2 | 2 | 企业负责人项目负责人 |
| 9 | 施工现场管理 | 施工现场出入口处未设置冲洗车辆设备 | 《北京市实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》第三十条 | 《北京市实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》第四十一条 | 罚款5000-1万元 | 0 | 0 | --- |
| 罚款1万-2万元 | 1 | 1 | 项目负责人 |
| 罚款2万元 | 2 | 2 | 企业负责人项目负责人 |
| 10 | 施工现场管理 | 施工现场未采取覆盖、固化、绿化、洒水等有效措施，做到不泥泞、不扬尘 | 《北京市实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》第三十条 | 《北京市实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》第四十一条 | 罚款2000-5000元 | 0 | 0 | --- |
| 罚款5000-2万元 | 1 | 1 | 项目负责人 |
| 罚款2万元 | 2 | 2 | 项目负责人 |
| 11 | 施工现场管理 | 建设单位、拆除工程的承担单位未按规定处理建筑垃圾 | 《北京市生活垃圾管理条例》第四十二条第一款 | 《北京市生活垃圾管理条例》第六十三条 | 罚款1万元 | 0 | 0 | --- |
| 罚款1万-5万元 | 1 | 1 | 项目负责人 |
| 罚款5万-10万元 | 2 | 2 | 项目负责人 |
| 罚款10万元 | 3 | 3 | 企业负责人项目负责人 |
| 12 | 施工现场管理 | 未制定施工现场噪声污染防治管理制度；未把产生噪声的设备、设施布置在远离居住区一侧 | 《北京市环境噪声污染防治办法》第十六条 | 《北京市环境噪声污染防治办法》第三十八条 | 罚款1万元 | 0 | 0 | --- |
| 罚款1-3万元 | 1 | 1 | 项目负责人 |
| 罚款3万元 | 2 | 2 | 企业负责人项目负责人 |
| 13 | 施工现场管理 | 进行夜间施工作业未向周围居民公告相关内容 | 《北京市环境噪声污染防治办法》第十九条 | 《北京市环境噪声污染防治办法》第四十一条 | 罚款1000-5000元 | 0 | 0 | --- |
| 罚款5000元 | 1 | 1 | 项目负责人 |