附件

门头沟区集中式饮用水水源保护区划定汇总表

| 序号 | 水源地名称 | 地理位置 | 一级保护区范围 | 二级保护区范围 | 准保护区范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门城水厂水源地 | 龙泉镇、永定镇 | 以水源井为核心的60米范围。 | —— | 北以门头沟区区界为界，东以铁路西北环线为界，南以丰沙铁路线为界，西以南雁路为界。 |
| 2 | 上清水村水源地（龙涧水厂南井、龙涧水厂西南井） | 清水镇上清水村 | 以水源井为核心的31米范围。 | 以水源井为核心的310米范围（不含一级保护区范围）。 | —— |
| 3 | 西斋堂村水源地（1号井） | 斋堂镇西斋堂村 | 以水源井为核心的31米范围。 | 以水源井为核心的310米范围（不含一级保护区范围）。 | —— |
| 4 | 马栏村水源地（1号井） | 斋堂镇马栏村 | 以水源井为核心的37米范围。 | —— | —— |
| 5 | 担礼村水源地（1号井） | 妙峰山镇担礼村 | 以水源井为核心的37米范围。 | —— | —— |
| 6 | 上苇甸村水源地（1号井） | 妙峰山镇上苇甸村 | 以水源井为核心的37米范围。 | —— | —— |
| 7 | 丁家滩村水源地（1号井） | 妙峰山镇丁家滩村 | 以水源井为核心的37米范围。 | —— | —— |
| 8 | 陇驾庄村水源地（1号井） | 妙峰山镇陇驾庄村 | 以水源井为核心的37米范围。 | —— | —— |
| 9 | 北京市古岸山庄有限公司水源地（1号井） | 妙峰山镇陇驾庄村 | 以水源井为核心的37米范围。 | —— | —— |
| 10 | 陈家庄村水源地（1号井） | 妙峰山镇陈家庄村 | 以水源井为核心的37米范围。 | —— | —— |
| 11 | 军庄村水源地（1、2号井） | 军庄镇军庄村 | 以水源井为核心的37米范围。 | —— | —— |
| 12 | 灰峪村水源地（1、3号井） | 军庄镇灰峪村 | 以水源井为核心的37米范围。 | —— | —— |
| 13 | 西杨坨村水源地（1号井） | 军庄镇西杨坨村 | 以水源井为核心的37米范围。 | —— | —— |
| 14 | 龙泉务村水源地（1、2号井） | 龙泉镇龙泉务村 | 以水源井为核心的37米范围。 | —— | —— |
| 15 | 卧龙岗村水源地（1、2号井） | 永定镇卧龙岗村 | 以水源井为核心的55米范围。 | 以水源井为核心的550米范围（不含一级保护区范围）。 | —— |
| 16 | 鲁家滩村水源地（1、2号井） | 潭柘寺镇鲁家滩村 | 以水源井为核心的37米范围。 | —— | —— |
| 17 | 南辛房村水源地（1号井） | 潭柘寺镇南辛房村 | 以水源井为核心的37米范围。 | —— | —— |
| 18 | 斋堂水库 | 斋堂镇 | - 拦河大坝处为水库大坝下游坡脚以下，延伸至公路以西外延100米、泄洪洞出口以南400米及水库林木范围外延100米，两坝头各外延300米（溢洪道进口、输水洞工程已包括在内，溢洪道闸口下溢洪槽工程的范围为建筑物周围外延150米）范围； - 泄洪洞进出口处为建筑物周围各150米范围； - 库区为水库470米高程以内，左右两岸公路以内部分； - 斋堂调度中心站处为建筑物周围90米范围； - 斋堂进库水文站处为建筑物周围90米（测流断面上、下游各外延90米，左、右两岸以外各外延150米）范围。 | 由水库一级保护区边界与入库主河道交汇点沿入库主河道上延3000米处至水库大坝范围内的水库汇水区域（不含一级保护区范围）。 | —— |