附件：9：

预防煤气中毒工作检查表

被检查人（签字）：             联系电话：

取暖户地址：

检查人（单位盖章）：              检查日期：

|  | 检查内容 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自住房、出租房屋、集体宿舍、工地工棚、街边门店等 |  |
| 2 | 取暖户是否了解预防煤气中毒相关知识 |  |
| 3 | 是否有宣传材料、张贴安全提示 |  |
| 4 | 是否签订安全责任书 |  |
| 5 | 是否使用安全的取暖炉具（应注明土暖气或燃煤炉） |  |
| 6 | 是否安装一氧化碳报警器 |  |
| 7 | 煤火间或居室是否安装风斗 |  |
| 8 | 炉具、土暖气、火炕安装是否正确 |  |
| 9 | 烟筒是否有弯头或三通 |  |
| 10 | 烟筒管道是否密封严密 |  |
| 11 | 烟道是否畅通 |  |
| 检查意见 |  |  |
| 复查结果 |  |  |