附件1：

预防煤气中毒检查工作规定

为进一步规范预防煤气中毒检查工作，明确职责任务、检查内容和检查标准，确保及时发现事故隐患，特制定工作规定如下：

一、检查形式

1.集中检查。一是由镇预防煤气中毒工作领导小组办公室在四次“温暖”行动期间，组织开展全镇范围的集中检查行动。二是在降雪大风等极端天气前，全镇统一开展预防煤气中毒紧急检查行动。

2.日常检查。由各村、各居委会根据本辖区情况，自行组织安排预防煤气中毒检查工作。

二、检查内容

检查内容主要包括：炉具安装使用情况，房屋通风情况，报警器安装使用情况和取暖户安全常识掌握情况四大部分。

1.炉具安装使用情况。一是查是否使用合格的取暖炉具。二是查烟道是否堵塞。三是查炉具安装使用是否正确。四是查烟筒是否有破损，是否安装弯头或三通。五是查室内是否有乏煤。六是渣土暖气、火炕安装是否安全。

2.房屋通风情况。一是查是否安装风斗，通风是否良好。二是土暖气用户要注意检查煤火间与居室是否做好隔离，穿墙孔是否密闭或存在其他串烟隐患。

3.报警器安装使用情况。查是否正确安装使用一氧化碳报警器，包括是否安装了报警器，报警器是否存在故障，报警器安装位置是否合理，了解报警器是否全天保持通电连接。

4.取暖户安全常识掌握情况。查炉具使用人是否懂得预防常识。

三、工作要求

1.各单位、各部门必须确定预防煤气中毒检查工作的直接负责人。便民服务队必须实名制管理，并根据负责区域分片包干负责，确保责任到人。

2.首次检查必须与煤火取暖户签订“预防煤气中毒安全责任书”（已完成“无煤化”改造的取暖户中，对完成“无煤化”改造的住户、无任何取暖设备的住户、出租房等三类住户签订“预防煤气中毒安全承诺书”），四次集中检查必须分阶段张贴黄、红、橙、绿四色安全提示帖。

3.对煤火取暖户的检查工作必须逐项填写《预防煤气中毒工作检查表》，并由当事人签字确认后存档备查。同时要留存影像资料。

4.检查中发现安全隐患的，要立即填写下发《预防煤气中毒工作隐患整改通知书》，并责令被检查人立即整改。当时无法整改的，要责令其停止使用。

5.检查单位或者出租房屋时，发现重大安全隐患、被检查人不配合工作以及被检查人拒不整改隐患的，检查人要立即通知单位负责人或者房屋出租人到场，要求其在《预防煤气中毒工作隐患整改通知书》上签字，并告知其应承担的责任，责令其立即整改。