附件1-1

北京市消防安全重点单位界定标准
（2026年修订）

凡符合以下条件的机关、团体、企业、事业单位，属于北京市消防安全重点单位：
[bookmark: _Hlk121855143]一、商场（商店、市场）、宾馆（旅馆）、体育场（馆）、会堂、公共娱乐场所等场所
（一）设置在地上建筑面积3000平方米以上且经营可燃商品的商场（商店、市场），或设置在地下、半地下建筑面积1000平方米以上且经营可燃商品的商场（商店、市场）；
（二）客房50间以上的宾馆（酒店、旅馆）；
[bookmark: _Hlk121855376]（三）建筑面积2500平方米以上的体育场馆、会堂；
    （四）建筑面积500平方米以上的影剧院、放映厅（录像厅）、礼堂、剧场等演出、放映场所；
[bookmark: _Hlk121855725]（五）建筑面积500平方米以上的歌舞厅、KTV、游艺厅、网吧等歌舞娱乐游艺场所和具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座（酒吧、咖啡厅）、餐厅等场所；
[bookmark: _Hlk121855826]（六）建筑面积1000平方米以上的保龄球馆、旱冰场、健身房、洗浴（含桑拿浴、足浴）、棋牌室、桌球房、美容美发等营业性健身、美容、休闲场所；
（七）建筑面积2000平方米以上的公共餐饮场所。
二、医院、社会福利机构和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园
（一）住院床位50张以上的医院；
（二）床位20张以上的养老机构、儿童福利机构、残疾人托养机构；
（三）学生住宿床位100张以上的学校；
（四）幼儿住宿床位50张以上的托儿所、幼儿园。
三、国家机关
（一）区级以上的党委、人大、政府、政协办公场所；
（二）人民检察院、人民法院；
（三）中央和国务院各部委；
（四）共青团中央、全国总工会、全国妇联的办事机关。
四、广播、电视和邮政、通信枢纽
（一）广播电台、电视台；
（二）邮政和通信枢纽单位。
[bookmark: _Hlk121859020]五、交通枢纽、客运车站
候车厅建筑面积1000平方米以上的客运车站、交通枢纽。
六、公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位
（一）建筑面积2500平方米以上的公共图书馆、展览馆；
（二）区级以上的公共博物馆和档案馆；
（三）具有火灾危险性的区级以上文物保护单位。
七、发电厂（站）和电网经营企业
（一）发电厂（站）；
（二）承担市级以上电力调度功能的供电单位。
八、易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位
（一）生产易燃易爆化学物品的工厂；
（二）石油库；
（三）天然气门站、储配站、供应站；
（四）液化石油气储备站、储配站、灌装站；
（五）储存易燃易爆化学物品的专用仓库（堆场、储罐场所）；
（六）营业性汽车加油站、加气站、加氢站；
（七）经营易燃易爆化学物品（甲、乙类）且店内甲类物品存放总量达200公斤以上或甲、乙类物品存放总量达500公斤以上的化工商店。
九、劳动密集型生产、加工企业
生产厂房或仓库具有丙类火灾危险性，且同一时间的生产、作业人数超过30人，人均建筑面积小于20平方米的生产制造类企业或具有分拣、加工、包装作业功能的仓储物流类企业。
十、重要的科研单位
国家和市级科研单位。
十一、粮食、百货等可燃物资仓库
（一）国家储备粮库，总数量10000吨以上的其他粮库；
（二）总建筑面积3000平方米以上的可燃物品仓库（含物流仓库）。
十二、锂电池生产、储存单位及电化学储能单位
（一）锂电池生产（含化成、老化、静置、定容任一高风险工序的锂电池生产/加工组装企业）、储存单位（电池总容量≥100MWH的储存单位）；
（二）电化学储能单位（含功率≥100MW或能量≥100MWh的锂离子/钠离子电池储能单位；功率≥100MW或能量≥20MWh的超级电容储能单位）。
十三、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位
（一）对外经营的高层公寓楼，一类高层公共建筑；
（二）城市地下铁道站点、城市交通隧道和一类公路交通隧道；
（三）营业总面积1000平方米以上的证券交易所；
（四）建筑面积1000平方米以上的教堂、清真寺、寺庙、道观等宗教场所（非区级以上文物保护单位）；
（五）市级以上的旅游景区；
（六）建筑面积500平方米以上的剧本杀、密室逃脱等剧本娱乐营业性场所；
（七）同一建筑（群）内，存在一家以上消防安全重点单位时，该建筑（群）的运营管理单位；
[bookmark: _Hlk121863375]（八）其他。
十四、铁路、交通、民航、林业系统各单位，由各系统主管部门根据有关规定制定界定标准。
本界定标准中“以上”均含本数。本界定标准自2026年11月10日起施行，2023年12月发布的《北京市消防安全重点单位界定标准》同时废止。
说明：
（一）当同一建筑（群）内，存在一家以上消防安全重点单位，且建筑（群）的消防设施由其他单位负责运营管理时，该运营管理单位应列为消防安全重点单位，独立申报。当该运营管理单位为住宅小区物业服务企业时，可不申报，但应将该住宅小区信息录入“消防一体化综合监管服务系统”，完善物业服务企业及消防控制室信息，检查相关重点单位时，应将物业服务企业负责运营管理的消防控制室及消防设施纳入检查内容。
（二）锂电池储存单位的电池总容量应按照存储电池的额定容量进行计算；当锂电池储存单位同时符合本标准第十一条第二款和第十二条第一款标准时，按照第十二条第一款（锂电池生产<含化成、老化、静置、定容任一高风险工序的锂电池生产/加工组装企业>、储存单位<电池总容量≥100MWH的储存单位>）进行申报。
（三）除古树、古碑、石桥等非建筑物，以及个人产权且用于个人自住的文物以外，其他区级以上文物保护单位均应申报。
（四）劳动密集型企业应同时满足火灾危险性、作业人数及人均面积三项标准。
（五）总建筑面积超过3000平方米的以上的可燃物品仓库应确定统一管理单位为重点单位；当可燃物品仓库中，某单位使用面积超过3000平方米时，该单位也应单独申报。
（六）大型客运站承担运力接驳的交通枢纽，虽然没有候车厅，但客流量大、涉及多种交通工具换乘、同时具备商业属性，应按照第十三条第八款（其他）列入重点单位管理。
（七）有隶属关系的单位，不在同一地点且符合消防安全重点单位界定标准的，不论下属单位是否具备独立的法人资格，均应当独立申报备案；位于同一地点的有隶属关系的单位，如下属单位具备独立的法人资格，且符合消防安全重点单位界定标准的，也应当独立申报备案。
（八）区级以上党委、人大、政府、政协等机关的消防安全管理工作，根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第四条的规定，由法定代表人负责。上述机关可根据需要确定本单位的消防安全管理人，具体组织和实施落实消防安全管理工作。
（九）铁路、交通、民航、林业行政主管部门消防机构监督职责范围内的消防安全重点单位，向铁路、交通、民航、林业行政主管部门消防机构申报，由行政主管部门消防机构报市消防救援总队备案。
（十）位于同一区域的多栋办公楼（写字楼）等高层公共建筑，且同属一个产权单位或由同一管理单位运营管理的，按一个消防安全重点单位申报。
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附件1-2

北京市消防安全重点单位申报操作指引

一、登录
 社会单位通过“北京市统一身份认证平台登录”方式使用账号（统一社会信用代码）、密码登录北京市消防一体化综合监管服务系统。具体如下图所示：
[image: ]系统访问地址为：https://xfzhjg.bj.119.gov.cn








二、申报
进入【重点单位申报】模块，查看2027年，状态是“草稿”的重点单位申报任务。具体如下图所示：
[image: ]


  
针对2026年已被界定为我市消防安全重点单位，无需新建场所：
①单位信息均无变化的情形。通过2026年度双随机抽查，发现单位统一社会信用代码、场所名称、地址、消防安全责任人（法人）、管理人等信息，以及业态、规模等信息均无变化时，单位可直接出具《单位情况未变更说明》（附件1-7），盖章后并上传。
[image: ]







在申报管理列中，找到申报时间为2027年的任务，选择【信息无变更申报】直接进行申报，具体如下图所示：
[image: ]






[image: ]





②部分信息变更的情形。如单位变更营业执照名称、注册地、法人，或经营业态、规模变更后仍符合消防安全重点单位界定标准的，应根据其向市场监督管理部门申请调整后的信息，以及实际场所类型，选择【修改信息并申报】进行修改信息并申报。具体如下图所示：
[image: ]





[image: ]






针对未列为我市消防安全重点单位的，需自行新增申报。
①在重点单位申报页面点击【新增申报】，选择要申报的场所。具体如下图所示：
[image: ]







②进入“消防安全重点申报”页面，开始填写申报，先依据《北京市消防安全重点单位界定标准》，选择具体所属重点单位类型；然后依据《北京市火灾高危单位界定标准》，选择具体所属火灾高危单位类型；再核对单位基本信息、场所信息、消防管理相关信息。五方面信息都填完整后，生成申报表并提交。具体如下图所示：






[image: ]
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提交】，完成本场所的相关申报。具体如下图所示：



③点击【下载申报表】按钮，线下将下载的申报表签字（消防安全管理人）、盖章（单位公章）后，将扫描后的pdf/图片文件上传，点击【提交】，完成本场所的相关申报。具体如下图所示：

[image: ]















三、审核
支队管理员对重点单位的申报进行审核。具体如下图所示：
审核“通过”：单位可以【下载确定书】。
审核“驳回”：单位点击对应申报后的【修改】按钮，进入申报编辑页面，针对需要完善的信息进行修改后，再提交。
审核“不通过”：单位点击对应申报后的【详情】按钮，在审核流程信息中查看不通过原因。
[image: 图层 8]

附件1-3

北京市火灾高危单位界定标准
凡符合以下条件的机关、团体、企业、事业单位，属于北京市火灾高危单位：
一、人员密集场所：单体建筑面积超过30000平方米的商场和占地面积超过20000平方米的综合性市场；营业面积超过2000平方米的餐饮场所；建筑面积超过5000平方米的礼堂和其他建筑面积超过2000平方米的公共娱乐场所；单馆建筑面积超过10000平方米或总建筑面积超过30000平方米的展览馆；寄宿总床位数超过50张的养老院、托儿所、幼儿园；建筑面积超过10000平方米的交通枢纽、客运车站；固定座位数超过30000个的体育场或固定座位数超过5000个的体育馆；客房数超过200间的宾馆、饭店；日接待门诊2000人次或住院床位300张以上的医院；单个厂房或者车间建筑面积超过2500平方米且同一工时用工人数超过100人的从事纺织、鞋帽、服装、玩具、食品、药品、电子、家具等产品生产、加工的劳动密集型企业。
二、易燃易爆单位：单座容积超过20000立方米或者总容积超过100000立方米的甲乙类储罐；液化烃和液化石油气单座容积超过1000立方米或者总容积超过5000立方米的储罐；总建筑面积超过3000平方米的甲类厂房或总建筑面积超过10000平方米的乙类厂房；工艺装置占地面积超过10000平方米的石化单位；总建筑面积超过1500平方米的甲类仓库和总建筑面积超过5000平方米的乙类仓库；生产工艺需要使用甲乙类化学危险品且存量在10吨以上工业企业。
三、高层公共建筑、地下空间：100米以上的超高层建筑；属于人员密集场所消防安全重点单位的地下空间。
四、木结构或砖木结构的全国重点文物保护单位。
五、国家级、省级广播电台、电视台和邮政、通信枢纽。
六、轨道交通运营管理单位。
七、其他容易发生火灾且一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的地区标志性建筑等单位。
八、铁路、交通、民航行政主管部门消防机构监督职责范围内的火灾高危单位，向铁路、交通、民航行政主管部门消防机构申报，由行政主管部门消防机构报市消防救援总队备案。
附件1-4
重点单位申报主体和命名规则

	单位类型
	具体情形
	申报主体
	场所命名规则和示例

	单一产权建筑局部实行承包、租赁或者委托经营
	承租、承包或者受托经营的单位符合消防安全重点单位界定标准时
	应当由符合消防安全重点单位界定标准的单位独立进行线上申报
	应按照“承租、承包或者受托经营的单位对外名称+描述”的格式进行新增录入，
如：XX影城-XX大厦/XX店。

	
	当建筑整体也符合消防安全重点单位界定标准时
	应当由整体建筑的统一管理人（产权单位或运营管理单位）进行线上申报
	应直接填写整体建筑的对外名称，
如“XXX购物中心”、“北京XX大厦”

	一幢建筑物中有两个以上的产权单位
	当建筑内的产权单位符合消防安全重点单位界定标准时
	应当由符合消防安全重点单位界定标准的单位独立进行线上申报；
	应按照“产权单位经营使用场所的对外名称+描述”的格式进行新增录入
如：XXX单位- XX大厦/ XX店

	
	多产权建筑整体符合消防安全界定标准时
	应当依法签订协议，明确各方消防安全责任，并由协议中确定的统一管理人进行线上申报
	应直接填写整体建筑的对外名称
如“XXX大厦”

	有隶属关系的
单位
	下属单位与上级单位不在同一地点，且下属单位符合消防安全重点单位界定标准时
	1、如下属单位具有独立法人资格，应当由下属单位独立进行线上申报
2、如下属单位不具备独立的法人资格，应由下属使用上级单位统一社会信用代码登录“北京市消防一体化综合监管服务系统”进行线上申报
	应直接填写下属单位的对外名称
如“XXX医院-XX院区”

	有隶属关系的
单位
	下属单位与上级单位位于同一地址，下属单位具备独立的法人资格，且符合消防安全重点单位界定标准时
	应当由下属单位独立进行线上申报
	应直接填写下属单位的对外名称
如“XX研究院”

	高层公寓楼、一类高层公共建筑
	位于同一区域的多栋高层公寓楼、一类高层公共建筑，同属一个产权单位或由同一管理单位运营管理时
	应当由统一管理人（产权单位或运营管理单位）按一个消防安全重点单位进行线上申报
	应直接填写建筑对外名称
如：“XXX东区”。

	个体工商户
	符合企业登记标准，且经营规模符合消防安全重点单位界定标准时
	应当由经营主体进行线上申报
	应直接填写营业执照上的名称



附件1-5

重点单位消防档案信息维护操作说明

一、登录
社会单位通过“北京市统一身份认证平台登录”方式使用账号（统一社会信用代码）、密码登录北京市消防一体化综合监管服务系统。具体如下图所示：
系统访问地址为：http://xfzhjg.bj.119.gov.cn
[image: ]









二、消防档案维护 
[image: 图层 3]（一）在首页进入【电子消防档案管理】模块，具体如下图所示：







（二）在消防安全重点单位档案管理里，选择消防安全重点单位档案。按左侧目录逐一完成相关信息的填写或材料的上传。具体如下图所示：
[image: 图层 4]











（三）目录树图标说明
[image: 图层 5]：需要完善或上传材料
[image: 图层 6]：已维护
[image: 图层 7]：不需要维护
维护过程中，首先确认点到对应目录树的文字上，右侧就会出现目录对应的填写内容。
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附件1-6
账号问题解决途径

常见问题一：密码忘记后，如何找回？
如果忘记密码，请在登录页面，账号密码登录下点击【忘记密码】，具体如下图所示：
[image: 图层 2]










输入注册用户时填写的邮箱、验证码，具体如下图所示：
[image: 图层 3]











提交申请成功后，到填写的邮箱中查收邮件，复制邮件中的链接。具体如下图所示：
[image: 图层 4]














重新设置新密码，成功后，返回重新登录。具体如下图所示：
[image: 图层 5]











常见问题二：注册用户时填写的邮箱忘记了，如何找回密码？
发邮件到，xfjg@bpit.cn
邮件主题填写：请重置密码
邮件内容填写：
-------------------------------------------
请重置密码
单位名称：
统一社会信用代码：
-------------------------------------------
补充完整单位名称、统一社会信用代码信息，发送邮件。
重置后，会将密码，通过邮件回复给申请邮箱。
常见问题三：首次登录系统，如何进行注册？
社会单位首次登录“北京市消防一体化综合监管服务系统”事，先访问系统。
系统访问地址为：http://xfzhjg.bj.119.gov.cn
[image: 图层 6]1.点击下图中的【请点击这里登录】按钮，跳转至北京市统一身份认证平台，使用“证书登录”或扫描“电子营业执照”二维码、扫描“事业单位电子证书”二维码三种方式进行登录。具体如下图所示：


  


北京市法人一证通平台：证书服务-办理指南：
https://yzt.beijing.gov.cn/zn/index.html
电子营业执照使用说明：https://zzapp.gsxt.gov.cn/ebl/file/instruction.pdf
[image: 图层 7]








2.登录成功后，请设置登录密码，密码要求为6-16位数字、英文字母以及特殊符号组成的密码，英文字母区分大小写。具体如下图所示：
[image: 4]







用户类型选中“重点单位”，切记不要修改。
3.点击【提交】后，进入系统首页，如果再次登录，输入账号（统一社会信用代码）、密码登录。
常见问题四：首次登录系统，因为特殊情况，无法使用北京市统一身份认证的“数字证书”或“电子营业执照”方式来登录系统，如何完成注册？
1.发邮件到，xfjg@bpit.cn
邮件主题填写：请分配系统登录账号
邮件内容填写：
-----------------------------------------------
请分配系统登录账号
单位名称：
统一社会信用代码：
-----------------------------------------------
邮件附件：
①盖章后的《关于无法使用北京市统一身份认证的“数字证书”或“电子营业执照”方式登录北京市消防一体化综合监管服务系统情况说明》扫描件。具体模板请访问平台首页进行下载。具体如下图所示：
[image: ]





②单位营业执照扫描件。
补充完整单位名称、统一社会信用代码信息后，发送邮件。账号分配后，会将账号信息，通过邮件回复给申请邮箱。
附件1-7
单位情况未变更说明

XX消防救援支队：
我单位（司）自确定为消防安全重点单位以来，统一社会信用代码、场所名称、地址、消防安全责任人（法人）、管理人等信息，以及业态、规模等信息均无变化。我单位（司）将按照消防安全重点单位标准，依法落实消防安全主体责任，强化内部消防安全管理。
特此说明。



XXXXXX（公章）
2026年X月X日
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